  ***Gmina Przykona***

 *ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona*

 *tel. 063 279 10 10, fax. 063 279 10 22*

 *www.przykona.pl email:**przykona@przykona.pl*

 Przykona dnia 11 sierpnia 2023 r.

RRG.271.11.2023

(*nr ref. postępowania*)

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - art 275 pkt 1 Pzp na: zadanie pn. **„ Przebudowa kanalizacji sanitarnej „**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ), Zamawiający tj. Gmina Przykona przekazuje poniżej wyjaśnienia dotyczące treści SWZ na zapytanie złożone przez Wykonawcę

**Pytania**
1. Czy w ramach prac remontowych należy wymienić pompy zatapialne i stopy sprzęgłowe? Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów hydraulicznych punktów pracy pomp, wymagań odnośnie do wirników, materiałów, czujników itp., i/lub preferowanego producenta pomp.

2. Czy w ramach prac remontowych należy dostarczyć i zamontować nowe rozdzielnice zasilająco-sterownicze? Jeżeli tak to prosimy o podanie wymagań i wytycznych do wykonania rozdzielnic (materiał obudowy rozdzielnicy, typ sterownika, modemu, typ/rodzaj aparatów elektrycznych itp.) oraz odległość rozdzielnic od pompowni.

**Odpowiedz**

Ad 1 i 2

Zakres zadania nie przewiduje wymiany pomp i stóp sprzęgłowych oraz wymiany rozdzielnic zasilająco sterowniczych .

Powołując się na art. 286 ust. 3 Pzp Zamawiający informuje, że termin składnia i otwarcia ofert nie ulega zmianie, albowiem powyższe zmiany nie wymagają od wykonawców dokonania dodatkowych czasochłonnych czynności.

 Wójt Gminy Przykona

 Mirosław Broniszewski