Pabianice, dnia 22.04.2024 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

IF.272.3.2024

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605
 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postepowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

Proszę o doprecyzowanie wymagań dla okna O1 - okno ewakuacyjne z zestawem szklanym ze szkłem bezpiecznym (P4), wyposażone w systemowe okucia zapewniające otwieralność do wewnątrz i zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem okna.

Czy zamawiający ma na myśli tradycyjne okno wyposażone np. w klamkę z kluczykiem czy należy zastosować inne rozwiązanie?

Wyjaśnienie Zarządu

Zabezpieczenie okna ewakuacyjnego przed przypadkowym otwarciem należy przyjąć za pomocą zamka na klucz. Należy uwzględnić w ofercie oznakowanie okna ewakuacyjnego oraz oznakowanie miejsca zabezpieczenia klucza do okna ewakuacyjnego  wg normy 
PN-N-01256-4:1991. (piktogram obrazujący klucz oraz napis "Klucz do okna ewakuacyjnego".)

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski