Poznań, dnia 16.05.2022

***31 Baza Lotnictwa Taktycznego***

***ul. Silniki 1***

***61-325 Poznań***

**Email: 31bltmps@ron.mil.pl**

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

**[*zapytanie ofertowe*]**

W imieniu 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu („Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie **zapytania ofertowego** na:

Wykonanie usługi usunięcia niesprawności zaworu hydrauliczno -mechanicznego ssącego na zbiorniku paliwowym 100 m³ (PB-95).

Wg dokumentacji występuje tam zawór membranowy serii 65 OCV oraz zawór zwrotny pionowy dwugrzybkowy Typu ZZPD DN 100.

Oferta ma obejmować ewentualne koszty związane z:

- opróżnieniem zbiornika PB-95 w ilości około 90 tyś. litrów i przelanie do dwóch innych zbiorników.

- odgazowaniem zbiornika ( protokół)

- naprawą zaworu lub zamontowaniem nowego.

- sprawdzeniem na paliwie działania zaworu.

- udzielenie gwarancji w wymiarze 24 m-cy na wykonaną pracę.

[*nazwa przedmiotu zamówienia*].

Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który **zaoferuje najlepszy bilans kryteriów oceny ofert.** Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Termin nadesłania oferty ustala się na dzień 16.12.2022 godz. 12.00 którą przesłać należy na adres email Zamawiającego.

Kryterium oceny ofert jest : cena,

Do udzielania ewentualnych wyjaśnień w niniejszym postępowaniu podaję numery telefonów.

tel. 261-547-303

kom: 723-898-906 lub 507-627-101

Kierownik Składu MPS

/-/ st. chor. sztab. Artur ŚWIDERSKI