| **Lp.** | **Rodzaj czynności** | | **Ilość sztuk** | **Cena jednostkowa zł (brutto)** | **Wartość zł (brutto)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | przegląd gaśnic | GP 6 kg ABC | 82 |  |  |
| GP 4 kg ABC | 46 |  |  |
| GP 2 kg ABC | 5 |  |  |
| GŚ 5 kg BC | 7 |  |  |
| GŚ 2 kg BC | 1 |  |  |
| GW 2 kg AF | 1 |  |  |
| urządzenie GSE 2 kg | 1 |  |  |
| przegląd gaśnic samochodowych | GP 1 kg | 21 |  |  |
| GP 2 kg | 20 |  |  |
| GP 4 kg | 1 |  |  |
|  | gaśnice podlegające remontowi | GP 6 kg ABC | 3 |  |  |
| GP 4 kg ABC | 9 |  |  |
| GŚ 5 kg BC | 4 |  |  |
| urządzenie GSE 2 kg | 7 |  |  |
| GW 2 kg AF | 1 |  |  |
| 1. pr | kontrola hydrantów zewnętrznych | DN80 | 7 |  |  |
| Suma: | | | | |  |
|  |

**UWAGA**

W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia legalizacji zbiorników przez UDT zgodę na wykonanie ww. usługi wyrazić musi inspektor ochrony przeciwpożarowej podinsp. Cezary Kapkowski lub osoba go zastępująca.

Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wykonany jest na terenie Szkoły Policji w Katowicach i odbywa się w obecności  
ww. inspektora ochrony przeciwpożarowej.