|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn. 13-05-2025 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/29/25

Dotyczy: zapytania cenowego „Dostawę  środków dezynfekcyjnych ZP/01/05/2025”.

- Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści preparat o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym, grzybobójczym, sporobójczym, i wirusobójczym z potwierdzonym dawkowaniem 5 l/m3 oraz działaniu prądkobójczym 7 ml/m3?  Preparat spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odp. Tak

- Poz. 3 - Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia Nocospray dopuszczone do stosowania są wyłącznie preparaty wskazane przez producenta urządzenia, a ich parametry (stężenie, dawkowanie, sposób aplikacji) są integralnie powiązane z programowaniem urządzenia?  Odp. Tak

- Poz. 1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści preparaty będące wyrobem medycznym ze stawką Vatu 8%? Odp. Tak

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik