## ANESTEZJA
Część 9 | [5 empty] | Załacznik nr 1 I do SWZ
Sprzęt jednorazowego użytku
Formularz asortymentowo - cenowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Opak. jednostk. | Ilość szacunkowa na 10 m-cy | Cena jednostk. netto | Wartość netto (iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości szacunkowej) | Vat % | Wartość brutto (iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT) | Nazwa handlowa / producent
1 | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla dzieci od 10 kg do 50 kg, część klejąca w kształcie "8" (op. a 24 szt.) - sensor w technologii Nellcor OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, posiadający wewnętrzną pamięć zdarzenia spadku saturacji. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii. a 24 szt. | dla pacjentów 10-50kg | op. | 2
2 | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40kg, w kształcie "L" (op. a 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo a 24 szt. | dla pacjentów<3kg lub >40kg | op. | 3
3 | Filtr bakteryjno - wirusowy, elektrostatyczny, objętość oddechowa 30-100ml, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji względem bakterii 99,999%, skuteczność filtracji względem wirusów 99,99%, waga filtra 9g, przestrzeń martwa 10ml, sterylny, op. folia/papier, opór przepływu 0,3cmH₂O przy 2,5l/min | dla niemowląt | szt. | 25
4 | Filtr bakteryjno - wirusowy, elektrostatyczny, objętość oddechowa 75-300ml, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji względem bakterii 99,999%, skuteczność filtracji względem wirusów 99,99%, waga filtra 21g, przestrzeń martwa 29ml, sterylny, op. folia/papier, opór przepływu 1,4cmH₂O przy 10l/min | dla dzieci | szt. | 50
5 | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, złącza proste, port kapno z koreczkiem wkręcanym, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, masa 19g, przestrzeń martwa 36ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1200ml, sterylny, op. folia/papier, utrata wilgotności 18mg H₂O/l przy Vt 500ml, wydajność nawilżania 9mg H₂O/l przy Vt 500ml | dla dorosłych | szt. | 1000
6 | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, złącza proste, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, port kapno z koreczkiem wkręcanym, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, masa 28g, przestrzeń martwa 51ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1200ml, sterylny, op. folia/papier, wydajnośc nawilżania 33mg H₂O/l przy Vt 500ml, utrata wilgotoności 6mg H₂O/l przy Vt 500ml | dla dorosłych | szt. | 600
7 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłego, 2 rury o długości 180cm, dodatkowa rura o długości 120cm, worek oddechowy o pojemności 2L, łącznik kątowy z portem kapnografii , średnica rur 22mm , rury wewnętrznie gładkie z miękkimi giętkimi końcówkami od strony aparatu, sterylny |  | szt. | 50
8 | Pasek do mocowania czujników OXI-P/I, OXI-A/N i D-YS, op. 12 szt. | uniwersalne | op=12 szt. | 1
9 | Rurka ustno-gardłowa Guedela - sterylna, rozmiar kodowany kolorem, pakowana folia - papier | od 1 do 6 | szt. | 400
10 | Rurka ustno-gardłowa Guedela noworodkowa, sterylna | 000/30mm, 00/40mm, 0/50mm | szt. | 30
x | Razem (łączne maksymalne wynagrodzenie) |  |  | x | x |  | x |  | x
Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem 13 SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie.