**Zadanie 7 – ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA**

Opis przedmiotu zadania dla części nr 7. Zadanie obejmuje zakup wraz z dostawą sprzętu (rozdzielni elektrycznej) do wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu technik mechanik, technik mechanik lotniczy, operator obrabiarek skrawających w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej   
w Świdniku.

Wymagania ogólne. Sprzęt musi być fabrycznie nowy z okresem gwarancji **min. 12 miesięcy**.

Zakres zadania – dostawa:

– rozdzielnia elektryczna – 1 szt.

Celem weryfikacji zgodności oferty z warunkami zamówienia, należy podać dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu**.** (**Zamawiający nie dopuszcza zapisów typu: „zgodnie z SWZ”, „spełnia” czy „tak”**).

1. **Specyfikacja: Rozdzielnia elektryczna – 1 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent:......................................  Model:.................................................................  **Cena jednostkowa brutto z VAT 23%** ……………………………… | | |
| **Parametry** | **Opis wymaganych parametrów** | **Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)** |
| Typ urządzenia | rozdzielnia elektryczna |  |
| Konstrukcja rozdzielni elektrycznej | na aluminiowym stelażu wyposażona w kółka |  |
| Źródło DC 24V | min. 1 główne, 1 dodatkowe |  |
| Wyłączniki automatyczne | min. 2 szt. 10A |  |
| Szyny zbiorcze płaskie, miedziane | min. 2 zestawy 100A |  |
| Zestaw urządzeń zabezpieczających bezpiecznikiem oraz wyłącznik RCD10A-10mA typ IS | min. 1 zestaw |  |
| Akumulatory żelowe 12V | min. 4 szt. o pojemności co najmniej 14 Ah |  |
| przełączniki | min. 3 podwójne |  |
| lampy 24V DC -60W | min. 6 szt. |  |
| ładowarka akumulatorów 230V AC / 24V DC wraz z przewodem | min. 1 szt. |  |
| panel instrukcji bezpieczeństwa dotyczących uprawnień elektrycznych | min. 1 szt. |  |
| Kolorowe, pionowe lampy sygnalizacyjne 24 V DC, wskazujące ładowanie baterii | min. 2 szt. |  |
| koc izolacyjny | min. 1 szt. |  |
| dywanik izolacyjny | min. 1 szt. |  |

Zamawiający dopuszcza odstępstwa od parametrów referencyjnych w zakresie +/- 1%.

NINIEJSZY PLIK winien być opatrzony:

**kwalifikowanym** [**podpisem elektronicznym**](https://www.nccert.pl/), **podpisem** [**zaufanym**](https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER)(gov.pl) **lub elektronicznym podpisem** [**osobistym**](https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania)(eDowód)

przez osobę uprawnioną do reprezentacji.