Pabianice, dnia 30.04.2024 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

IF.272.3.2024

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605
 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postepowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

W związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.04.br. oraz ponowna analizą dokumentacji przetargowej, proszę o zamieszczenie przywołanych warunków technicznych w odpowiedzi na pytanie 1 cyt.:" Opracowanie realizowane przez PSG zgodnie z warunkami technicznymi w załączeniu. System detekcji gazu to nie tylko zawór typu MAG ale tez czujniki , centrala itd. stąd pytanie o projekt na cały system.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający załącza Warunki techniczne PSG, zgodne z Załącznikiem nr 1

Stosowne zmiany dotyczące dołączenia dokumentów zostały dokonane w SWZ.

Zapytanie nr 2

Prosimy również o wyjaśnienie: czy może aktualnie w pom. kotłowni jest system detekcji a może należy tylko wymienić zawór na MAG na przyłączu?

Wyjaśnienie Zarządu

W pomieszczeniu kotłowni istnieje obecnie system detekcji gazu. Zgodnie z projektem, zawór na przyłączu należy wymienić na MAG oraz zamontować moduł sterujący z centralki systemu SSP zgodnie z dokumentacją (centrala jest elementem projektu objętego postępowaniem).

Zapytanie nr 3

Jeżeli od czasu uzyskania postanowienia Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 22.11.2022 r. nie wykonano w kotłowni detekcji gazu - co stanowi rozwiązanie zamienne - to należy oferentom udostępnić projekt na system detekcji lub zestawienie urządzeń. Konieczność wykonania takiego projektu potwierdza fakt wprowadzenia w projekcie elektrycznym w pom. kotłowni modułu z systemu SSP do sterownia centralą (modułem) detekcji. Dodatkowo konieczność wykonania systemu potwierdza chociażby zapis w projekcie elektrycznym rozdział 11 cyt.: " Dla obiektu przewiduje się następujące sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

- monitorowanie i zamknięcie zaworu odcinającego dopływ gazu przez centralkę zarządzającą zaworem gazowym oraz matryca sterowań na końcu tego samego rozdziału.

Wyjaśnienie Zarządu

Do oferty należy przyjąć wyposażenie instalacji w zawór MAG wraz z zasileniem elektrycznym. Moduł do sterowania SSP jest ujęty w dokumentacji projektowej dla zaworu MAG w projekcie instalacji elektrycznych.

Zapytanie nr 4

Reasumując proszę uzupełnić dokumentacje przetargową o wymagane opracowania lub zestawienia albo wyłączyć część prac z postępowania. Wykonawca musi wiedzieć co ma ofertować, zgodnie z PZP obowiązkiem Zamawiającego jest precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienie Zarządu

W pomieszczeniu kotłowni istnieje obecnie system detekcji gazu, należy go doposażyć w zawór MAG.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski