Grodziczno, dnia 11.04.2023 r.

Nasz znak: IP.271.1.4.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania: Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz.1710 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Prośba o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 05.04.2023 r.

PYTANIE 1

Zapytanie - branża architektoniczno - konstrukcyjna.
21.10. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych - proszę o podanie szczegółowej specyfikacji rodzaju szkła bezpiecznego.

Odpowiedź na pyt.1

Zamawiający wymaga, aby zastosować obustronnie szybę minimum 33.1.