## Przedmiar
Przedmiar robót
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Odcinek nr 1
1 | KNNR 5 0703/01 | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości do 3m w gruncie kategorii III - przekopy próbne | m3 | 3
2 | KNNR 5 0701/02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 32
3 | KNNR 5 0706/02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m | m | 104
4 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - SRS160 | m | 5
5 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - SRS110 | m | 5
6 | KNNR 5 0722/04 | Ręczne przewierty pod obiektami dla rury PCW o średnicy do 150mm - SRS160 | m | 5.5
7 | KNNR 5 0722/04 | Ręczne przewierty pod obiektami dla rury PCW o średnicy do 150mm - SRS110 | m | 3
8 | KNNR 5 0707/04 | Ręczne układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - NA2XS(F)2Y 1x150mm2 | m | 123
9 | KNNR 5 0713/03 | Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - NA2XS(F)2Y 1x150mm2 | m | 30
10 | KNNR 5 0707/03 | Ręczne układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - NA2XS(F)2Y1x70mm2 | m | 129
11 | KNNR 5 0713/03 | Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - NA2XS(F)2Y 1x70mm2 | m | 24
12 | KNNR 9 0806/04 | Mufy przelotowe z tworzyw termokurczliwych na kablach o przekroju żył do 240mm2 | szt | 6
13 | KNNR 9 0806/02 | Mufy przelotowe z tworzyw termokurczliwych na kablach o przekroju żył do 70mm2 | szt | 6
14 | KNNR 5 0702/02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 25
15 | KNNR 1 0501/01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | m2 | 63
16 | KNNR 5 1302/01 | Badanie linii kablowej średniego napięcia | odcinek | 2
17 | KNP 18-13 1347/07 | Pomiar napięcia rażenia dotykowego w rozdzielniach o napięciu do 110kV - za pierwszy pomiar | szt | 2
Odcinek nr 2
18 | KNNR 5 0703/01 | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości do 3m w gruncie kategorii III - przekopy próbne | m3 | 2
19 | KNNR-W 9 0801/18 | Demontaż kabla wielożyłowego o masie do 3,0kg/m układanego w gruncie kategorii III-IV | m | 54
20 | KNNR 5 0701/02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 170
21 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 848
22 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - SRS160 | m | 8
23 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - DVK125 | m | 3.5
24 | KNNR 5 0707/04 | Ręczne układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - istn. YHAKXS1x120 | m | 54
25 | KNNR 5 0707/04 | Ręczne układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - NA2XS(F)2Y 1x150mm2 | m | 1194
26 | KNNR 5 0713/03 | Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - NA2XS(F)2Y 1x150mm2 | m | 36
27 | KNNR 9 0806/04 | Mufy przelotowe z tworzyw termokurczliwych na kablach o przekroju żył do 240mm2 | szt | 6
28 | KNNR 5 0702/02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 136
29 | KNNR 1 0501/01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | m2 | 170
30 | KNNR 5 1302/01 | Badanie linii kablowej średniego napięcia | odcinek | 1
31 | KNP 18-13 1347/07 | Pomiar napięcia rażenia dotykowego w rozdzielniach o napięciu do 110kV - za pierwszy pomiar | szt | 1
Odcinek nr 3
32 | KNNR 5 0703/01 | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości do 3m w gruncie kategorii III - przekopy próbne | m3 | 7
33 | KNNR-W 9 0801/18 | Demontaż kabla wielożyłowego o masie do 3,0kg/m układanego w gruncie kategorii III-IV - wsp. 0,5R | m | 390
34 | KNNR 5 0701/02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 83
35 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 412
36 | KNNR 5 0724/02 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kategorii III-IV | m3 | 4
37 | KNNR 5 0723/03 | Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 150mm - SRS160 | m | 18
38 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - DVK125 | m | 4.5
39 | KNNR 5 0707/04 | Ręczne układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - istn. YHAKXS1x120mm2 | m | 390
40 | KNNR 5 0707/04 | Ręczne układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - NA2XS(F)2Y 1x150mm2 | m | 228
41 | KNNR 5 0713/03 | Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - NA2XS(F)2Y 1x150mm2 | m | 63
42 | KNNR 5 0713/03 | Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - istn. YHAKXS1x120mm2 | m | 4.5
43 | KNNR 9 0806/04 | Mufy przelotowe z tworzyw termokurczliwych na kablach o przekroju żył do 240mm2 | szt | 6
44 | KNNR 5 0702/02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 66
45 | KNNR 1 0501/01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | m2 | 87
46 | KNNR 5 1302/01 | Badanie linii kablowej średniego napięcia | odcinek | 1
47 | KNP 18-13 1347/07 | Pomiar napięcia rażenia dotykowego w rozdzielniach o napięciu do 110kV - za pierwszy pomiar | szt | 1