Komorniki, dnia 22.03.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

08/PUK/W/2022  		DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę armatury do Komornik natomiast rury Walerianowo:

- Zasuwa Kołnierzowa żeliwna DN100 PN 16    - 				1 szt

- Tuleja kołnierzowa PE100  Dn 110 plus kołnierz dn 100 – 			3 szt

- Uszczelka płaska Dn 100 – 							10 szt

- Uszczelka płaska dn 80 – 							10 szt

- Obudowa teleskopowa do zasuw dn 100  plus skrzynka żeliwna –		1 szt

- Kolano elektrooporowe Pe100 dn 110 kąt 90 st – 				2 szt

- Trójnik elektrooporowy dn 110/90 –						1 szt

- Zasuwa dn 80 kołnierzowa żeliwna sfero – 					1 szt

- Obudowa teleskopowa do zasuw dn 80 plus skrzynka żeliwna – 		1 szt

- Kolano stopowe dn 80 – 							1 szt

- Króciec żeliwny FF L= 50 cm – 						1 szt

- Kołnierz ślepy dn 100 – 							1 szt

- Taśma ostrzegawcza niebieska z nadrukiem „wodociąg”  - 		100 mb

- Rura wodociągowa PE100 SDR 11 RC  dn 110 L=12mb –			 72 mb

- Rura wodociągowa PE 100 SDR 11 RC dn 32  (z wężą) – 			80 mb

- Siodło zgrzewane do rur PE 100, dn 110/32 (typu GF 193 130 264) – 	4 szt

- Zasuwka dn 32 dla rur PE100 z króćcami (typu AVK 03-032-3000) – 	4 szt

- Obudowa teleskopowa do zasuwki dn 32 wraz ze skrzynką żeliwna – 	4 szt

- Kolana elektrooporowe dn32 –						8 szt

- Zestaw wodomierzowy na wodomierz dn 20 wraz z 2 zaworami dn 25 oraz zaworem antyskażeniowych   na wodomierz L=130mm     - 				4 szt

Cena musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty niezbędne 
do wykonania zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.