Załącznik nr 1

…………………………….. …………………………

/miejscowość, data/ /nazwa i adres Oferenta /

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**2. WOG we Wrocławiu ul Obornicka 100-102 zwraca z zapytaniem ofertowym dotyczącym wzorcowania n/w przyrządów pomiarowych dla Rejonowego Laboratorium MPS we Wrocławiu przy ul Kwidzyńskiej 4.**

**OFERTA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA WZORCOWANIA WEDŁUG NIŻEJ WYMIENIONEGO ZESTAWIENIA:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **OPIS SZCZEGÓŁOWY** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **MIEJSCE**  **REALIZACJI** | **DANE KONTAKTOWE** | **OGÓLNA WARTOŚĆ BRUTTO**  **W [ZŁ]** | **TERMIN REALIZACJI** |
| 1 | Termometr elektryczny model 100TP(termoprodukt),  PP-066,nr seryjny 011011 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany czujnika PT-100 próbki w punktach -40oC,-35oC,-30oC,00C,20oC,250C,głębokość zanurzenia czujnika wzorcowanego 190mn,wydanie świadectwa wzorcowania | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Termometr elektroniczny WZ445/17, LB-560D z sondą LB-561A nr fabryczny 523+405 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach; 0oC, 40oC,50oC,100oC,1500C,250oC,,głębokość zanurzenia czujnika wzorcowanego 400mn | szt. | 1 |  |
| 3 | Termometr elektroniczny WZ446/17, LB-560D z sondą LB-561A nr fabryczny 522+405 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach; -40oC,0oC,50oC,100oC,1500C,250oC,,głębokość zanurzenia czujnika wzorcowanego 150mn | szt. | 1 |  |  |
| **RAZEM DO ZAPŁATY** | | | | | | |  |  |

Sporządziła: Referent Służby MPS

1. **Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia po realizacji przedmiotu zamówienia:** świadectwa wzorcowania akredytowanego Laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji. Wymagane jest aby Wykonawca spełniał wymagania określone w Polskich Normach PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 („Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”).
2. **Termin realizacji: Ostateczny termin składania ofert do 20.06.2022.r.**
3. **Prowadzone rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art.66 kodeksu cywilnego.**
4. **W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego oraz przesłanie faksem na numer 261 656 849 lub adres e-mail:** [**e.galczynska@ron.mil.pl**](mailto:e.galczynska@ron.mil.pl)**,** [**j.budziewska@ron.mil.pl**](mailto:j.budziewska@ron.mil.pl)
5. **Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ogólnej wartości brutto zamówienia kosztów transportu (jeżeli występują ).**