**Zapytanie ofertowe na zakup: unitu stomatologicznego**

1. **Informacje o Udzielającym Zamówienia:**

Areszt Śledczy w Olsztynie

ul. Al. J. Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn

tel. 89 524 86 00

e-mail: as\_olsztyn@sw.gov.pl

NIP 739 10 44 553 REGON 000590450

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest unit stomatologiczny o poniższych parametrach i funkcjonalnościach – 1 sztuka.

Kod CPV i nazwa kodu: 33126000-9 Urządzenia stomatologiczne

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

**Parametry urządzenia:**

**Minimalne parametry urządzenia:**

Dostarczony unit musi być fabrycznie nowy, nie używany;

**Wyposażenie /wymagania minimalne/:**

1. Stolik panel lekarza z pięcioma rękawami prowadzącymi „od góry” ;
2. Dmuchawka 3-drożna,
3. mikrosilnik elektryczny ze światłem LED,
4. kątnica na mikrosilnik przełożenie 1:1,
5. turbina ze światłem LED
6. szybkozłączka LED,
7. skaler piezoelektryczny ze światłem LED,
8. lampa polimeryzacyjna LED,
9. tacka na narzędzia pod panelem,
10. sterowanie funkcjami bloku spluwaczki,
11. sterowaniem fotelem
12. regulacja wody do każdej końcówki,
13. silikonowa podkładka pod końcówki
14. Lampa bezcieniowa halogenowa
15. Blok spluwaczki:
16. odchylany blok spluwaczki
17. śliniociąg przepływowy
18. instalacja ssaka do pompy mokrej w bloku spluwaczki
19. Panel asysty:
20. Panel asysty na ruchomym ramieniu z trzema uchwytami : ślinociąg wodny, dwa rękawy ssące
21. Pompa ssąca w systemie mokrym:

-separator amalgamatu

6. Krzesło dla lekarza

7. Fotel stomatologiczny z osobnym sterownikiem nożnym: blokada ruchu fotela podczas pracy i pamięci pozycji pracy

8. Kolor Unitu biały.

9. Kolor tapicerki fotela do wyboru przez Zamawiającego (minimum 5 kolorów do wyboru).

**IV. Warunki udziału w postępowaniu**

**Warunki dotyczące oferenta:**

1. Oferent dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do realizacji zamówienia.
2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta pozwala na realizację zamówienia w terminie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Niezbędne jest określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i adresów mailowych/ numerów faksów oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi   
   i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

**Warunki dotyczące oferty:**

1. Ofertę należy złożyć do 10.05.2023 r. do godziny 9:00 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/oisw\_olsztyn
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.
4. Wykonawca w ramach zamówienia gwarantuje, że dostarczy fabrycznie nowe urządzenie (nie pochodzące z ekspozycji i wystaw), wysokiej jakości, spełniające wymagane polskim prawem normy, posiadające dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, sprawne technicznie.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wraz z ofertą należy przedłożyć oświadczenie RODO (**załącznik nr 1**).
7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upłynięcia terminu składania ofert,   
   tj. od 10.05.2023 r.
9. W przypadku wpłynięcia jednej oferty zapytanie ofertowe uważa się za ważne.

**Pozostałe wymogi:**

1. Oferowany unit powinien posiadać:
2. instrukcję obsługi w języku polskim, dostarczoną w formie papierowej
3. dokument gwarancyjny.
4. Warunki dotyczące gwarancji:

* Minimalny okres gwarancji (na wszystkie elementy o podzespoły wchodzące w skład unitu stomatologicznego): 48 miesiący
* W obowiązującym okresie gwarancji Oferent jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad oferowanych urządzeń́.
* Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy urządzenia.
* Dostarczony unit stomatologiczny:
* posiada na terenie RP serwis umożliwiający wykonanie każdej jego naprawy   
  w terminie do 72 godzin;
* części zamienne oraz akcesoria będą na bieżąco dostępne na terenie RP;
* Sprzedający zapewnia w okresie gwarancji co najmniej 4 bezpłatne przeglądy urządzenia.

**V. Kryteria wyboru oferty**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę̨ następujące kryteria i wagi:

Cena brutto – 100%

1. Zamawiający będzie brał pod uwagę̨ cenę̨ brutto wskazaną w walucie PLN.

**VI. Miejsce i termin otwarcia ofert:**

Otwarcie ofert zostanie dokonane 10.05.2023 r. o godz. 09:10 w siedzibie Zamawiającego – Areszt Śledczego w Olsztynie, ul. Al. J. Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn.

**VII. Zawarcie umowy:**

1. [Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie zawrze umowę na](http://www.sw.gov.pl/) zakup unitu stomatologicznego z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zaproszeniu do składania ofert.
2. Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w umowie **-** jak w treści projektu umowy stanowiącym **Załączniki Nr 2** do zapytania ofertowego.

**VIII. Termin i miejsce realizacji zamówienia:**

Wykonawca dostarczy towar własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, do Oddziału Zewnętrznego w Szczytnie Aresztu Śledczego w Olsztynie przy ul. Sienkiewicza 10 , 12-100 Szczytno - środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, a następnie zainstaluje i uruchomi unit stomatologiczny w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

**IX. Warunki płatności**

1. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia ceny za dostarczony sprzęt przelewem   
   w terminie **30dni** od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

**X. Informacje dodatkowe**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowaniu wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, zrezygnuje z zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę̨ najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Postepowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.