Wymagania dotyczące wodomierzy:

-wodomierz suchobieżny jednostrumieniowe
-Średnica nominalna	20 mm
-klasa metrologiczna	R100-160 H100-160 , V 50-80
-ciągły strumień objętości: m3/h	2,5-4,0
-próg rozruchu: l/h	5-16
-Klasa temperaturowa	T 30-50
-Ośmiopozycyjne liczydło
-konstrukcja osłony liczydła odporna na ściskanie
-Odporność na zewnętrzne pole magnetyczne
-długość	130mm
-gwint króćca	G 1’’
-Korpus mosiężny nie galwanizowany

Kryteria przedmiotu zamówienia :
-Parametry techniczne 45%
-Cena	45%
-Termin wykonania 10%