## Arkusz3
Wykaz sprzętu ochronnego z kotłowni Dojazdowa do sprawdzenia i wysyłki w 2024r.
Lp. | Lp.mies. | Nazwa | Typ | Nr.ewidencyjny | Data ważności | Sprawdzenie w miesiącu -
1 | 1 | Rękawica dielektryczna | 30 kV | 001676 | 2024-03-22 | MARZEC
2 | 2 | Rękawica dielektryczna | 30 kV | 009680 | 2024-03-22
3 | 3 | Rękawica dielektryczna | 30 kV | 001685 | 2024-03-22
4 | 4 | Rękawica dielektryczna | 30 kV | 009669 | 2024-03-22
5 | 5 | Obuwie elektroizolacyjne | (pułbut) 20 kV | 782 | 2024-03-22
6 | 6 | Obuwie elektroizolacyjne | (pułbut) 20 kV | 783 | 2024-03-22
7 | 7 | Obuwie elektroizolacyjne | (pułbut) 20 kV | 5491 | 2024-03-22
8 | 8 | Obuwie elektroizolacyjne | (pułbut) 20 kV | 5492 | 2024-03-22
9 | 9 | Obuwie elektroizolacyjne | (pułbut) 20 kV | 0166 | 2024-03-22
10 | 10 | Obuwie elektroizolacyjne | (pułbut) 20 kV | 0077 | 2024-03-21
11 | 11 | Obuwie elektroizolacyjne | (pułbut) 20 kV | 0178 | 2024-03-22
12 | 12 | Rękawica dielektryczna | ELSEC 20 17kV | 1087780 | 2024-03-22
13 | 13 | Rękawica dielektryczna | ELSEC 20 17kV | 1087781 | 2024-03-22
14 | 14 | Obuwie elektroizolacyjne | (pułbut) 17 kV | 0087 | 2024-03-22
15 | 15 | Obuwie elektroizolacyjne | (pułbut) 17 kV | 0088 | 2024-03-22
16 | 1 | Jednobiegunowy akustyczno-optyczny drążkowy wskaźnik napięcia 12-36kV | JWNd-12/36 | 439 | 2024-07-10 | LIPIEC
17 | 1 | Kleszcze do bezpieczników | KI-30 | 046 | 2024-09-10 | WRZESIEŃ
18 | 2 | Drążek izolacyjny | UDI-20 | 421 | 2024-09-11
19 | 3 | Drążek izolacyjny | UDI-20 | 788 | 2024-09-11
20 | 4 | Drążek z hakami ewakuacyjnymi | H-90-U | 12/2016 | 2024-09-10
21 | 5 | Chwytak izolacyjny | ChM | 120/2002 | 2024-09-10
22 | 6 | Chwytak izolacyjny | ChM | 192/B | 2024-09-10
23 | 7 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 100721 | 2024-09-11
24 | 1 | Chodnik dielektryczny | 111 x 596 (cm) | 435/6 | 2024-10-10 | PAŹDZIERNIK
25 | 2 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 417 | 2024-10-10
26 | 3 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 418 | 2024-10-10
27 | 4 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 419 | 2024-10-10
28 | 5 | Chodnik elektroizolacyjny | DIELEKTRYK MAT ART. 30/A / 17kV / 75 x75 (cm) | 420 | 2024-10-10