## Pakiet 1 - do 56 dni
Pakiet nr 1 - Monofilament syntetyczny wchłanialny do 56 dni, okres podtrzymywania 10 dni, zbudowany z glikolidu, kaprolaktanu, węglanu trimetylenu oraz laktydu)
Lp | Nazwa nitki | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Krzywizna igły | Rodzaj igły | Ilość nitek | Cena netto jednej nitki | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Numer katal.
1 |  | 3/0 | 45 (niebarwiona) | 19 - 20 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM WARTOŚĆ | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Pakie 2 - pleciony, poliestrowy
Pakiet nr 2 - Szew syntetyczny niewchłanialny, pleciony, poliestrowy, powlekany-każde włókno osobno i dodatkowo całość powleczona silikonem
Lp | Nazwa nitki | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Krzywizna igły | Rodzaj igły | Ilość nitek | Cena netto jednej nitki | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | numer katalogowy
1 |  | 2 | 75 | 2x77 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 75 | 27 | 1/2koła | okrągła wzmocniona | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | 2 | 75 | 40-45 | 1/2 koła | odwrotnie tnąca gruba | 108 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM WARTOŚĆ | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 3 - syntet. niewchł.
Pakiet nr 3 - Szew do skóry niewchłanialny, monofilament poliamidowy (nylon) (pozycj1-8)
Lp | Nazwa nitki | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Krzywizna igły | Rodzaj igły | Ilość nitek | Cena netto jednej nitki | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | numer katalogowy
1 |  | 0 | 75 - 100 | 39 - 40 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 540 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | 1 | 75 - 100 | 39-40 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | 2/0 | 45 - 50 | 24 - 26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 2400 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | 3/0 | 45 - 50 | 24 - 26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 1992 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | 4/0 | 45 | 19-20 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 792 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | 5/0 | 45 | 16 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | 6/0 | 45-50 | 11 lub12 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | 5/0 | 45-50 | 11 lub 12 | 3/8 koła | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM WARTOŚĆ | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 4 - 56-70 dni
Pakiet nr 4 - Szew syntetyczny, wchłanialny 56-70 dni, powlekany, pleciony, podtrzymujący 28-35 dni, szew syntetyczny dwuskładnikowy złożony z glikolidu i laktydu, powlekany mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Podtrzymywanie (według USP/EP bezpośrednio po wszczepieniu 140%, po 14 dniach - 80%, po 21 dniach - 30%.
Lp | Nazwa nitki | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Krzywizna igły | Rodzaj igły | Ilość saszetek | Cena netto jednej saszetki | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | numer katalogowy
1 |  | 0 | 3 x 75 |  |  |  | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 3 x 45 |  |  |  | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 70-75 | 30 | 1/2 koła | okrągła | 108 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | 0 | 70-75 | 35-37 | 1/2 koła | okrągła | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | 0 | 70-75 | 48 | 1/2 koła | odwrotnie tnąca | 108 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | 1 | 140-150 |  |  |  | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | 1 | 70-75 | 40 | 1/2 koła | okrągła | 720 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | 1 | 70-75 | 27-31 | 1/2 koła | okrągła | 108 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | 1 | 90 | 64-65 | 1/2 koła | okrągła | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | 2 | 140-150 |  |  |  | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | 2 | 90 | 48-50 | 1/2 koła | okrągła | 1260 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | 2/0 | 3x75 |  |  |  | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  | 2/0 | 6x45 |  |  |  | 360 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  | 2/0 | 70-75 | 25-26 | 1/2 koła | okrągła | 252 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  | 2/0 | 70-75 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  | 2/0 | 70-75 | 30 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 468 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  | 3/0 | 70-75 | 20-22 | 1/2 koła | okrągła | 216 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  | 3/0 | 3x45 |  |  |  | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  | 3/0 | 70-75 | 30 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 108 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  | 4/0 | 70-75 | 20-22 | 1/2 koła | okrągła | 108 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  | 5/0 | 45 | 16 | 1/2koła | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM WARTOŚĆ | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Note on C6: Microsoft Office User:

## Pakiet 5 wchłanialne
Pakiet nr 5 - Szew syntetyczny, wchłanialny 56-70 dni, powlekany, pleciony, podtrzymujący 28-35 dni, szew syntetyczny dwuskładnikowy złożony z glikolidu i laktydu, powlekany mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Podtrzymywanie (według USP/EP bezpośrednio po wszczepieniu 140%, po 14 dniach - 80%, po 21 dniach - 30%.
Lp | Nazwa nitki | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Krzywizna igły | Rodzaj igły | Ilość saszetek | Ilość szt. | Cena netto jednej saszetki | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | numer katal.
1 |  | 0 | 52-53 | pętla endoskopowa z aplikatorem |  |  | 36 | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | 1 | 70-75 | 31-32 | J igła | okrągła | 36 | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem wartość | [12 empty] | 0

## Pakiet 6 - siatka
Pakiet nr 6 - Siatka chirurgiczna polipropylenowa, niewchłanialne
Lp | Nazwa | Jednostka miary | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | numer katal.
1 | Siatka polipropylenowa, makroporowata, sterylna, mono filament, rozmiar porów 2,0 x 2,4 mm ciężar 46g/m2, wielkość 10x15 cm (+/-1cm) | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Siatka polipropylenowa, sterylna,jw. 15 x 15cm (+/-1cm) | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Siatka polipropylenowa, sterylna, jw.. 30x30cm (+/-1cm) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM WARTOŚĆ | [6 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 7 - filtry
Załącznik nr 6
Pakiet 7 - Filtry oddechowe i woda do nawilżania
Lp | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent, kod
1 | FILTR MECHANICZNY :Filtr mechaniczny klasy HEPA13 o skuteczności filtracji w tekście cząstkowym nie mniej niż 99,97% i penetracji nie większej niż 0,03%. Skuteczność przeciwbakteryjna 99,99999%, p. wirusowa 99,9999%. Przestrzeń martwa max.85 ml, opory przepływu max. 1,2 cm H2O przy 30l/min (max 2,6 cm przy 60l min. Filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o nawilżaniu min 31 mgH2O przy VT=500ml. Przeznaczony dla dorosłych od objętości oddechowej VT300-1200ml. Waga nie większa niż 40g. Filtry ze złączem prostym, sterylne, portem kapno. Z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt. | szt. | 700
2 | Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakt. 99,9999% p. wirusowa 99,999%. z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H2O/l przy VT=500 ml. ,utrata wilgotności 4,5 mg H20/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe , przestrzeń martwa 77 ml, opory przepływu 1,0 cm H2O przy przepływie 30 l/min,objętość oddechowa Vt 300-1000 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. | szt. | 1000
3 | Sztuczny nos wymiennik ciepła i wilgoci dla oddychających swobodnie przez rurkę tracheostomijną, uniwersalny port tlenowy, którego konstrukcja zapewnia także nawilżenie dopływającego tlenu. Samodomykajacy się port do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika. Skuteczność nawilzania min. 29 mg H2O przy Vt500 ml przestrzeń martwa max. 10ml, opory przepływu 0,25 cmH2O przy 30/l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 50ml, waga do 6,5 g sterylny | szt. | 780
4 | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml lub 650ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozowania tlenu. Potwierdzona badaniami klinicznymi mozliwość zastosowania wody przez okres 30dni. | szt. | 51000
5 | Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% p/wirusowej 99,99% z wydzielonym celuzowym wymiennijiem ciepła i wilgoci o powierzchni 277 cm2 , poziom nawilżania 33 mg H2O przy VT=50 ml, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 5,3 cm2, przestrzeń martwa: 12 ml, opory przepływu: 1,4 cm H2O przy 20 l/min., objętość oddechowa vt 50-250 ml, waga 13,5 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt | szt. | 10
Słownie wartość brutto z dostawą do Zamawiającego w PLN ....................................................... .................. ............. ..................
| ................................................................ |  |  |  |  | ...................................................
| (miejscowość i data) |  |  |  | (podpis osoby upoważnionej)