Piła, dn. 12.06.2024 r.

FZP.II-241/53/24

**Z M I A N A T R E Ś C I**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pod hasłem: „**ZAKUP WIELORZĘDOWEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z 4 OPISOWYMI STACJAMI LEKARSKIMI”.**

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605) modyfikuje Specyfikację Warunków Zamówienia poprzez zmiany:

* załącznika nr 1 do SWZ pozycja **OFEROWANA WARTOŚĆ ZA WYKONANIE ZADANIA**

**z brzmienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***OFEROWANA WARTOŚĆ***  ***ZA WYKONANIE***  ***ZADANIA***  *(podlega ocenie)* | **wartość brutto razem:**  VAT %:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **L.p.** | **Wartość netto** | **VAT**  **[%]** | **Wartość brutto** | | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | |  |  | **8%** |  | |  |  | **23%** |  | | **Razem:** |  |  |  | |

**na brzmienie:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***OFEROWANA WARTOŚĆ***  ***ZA WYKONANIE***  ***ZADANIA***  *(podlega ocenie)* | Wartość netto razem:  **wartość brutto razem:**  VAT %:  Wartość netto 4 opisowych stacji:  **Wartość brutto 4 opisowych stacji:**  VAT %:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **L.p.** | **Wartość netto** | **VAT**  **[%]** | **Wartość brutto** | | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | |  |  | **8%** |  | |  |  | **23%** |  | | **Razem:** |  |  |  | |

* załącznika nr 2 do SWZ pozycja 60:

**z brzmienia:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60. | Najlepsza rozdzielczość przestrzenna izotropowa we wszystkich osiach ≤ 0,30 mm | pkt | ≤ 0,30 mm – 2 pkt  ≤ 0.30 mm – 0 pkt |

**na brzmienie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60. | Najlepsza rozdzielczość przestrzenna izotropowa we wszystkich osiach ≤ 0,30 mm | pkt | ≤ 0,30 mm – 2 pkt  >0,30 mm – 0 pkt |

* załącznika nr 2 do SWZ pozycja 171:

**z brzmienia:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Integracja tomografu, stacji lekarskich i innych elemetów wyposażenia z systemem IT szpitala. Koszt jednego pkt dostępowego 14 391,00 zł brutto. Licencje RIS/HIS szpital posiada | Tak |  |

**na brzmienie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 171. | Integracja tomografu, stacji lekarskich i innych elemetów wyposażenia z systemem IT szpitala. Koszt jednego pkt dostępowego **24 231,00 zł brutto**. Licencje RIS/HIS szpital posiada | Tak |  |