**Załącznik nr 2c do SWZ**

**(załącznik do formularza ofertowego**

**składany na etapie składania ofert)**

Dostawa urządzeń w ramach postępowania „Zestaw szkoleniowo - treningowy z zakresu ratownictwa medycznego przy zagrożeniach czynnikiem CBRN”

Nr postępowania:

Parametry oferowanych urządzeń

**Część 3**

**Wózek transportowy z funkcją stołu zabiegowego stanowiący element wyposażenia pracowni symulacji medycznej powinien spełniać następujące kryteria:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane – minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry** | Parametry oferowane (zaznacza Wykonawca) |
| 1 | Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji leżącej. | Spełnia /nie spełnia\* |
| 2 | Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji półsiedzącej i siedzącej | Spełnia / nie spełnia\* |
| 3 | Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji Trendelenburga | Spełnia / nie spełnia\* |
| 4 | Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji anty-Trendelenburga | Spełnia / nie spełnia\* |
| 5 | Wykonany z materiału łatwego do dezynfekcji | Spełnia / nie spełnia\* |
| 6 | Centralna blokada wszystkich kół co do obrotu jak  i toczenia. | Spełnia / nie spełnia\* |
| 7 | Składane poręcze zabezpieczające podczas korzystania z funkcji wózka. | Spełnia / nie spełnia\* |