

 **Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

 www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

Przedmiotem zamówienia jest usługa: naprawy sterylizatora parowo-formaldehydowego (prod. Getinge; typ HS 6613ER2 LTSF; nr ser. 2109719-01001; nr inwentarzowy TN 802/806; paszport nr 595) w Centralnej Sterylizatorni Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

Warunki wykonania usługi:

- dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych oraz zamontowanie ich do ww. urządzenia (wymagane jest oświadczenie o zastosowaniu oryginalnych części zamiennych użytych przy naprawie);

- sprawdzenie poprawności działania urządzenia;

- wpis w paszporcie technicznym potwierdzający sprawność urządzenia z dopiskiem:

„sprawny – dopuszczony do eksploatacji”.

***Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***