## zadanie nr 1
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN za komplet/szt. | Ilość kompl./szt. | Wartość netto PLN | Wartość VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN | Cena jedn. netto w PLN za 1 szt., części składowych | nazwa produktu/ producenta / kody katalogowe
proteza anatomiczna stawu ramiennego
PAKIET NR 1
Proteza anatomiczna stawu ramiennego - Modularny system do endoprotezoplastyki stawu barkowego umożliwiający konwersje z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: trzpienie cementowane ( 12-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm,Element proksymalny anatomiczny. Głowy wykonane ze stopu tytanu (42-54 mm) bądź chromo-kobaltu (40-54mm) , adaptery neutralne i centryczne w 2 wysokościach . Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA ( 4 opcje), panewka cementowana (4 opcje), wkładki do panewki bezcementowej 4 rozmiarach
1 | trzpień |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | body anatomiczne |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Głowa anatomiczna |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | adapter głowy anatomicznej |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | panewka metal-back |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | śruby panewkowe |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | wkładka panewkowa |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | panewka cementowana |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM |  | 0 | x | x | 0
W zakresie pakietu Nr 1 - nieodpłatnie: 1. Dostarczenie pełnego i sprawnego instrumentarium, zgodnego ze specyfikacją producenta wraz z kompletem implantów na okres trwania umowy
UWAGA ! Przedmiot zamówienia określony w formularzu asortymentowo - cenowym stanowi asortyment standardowy. Ceny poszczególnych części składowych występujących w danej pozycji formularza Wykonawca zobowiązany jest podać, wypełniając kolumnę I powyższej tabeli. Jeżeli Wykonawca dysponuje jeszcze innymi niż wymienione wyżej (lub dodatkowymi) elementami niezbędnymi do realizacji tego przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wyszczególnienia ich w kolumnie I niniejszej tabeli wraz z podaniem ich cen jednostkowych netto. Podane ilości są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu tylko niezbędnych części do przeprowadzenia zabiegu.

## zadanie nr 2
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN za komplet/szt. | Ilość kompl./szt. | Wartość netto PLN | Wartość VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN | Cena jedn. netto w PLN za 1 szt., części składowych | nazwa produktu/ producenta / kody katalogowe
proteza odwrócona stawu ramiennego
PAKIET NR 2
| proteza odwrócona stawu ramiennego - Modularny system do endoprotezoplastyki stawu barkowego umożliwiający konwersje z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: trzpienie cementowane ( 12-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm, Element proksymalny odwrócony ( HA, trauma) . Opcją przedłużenia +9mm przy protezie odwróconej .Wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe pod glenosfery metalowe 36 , metalowe lub ceramiczne pod glenosfery polietylenowe 40/44mm. Wkładki laterlizowane 40 i 44mm w 2 wysokosciach. Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA ( 4 opcje), śruby panewkowe w długosciach 15-50mm skalowane co 5mm. Łączniki do glenosfery standardowe i laterlizowane 2-4mm | x | x |  | x | x
1 | trzpień |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | body odwrócone urazowe i artrotyczne |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Wkładka odwrócona metalowa |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | wkładka odwrócona polietylenowa |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | przedłużenie wkładki +9mm (opcjonalne) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | panewka metal-back |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | śruby panewkowe |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | konektor glenosfery |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | glenosfera 36mm , 40mm, 44mm |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM |  | 0 | x | x | 0
W zakresie pakietu Nr 2 - nieodpłatnie: 1. Dostarczenie pełnego i sprawnego instrumentarium, zgodnego ze specyfikacją producenta wraz z kompletem implantów na okres trwania umowy
UWAGA ! Przedmiot zamówienia określony w formularzu asortymentowo - cenowym stanowi asortyment standardowy. Ceny poszczególnych części składowych występujących w danej pozycji formularza Wykonawca zobowiązany jest podać, wypełniając kolumnę I powyższej tabeli. Jeżeli Wykonawca dysponuje jeszcze innymi niż wymienione wyżej (lub dodatkowymi) elementami niezbędnymi do realizacji tego przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wyszczególnienia ich w kolumnie I niniejszej tabeli wraz z podaniem ich cen jednostkowych netto. Podane ilości są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu tylko niezbędnych części do przeprowadzenia zabiegu.

## zadanie nr 3
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN za komplet/szt. | Ilość kompl./szt. | Wartość netto PLN | Wartość VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN | Cena jedn. netto w PLN za 1 szt., części składowych | nazwa produktu/ producenta / kody katalogowe
proteza odwrócona stawu ramiennego
PAKIET NR 3
| Endoproteza stawu ramiennego - odwrócona, lateralizowana. 1.) Trzpień ramienny - korundowany w górnej części, wykonany z tytanu, kąt szyjkowo- trzonowy 135º, możliwość zastosowania z cementem lub bez cementu, pięć średnic i sześć długości trzpienia. 2.) Panewka cementowa w rozmiarach od 44 do 48 mm, z czterema gwintownikami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na ścieranie. 3.) Panewka bezcementowa, w rozmiarach - od 44 do 48 mm, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych o średnicy 5,5 mm lub korowych o średnicy 4,5 mm. Możliwość zastosowania panewki rewizyjnej z długim bolcem kotwiczącym. 4.) Insert polietylenowy w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 44,46,48 5.) Główka ramienna- wykonana z inoxu, symetryczna o średnicach od 40 do 54 , w różnych wysokościach i niesymetryczna o średnicach od 44 do 50 , w różnych wysokościach, a także głowy niesymetryczne +2 mm w rozmiarach 42,45,48,51,54 i głowy niesymetryczne + 4 w rozmiarach 39,42,45,48,51. 6.) GLENOSFERA o rozmiarze 36,39 i 42- mocowana panewki do bezcementowej za pomocą śruby. 7.) Insert ramienny METAL BACK: Ø 36 ,Ø 39mm i Ø 42 mm.- wysokość 00, 05,10- wykonany z polietylenu o ultra-wysokiej masie cząsteczkowej +metalowa podkładka, implant wbijany do trzpienia. 8.) Śruby gąbczaste Ø 5,5 długość- 32, 36, 40,45,50 9.) Śruby korowe Ø 4,5 długość- 32, 34, 36,38,40 | x | x |  | x | x
1 | Trzpień ramienny |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Panewka cementowa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Panewka bezcementowa |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Insert polietylenowy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Główka ramienna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | GLENOSFERA |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Insert ramienny METAL BACK |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Śruby gąbczaste |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Śruby korowe |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM |  | 0 | x | x | 0
W zakresie pakietu Nr 3 - nieodpłatnie: 1. Dostarczenie pełnego i sprawnego instrumentarium, zgodnego ze specyfikacją producenta wraz z kompletem implantów na okres trwania umowy
UWAGA ! Przedmiot zamówienia określony w formularzu asortymentowo - cenowym stanowi asortyment standardowy. Ceny poszczególnych części składowych występujących w danej pozycji formularza Wykonawca zobowiązany jest podać, wypełniając kolumnę I powyższej tabeli. Jeżeli Wykonawca dysponuje jeszcze innymi niż wymienione wyżej (lub dodatkowymi) elementami niezbędnymi do realizacji tego przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wyszczególnienia ich w kolumnie I niniejszej tabeli wraz z podaniem ich cen jednostkowych netto. Podane ilości są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu tylko niezbędnych części do przeprowadzenia zabiegu.

## zadanie nr 4
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN za komplet/szt. | Ilość kompl./szt. | Wartość netto PLN | Wartość VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN | nazwa produktu/ producenta / kody katalogowe
Proteza tymczasowa stawu kolanowego uwalniająca antybiotyk
PAKIET NR 4
1 | Sterylne formy jednorazowe do wytwarzania tzw. spacerów przeznaczonych do tymczasowego zastąpienia protezy stawu kolanowego w ramach dwuczasowej septycznej wymiany endoprotezy. Składają się z komponentu piszczelowego i udowego, które tworzą artykulację i są ruchome względem siebie. Mozliwość ich stosowania zarówno w prawym stawie kolanowym, jak i w lewym. Formy te występują w rozmiarach S - komponent udowy 60 mm, ;komponent piszczelowy 65 mm; M - komponent udowy 70 mm, komponent piszczelowy 75 mm; L - komponent udowy 80 mm, komponent piszczelowy 85mm. |  | 5
2 | Cement kostny z dwoma antybiotykami (gentamycyna+klindamycyna) |  | 50
3 | Mieszalnik próżniowy podwójny |  | 5
W zakresie pakietu Nr 4 - nieodpłatnie: 1. Dostarczenie pełnego i sprawnego instrumentarium, zgodnego ze specyfikacją producenta wraz z kompletem implantów na okres trwania umowy
UWAGA ! Przedmiot zamówienia określony w formularzu asortymentowo - cenowym stanowi asortyment standardowy. Ceny poszczególnych części składowych występujących w danej pozycji formularza Wykonawca zobowiązany jest podać, wypełniając kolumnę I powyższej tabeli. Jeżeli Wykonawca dysponuje jeszcze innymi niż wymienione wyżej (lub dodatkowymi) elementami niezbędnymi do realizacji tego przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wyszczególnienia ich w kolumnie I niniejszej tabeli wraz z podaniem ich cen jednostkowych netto. Podane ilości są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu tylko niezbędnych części do przeprowadzenia zabiegu.

## zadanie nr 5
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN za komplet/szt. | Ilość kompl./szt. | Wartość netto PLN | Wartość VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN | Cena jedn. netto w PLN za 1 szt., części składowych | nazwa produktu/ producenta / kody katalogowe
proteza biodra krótkotrzpieniowa
PAKIET NR 5
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO
METAL / POLIETYLEN
1. | Trzpień - ze stopu tytanu, prosty, bezcementowy, przynasadowy zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu(w cześci bliższej) z hydroksyapatytem lub porowatym tytanem(w cześci bliższej) z Si-DLC, kąt nachylenia szyjki α = 135°, α = 125° o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach Lub Trzpień - przynasadowy bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 9 rozmiarach. Lub Trzpień - ze stopu tytanu, bezcementowy, przynasadowy zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie trapezowym, z nacięciami występującymi po obu stronach, pokryty porowatym tytanem(w cześci bliższej) oraz polerowany (w części dalszej), pokryty warstwą Si-DLC, kąt nachylenia szyjki α = 130°, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach. |  | 70
2. | Panewka - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. |  | 70
3. | Wkład polietylenowy - z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm lub 36 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15° ze znacznikiem. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno. |  | 70
4. | Głowa metalowa - ze stopu CoCrMo, o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm, dostępna w 5 rozmiarach (S, M, L, XL, XXL). |  | 40
5. | Głowa ceramiczna - Biolox delta , o średnicy 28 mm dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz o średnicy 32 mm lub 36 mm dostępne w co najmniej w 4 rozmiarach (S, M, L, XL). |  | 30
6. | Wkręt panewkowy o średnicy 6,5 mm i długościach od 15 mm do 80 mm |  | 30
razem
W zakresie pakietu 5 - każdorazowo nieodpłatnie: 1. Dostarczenie pełnego i sprawnego instrumentarium do endoprotezoplastyki, zgodnego ze specyfikacją producenta. 2.Dostarczenie i użyczenie do każdego zabiegu napędów akumulatorowych przeznaczonych do endoprotezoplastyki (o odpowiedniej mocy i dokładności) 3. Zamawiający wymaga szkoleń zewnętrznych z zakresu endoprotezoplastyki bezcementowej stawu biodrowego na koszt Wykonawcy.
UWAGA ! Przedmiot zamówienia określony w formularzu asortymentowo - cenowym stanowi asortyment standardowy. Ceny poszczególnych części składowych występujących w danej pozycji formularza Wykonawca zobowiązany jest podać, wypełniając kolumnę I powyższej tabeli. Jeżeli Wykonawca dysponuje jeszcze innymi częściami składowymi niż wymienione w kolumnie I (lub dodatkowymi) elementami niezbędnymi do realizacji tego przedmiotu zamówienia,Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wyszczególnienia ich w kolumnie I powyższej tabeli wraz z podaniem ich cen jednostkowych netto. Podane ilości są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu tylko niezbędnych części do przeprowadzenia zabiegu.
podpis Wykonawcy