#### Opis przedmiotu zamówienia

**Remont i przebudowa instalacji elektrycznych w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 w Świnoujściu.**

Kod CPV 45310000-3

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych remontu i przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 w  Świnoujściu. Zakres robót szczegółowo określa dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Projektową „PROKADIA” – projektant branży elektrycznej mgr inż.Marcin Tront.

Dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający z wagi na ograniczone środki finansowe wprowadził etapowanie realizacji przedsięwzięcia, którego I etap stanowi niniejszy opis przedmiotu zamówienia.

Zakres I etapu obejmuje wykonanie nowej głównej tablicy rozdzielczej , tablic piętrowych i  poprowadzenie do nich nowych wewnętrznych linii zasilających gniazd wtykowych, oświetlenia, nagłośnienia.

Wewnętrzne linie zasilające powinny być tak poprowadzone, aby nad drzwiami poszczególnych pomieszczeń (sale grup przedszkolnych, inne pomieszczenia) w części od  strony korytarza zostawione zostały puszki rozgałęźne z nowym zasilaniem gniazd wtykowych, oświetlenia i nagłośnienia dla tych pomieszczeń z których przy realizacji II etapu poprowadzone zostaną nowe instalacje do poszczególnych pomieszczeń.

Zamówienie niniejsze obejmuje kompletne wykonanie robót elektrycznych korytarzy i klatek schodowych – wraz z oświetleniem i innymi instalacjami.

Zamówienie I etapu obejmuje również wykonanie głównego wyłącznika p.pożarowego zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający przewiduje, że budynek przedszkola będzie funkcjonował do czasu wykonania wszystkich prac elektrycznych objętych projektem (II etap) na starej i nowej instalacji.

Zamawiający wymaga, aby po robotach elektrycznych wszelkie bruzdy, przekucia zostały zatynkowane w sposób dopasowany do istniejących wypraw tynkarskich i pomalowane w  kolorze dobranym do koloru istniejącego. Zamawiający ze względów finansowych nie  przewiduje prowadzenia kompleksowych robót malarskich po robotach elektrycznych.