

**Modyfikacja nr 1 Załącznik nr 2-4 do SWZ**

Znak sprawy: OR-VII.272.3.8.2024

**IV część- drukarka 3D z filamentami (1 sztuka):**

**Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz Cenowy**

1. **Drukarka 3D z filamentami**

cena jednostkowa za całość .………………. zł netto (drukarka 3D z zestawem filamentów)

stawka podatku VAT ….......... %, tj. ……………….. zł (dot. drukarki 3D)

stawka podatku VAT ….......... %, tj. ……………….. zł (dot. zestawu filamentów)

cena jednostkowa za całość .……………… zł brutto (drukarka 3D z zestawem filamentów),

**w tym:**

* 1. **Drukarka 3D (1 szt.)**

cena jednostkowa za drukarkę 3D .………………. zł netto

stawka podatku VAT ….......... %, tj. ……………….. zł

cena jednostkowa za drukarkę 3D .………………. zł brutto

* 1. **Filamenty (zestaw)**

cena jednostkowa za zestaw filamentów .………………. zł netto

stawka podatku VAT ….......... %, tj. ……………….. zł

cena jednostkowa za zestaw filamentów.………………. zł brutto

**Ad. 1.1. Drukarka 3D (1 szt.)**

…………………………………………………………………………………………………………

(proszę wpisać **nazwę producenta i model oferowanego sprzętu**)

| **Lp.** | **Minimalne parametry i wymagania** | **Potwierdzenie parametrów lub spełnienia wymogu- TAK/ NIE (wykreślić niewłaściwe) lub opis oferowanych parametrów technicznych****WYPEŁNIA WYKONAWCA** |
| --- | --- | --- |
| 1. | rozmiar druku | min. 175 mm x min. 150 mm x min. 165 mm | ….... mm x ….… mm x …… mm |
| 2. | metoda druku | FDM/FFF | metoda druku …………….. |
| 3. | obsługiwany filament | co najmniej PLA | TAK/ NIE |
| 4. | oprogramowanie | kompatybilne z posiadanym przez szkołę oprogramowaniem Windows 7, 10, 11 zainstalowanym w komputerach | TAK/ NIE |
| 5. | format plików | co najmniej STL i OBJ lub GCODE | TAK/ NIE |
| 6. | komora robocza  | zamknięta | TAK/ NIE |
| 7. | dostawa do Użytkownika | drukarka zmontowana | TAK/ NIE |
| 8. | zestaw akcesoriów | niezbędne okablowanie, akcesoria umożliwiające wykorzystanie pełnej funkcjonalności drukarki bez konieczności zakupu dodatkowych elementów, drukarka 3D gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania | TAK/ NIE |
| 9. | gwarancja | minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru | ……. miesięcy od daty podpisania protokołu odbioruTAK/ NIE**Gwarancja- kryterium oceny ofert- właściwą liczbę miesięcy przenieść zaznaczając w formularzu oferty.** |
| 10. | inne | 1. instrukcja obsługi w języku polskim
2. deklaracja zgodności CE lub dokument równoważny z którego będzie wynikało, że przedmiot zamówienia spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 | 1. TAK/ NIE
2. TAK/ NIE, **przedmiotowy środek dowody- do oferty dołączyć oświadczenie- załącznik nr 6 do SWZ potwierdzające posiadany dokument**
 |

**Ad. 1.2. Filamenty (zestaw)**

………………………………………………………………………………………………………

(proszę wpisać **nazwę producenta**)

| **Lp.** | **Minimalne parametry i wymagania** | **Potwierdzenie parametrów lub spełnienia wymogu- TAK/ NIE (wykreślić niewłaściwe) lub opis oferowanych parametrów technicznych****WYPEŁNIA WYKONAWCA** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Filamenty PLA w pełni kompatybilne z zaoferowaną w niniejszej części, zadania 1.1. drukarką 3D | TAK/ NIE |
| 2. | zestaw filamentów składający się z 6 filamentów, każdy filament innego koloru, każdy o wadze min. 0,7 kg | TAK/ NIE, każdy o wadze …. kg |
| ~~3.~~ | ~~deklaracja zgodności CE lub dokument równoważny z którego będzie wynikało, że przedmiot zamówienia spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa~~ | ~~TAK/ NIE~~**~~przedmiotowy środek dowody- do oferty dołączyć oświadczenie- załącznik nr 6 do SWZ potwierdzające posiadany dokument~~** |
| 4. | termin przydatności do użycia oraz gwarancja jakości nie mniej niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, z zastrzeżeniem, że okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie może być krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producenta | TAK/ NIE |

Informacja na temat trybu złożenia niniejszego dokumentu: Dokument należy złożyć wraz z Ofertą.

*(Plik/Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym)*