|  |  |
| --- | --- |
| Znalezione obrazy dla zapytania: wiskitki logo**GMINA WISKITKI** | Wiskitki, dnia 13 października 2021 r. |
|  |
| IZRK.271.25.2021 |  |

Informacja o wyjaśnieniach treści SWZ

 Zamawiający – **Gmina Wiskitki** – informuje, że w postępowaniu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jesionka” (postępowanie II) wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Na całym terenie objętym opracowaniem występują gęste zadrzewienia i krzewy . Proszę o informację czy inwestor przejmie wszystkie konary, karpiny i pozostałości po karczowaniu i wyrębie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami treści SWZ usunie we własnym zakresie zakrzaczenia wraz z bryłą korzeniową.

Pytanie 2:

W związku z gęstym drzewostanem planowanym do usunięcia na działce przeznaczonej pod budowę grunt będzie silnie i gęsto spenetrowany przez systemy korzenne drzew i krzaków. Czy Inwestor planuje wymianę gruntu tak by pozbyć się wszystkich zanieczyszczeń organicznych w postaci korzeni? Jeśli tak to na jaką głębokość? Proszę podać obmiar

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie planuje wymiany gruntu we własnym zakresie – Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania terenu pod wykonanie robót, to jest po napotkaniu ewentualnych pozostałości zanieczyszczeń organicznych w ramach korytowania terenu zgodnie z dokumentacją projektową dokona usunięcia tych pozostałości w ramach ceny ofertowej – na swój koszt i ryzyko.

Pytanie 3:

Czy Inwestor udostępni prąd i wodę na czas budowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie zagwarantuje Wykonawcy dostępu do wody oraz energii elektrycznej.

Pytanie 4:

Kosztorysy zakładają wywóz urobku na odległość 1km, w tym pozostałości po wycince i karczowaniu – proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 Wykonawca zobowiązany jest do wywozu urobku na własny koszt i ryzyko, z zastrzeżeniem informacji udzielonej w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie 5:

Czy inwestor wyrazi zgodę na wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni PU metodą natrysku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie wyrazi zgody na wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni PU metodą natryskową.

Pytanie 6:

Czy nawierzchnia musi być wykonana w dwóch kolorach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuści wykonanie nawierzchni w jednym kolorze, z zastrzeżeniem informacji udzielonej w odpowiedzi na pytanie nr 7.

Pytanie 7:

Czy można wykonać nawierzchnię Poliuretanową w jednym kolorze np.: ceglastym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuści wykonanie nawierzchni w kolorze ceglastym, przy czym preferuje, aby linie boisk dla poszczególnych dyscyplin zachować w odmiennych kolorach (np. biały i żółty – dla nawierzchni o kolorze ceglastym).

Pytanie 8:

Czy w przypadku zastosowania równoważnych rozwiązań na materiały budowlane trzeba załączyć dokumenty na te produkty do oferty?.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał załączenia przedmiotowych dokumentów do oferty, jednakże zastrzega się jednocześnie, że w przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy to Wykonawca miałby użyć rozwiązań materiałowych zamiennych – każde takie rozwiązanie musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

Pytanie 9:

Wnoszę o dopuszczenie nawierzchni o amortyzacji (Redukcja siły/pochłanianie wstrząsów w temp. 23o C) zgodnej z normą PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni multisport, która mieści się w przedziale 35% do 44%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuści nawierzchnię multisport o przytoczonej przez Wykonawcę amortyzacji.

Pytanie 10:

Proszę o podanie grubości drutu , czy drut ma być ocynkowany i lakierowany proszkowo na ogrodzenie terenu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że preferuje panel ogrodzeniowy z pręta 3,9 mm z 3 przetłoczeniami, ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo w kolorze zielonym lub antracyt (do ustalenia na etapie realizacji).

Pytanie 11:

Czy brama przesuwna ma być wypełniona takim samym panelem jak ogrodzenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.