## PAK.1
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy |  | .................................................................................................
| Adres wykonawcy |  | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet nr 1
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. Bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalog. | Ilośc opak. w kartonie zbiorczym
nazwa handlowa produktu
nazwa producenta
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe - kształt: anatomiczny - mankiet: rolowany mankiet - powierzchnia zewnętrzna: teksturowana, chlorowana i silikonowana - powierzchnia wewnętrzna: pokrywana warstwą poliyretanową i silikonowaną - pakowanie: opakowania foliowe wyjątkowo odporne na wilgoć - AQL: 1.0 - poziom protein lateksu <30ug/g Jałowe - klasyfikacja CE IIa - zgodność z normami: - znak CE (z numerem jednostki notyfikowanej) - zgodne z wymaganiami normy EN 455-części 1,2,3 - data ważności: minimum 3 lata | Rozmiar 6,5 | 33141420-0 | para | 1800
|  | Rozmiar 7,0 | 33141420-0 | para | 13000
|  | Rozmiar 7,5 | 33141420-0 | para | 3500
|  | Rozmiar 8,0 | 33141420-0 | para | 15000
|  | Rozmiar 8,5 | 33141420-0 | para | 400
|  | Rozmiar 9,0 | 33141420-0 | para | 50
2. | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne lateksowe, bezpudrowe - kolor: brązowy - kształt: anatomiczny - mankiet: rolowany - powierzchnia zewnętrzna: teksturowana, chlorowana i silikonowana - powierzchnia wewnętrzna: pokrywana warstwą poliuretanową i silikonowana - grubość pojedynczej ścianki minimum: na palcu 0,33mm, na części dłoniowej 0,30mm, na Mankiecie 0,26mm - długość rękawicy (minimalna): 295mm - AQL: 1,0 - poziom protein lateksu <30ug/g - klasyfikacja CE IIa - zgodność z normami: Zgodne z wymaganiami normy EN 455-części 1,2,3 - opakowanie foliowe – wyjątkowo odporne na wilgoć | Rozmiar 6,5 | 33141420-0 | para | 150
|  | Rozmiar 7,0 | 33141420-0 | para | 1050
|  | Rozmiar 7,5 | 33141420-0 | para | 800
|  | Rozmiar 8,0 | 33141420-0 | para | 1750
|  | Rozmiar 8,5 | 33141420-0 | para | 450
3. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, używane w systemie podwójnym-rękawice spodnie stosowane w zabiegach wysokiego ryzyka przezskórnej ekspozycji na patogeny krwiopochodne- kolor:zielony - mankiet: rolowany - powierzchnia zewnętrzna: mikrotesturowana, silikonowana i chlorowana - powierzchnia wewnętrzna: powlekana polimerem z warstwą nawilżającą HydraSoft - poziom protein: poniżej 30mg/g- grubość rękawicy: palec 0,19mm, dłoń 0,18mm, mankiet 0,13mm - długość rękawicy (minimalna): 295mm - AQL: 1.0 - opakowanie foliowe wyjątkowo odporne na wilgoć | Rozmiar 6,5 | 33140000-3 | para | 50
|  | Rozmiar 7,0 | 33140000-3 | para | 450
|  | Rozmiar 7,5 | 33140000-3 | para | 300
|  | Rozmiar 8,0 | 33140000-3 | para | 100
|  | Rozmiar 8,5 | 33140000-3 | para | 100
4. | Rękawice chirurgiczne, neoprenowe, jałowe, bezpudrowe - rękawice syntetyczne – nie powodujące alergii, wolne od protein lateksu i przyspieszaczy chemicznych -długość rękawicy (minimalna) 300mm - AQL: 1.0 - mankiet: rolowany - grubość pojedynczej ścianki (wartość średnia): palec 0,16 mm, dłoń 0,15 mm, mankiet 0,15 mm - kształt: anatomiczny - powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana - powierzchnia wewnętrzna: pokrywana warstwą poliuretanową i silikonowaną - klasyfikacja CE IIa Zgodność z normami: - zgodne z wymaganiami normy EN 455-części 1,2,3 - opakowanie foliowe – wyjątkowe odporne na wilgoć | Rozmiar 6,5 | 33140000-3 | para | 1850
|  | Rozmiar 7,0 | 33140000-3 | para | 2300
|  | Rozmiar 7,5 | 33140000-3 | para | 2050
|  | Rozmiar 8,0 | 33140000-3 | para | 2500
|  | Rozmiar 8,5 | 33140000-3 | para | 400
6. | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niejałowe - rękawice o grubszych ściankach, o przedłużonym mankiecie stosowane do procedur o podwyższonym ryzyku - długość rękawicy (minimalna): 300mm - AQL: 1,5 - mankiet: rolowany, - grubość pojedynczej ścianki: palec 0,36mm, dłoń 0,32mm, Mankiet 0,24 mm - powierzchnia zewnętrzna: teksturowana - klasyfikacja CE I: Zgodność z normami: - zgodne z wymaganiami normy EN 455-części 1,2,3 - kształt uniwersalny: pasujący na prawą i lewą dłoń Pakowane po 50 szt | Rozmiar M | 33140000-3 | op. | 8
|  | Rozmiar L | 33140000-3 | op. | 20
|  | RozmiarXL | 33140000-3 | op. | 35
7. | Rękawice neoprenowe bezpudrowe jałowe Materiał: neopren Kolor: zielony Kształt: anatomiczny Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana Powierzchnia wewnętrzna: pokrywana warstwą poliuretanową i silikonowaną Grubość pojedynczej ścianki (wartości średnie): na palcu 0,185mm, części dłoniowej 0,175mm Mankiecie 0,160 mm Dlugość rękawicy (minimalna): 305mm AQL: 1.0 Nie zawierają protein lateksu; jałowe Zaklasyfikowane w kategorii III – środek ochrony indywidualnej Oznakowane jako środek ochrony indywidualnej Zgodność z normami: Znak CE (z numerem jednostki notyfikowanej) EN 455 1,2,3 Przebadane na przenikanie sub.chem.zgodnie z EN 374-3 Zgodność z Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej 89/686 EWG potwierdzona Certyfikatem Jednostki Notyfikowanej Nr i nazwa świadectwa dopuszczenia – bez nr deklaracji zgodności, 03210031 certyfikat badań CE | Rozmiar 6,5 | 33140000-3 | para | 50
|  | Rozmiar 7,0 | 33140000-3 | para | 400
|  | Rozmiar 7,5 | 33140000-3 | para | 200
|  | Rozmiar 8,0 | 33140000-3 | para | 50
8. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe: -długość rękawicy (minimalna):300mm -teksturowane na końcach palców -AQL:1,5 -Mankiet rolowany -Grubość rękawicy: palec 0,13mm, dłoń min.0,09mm, Mankiet min.0,07 -kształt uniwersalny -pakowane po 100sztk. -zgodność z normami : klasa I wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywa Medyczną93/42/EEC -Znak CE -Zgodnie z wymaganiami normy EN455-części1,2,3 i 4 -środek ochrony indywidualnej kategorii III -Certyfikat Badania Typu WE kategoria II lub II Środków Ochrony Indywidualnej -zgodnie z ASTMF16719 (potwierdzone badaniami z niezależnego labolatorium) -rękawice przebadane na przenikalność co najmniej 9 cytostatyków, zgodnie z ASTM 6978 | Rozmiar M | 33140000-3 | op. | 21
9. | Rękawice nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe do pracowni cytostatycznej -długość rękawicy(minimalnie): 300mm -Teksturowane na końcach palców -AQL:1,5 -mankiet rolowany -Grubość rękawicy na; palec 0,14mm, Dłoń min. 0,13mm, mankiet min. 0,11mm -kształt uniwersalny -pakowane po 100sztk. -siła zrywu średnia przed starzeniem 10N oraz średnia po starzeniu 10N -zgodność z normami : -Zgodnie z Dyrektywą ośrodkach ochrony indywidualnej -PPE 89/686/EEC w kategorii III -Zgodne z wymaganiami normy EN455-części 1.2.3 i 4 -zgodne z EN374 -Certyfikat Badania Typu WE kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej -przebadano na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN374-3 i rękawice na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem badania wytwórcy) | Rozmiar S | 33140000-3 | op. | 7
|  | Rozmiar M | 33140000-3 | op. | 30
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.2
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet- nr2
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Zestaw do znieczulenia typu PERIFIX 750 w skład którego wchodzą: - igła 18G/80mm - cewnik zewnątrzoponowy z miękką końcówką I trzema otworami bocznymi 20G dł.100cm - strzykawka niskooporowa - zatrzaskowy łącznik filtra z cewnikiem - tulejka na cewniku ułatwiająca wprowadzenie - mocowanie filtra do skóry pacjenta | 33140000-3 | szt. | 1
2. | Zestaw do cystostomii typu CYSTOFIX nr 15/120mm | 33140000-3 | szt. | 12
3. | Zestaw do cystostomii typu CYSTOFIX nr 10/120mm | 33140000-3 | szt. | 40
4. | Zestaw do punkcji jamy brzusznej w skład którego wchodzą: - trokar punkcyjny CH10 z regulacją głębokości Wkłucia (metalowy mandryn i kaniula z tworzywa) - cewnik CH 9/50cm z poliuretanu (zamknięty koniec, boczne otwory) - skalpel do nacięcia skóry | 33140000-3 | szt. | 2
5. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy typu Certofix duo V730 . Skład: -prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, -igła V z portem do włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki, -zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi Zastawkami F7, kanały 2x16G długość cewnika 20 cm i 30cm; | 33140000-3 | szt. | 435
6. | Zestaw do cewnikowania żył (dla dzieci) typu Certofix Duo S513 cewnik 5F (13cm); igła 0,8x38mm 21Gx1,5 | 33140000-3 | szt. | 2
7. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych trójświatłowy typu Certofix Trio . Skład: -prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, -igła V z portem do włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki, -zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi Zastawkami, -cewnik o dużym przepływie, F12, kanały16/12/12G | 33140000-3 | szt. | 10
8. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych trójświatłowy typu Certofix Trio . Skład: -prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, -igła V z portem do włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki, -zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi Zastawkami, F7, kanały16/18/18G długość cewnika 20 cm | 33140000-3 | szt. | 10
9. | Igła do stymulatora-Stimuplex ze znacznikami widocznymi w USG na całym obwodzie, Igła do znieczulania splotów i nerwów obwodowych, Rozmiar 0,7 x50 22 G | 33140000-3 | szt. | 130
10. | Igła jednorazowa, cienkościenna o gładkiej powierzchni, wykonana z nierdzewnej stali chromowo-niklowej pokryta warstwą silikonu ze specjalnym szlifem minimalizującym ból podczas wkłucia, sterylna, pakowana pojedynczo 20G 0,9 x 70 mm | 33140000-3 | szt. | 200
11. | Igła jednorazowa , cienkościenna o gładkiej powierzchni, wykonana z nierdzewnej stali chromowo-niklowej pokryta warstwą silikonu ze specjalnym szlifem minimalizującym ból Podczas wkłucia , sterylna , pakowana pojedynczo 20G 0,8 x 80 mm | 33140000-3 | szt. | 50
12. | Kaniula-igła do zakładania elektrod G12/80mm | 33140000-3 | szt. | 20
13. | Przyrząd do podawania cytostatyków z 3 bezigłowymi zastawkami do przyłączenia opakowań z cytostatykiem. Zakończenie drenu zastawką uniemożliwiającą kontakt z lekiem i wypełnienie drenu w układzie zamkniętym. Cyto – Set Infusion- z 3 zastawkami Safsite – główny dren do podaży cytostatyku i przepłukiwania linii; wersja dla leków światłoczułych, lub równoważne | 33140000-3 | szt. | 800
14. | Przyrząd do podawania cytostatyków z 3 bezigłowymi zastawkami do przyłączenia opakowań z cytostatykiem. Zakończenie drenu zastawką uniemożliwiającą kontakt z lekiem i wypełnienie drenu w układzie zamkniętym. Cyto – Set Infusion- z 3 zastawkami Safsite – główny dren do podaży cytostatyku i przepłukiwania linii; lub równoważne | 33140000-3 | szt. | 10
15. | Przyrząd do podawania cytostatyków z 5 bezigłowymi zastawkami i filtrem 0,2µm do przyłączenia opakowań z cytostatykiem. Zakończenie drenu zastawką uniemożliwiającą kontakt z lekiem i wypełnienie drenu w układzie zamkniętym. Cyto – Set Infusion- z 5 zastawkami Safsite – główny dren do podaży cytostatyku i przepłukiwania linii; lub równoważne | 33140000-3 | szt. | 10
16. | Krótki kolec przelewowy typu Transofix | 33140000-3 | szt. | 200
17. | Rampa z trzema kolorowymi kranikami trójdrożnymi. Kraniki wykonane z poliamidu odporne na działanie Silnych Leków, wyposażone w automatyczne bezigłowe port z płaską membraną łatwą do dezynfekcji. Ilość przyłączeń do każdego portu min 140 razy potwierdzona badaniami. | 33140000-3 | szt. | 10
18. | Rampa z pięcioma kolorowymi kranikami trójdrożnymi. Kraniki wykonane z poliamidu odporne na działanie Silnych Leków, wyposażone w automatyczne bezigłowe port z płaską membraną łatwą do dezynfekcji. Ilość przyłączeń do każdego portu min 140 razy potwierdzona badaniami. | 33140000-3 | szt. | 10
19. | Skala pomiarowa do OCŻ - skala od +35 do -15 cm H2O - bardzo czytelny wynik na skali dzięki efektowi powiększenia - wskaźnik pozycji zero, ruchomy na obie strony skali - wykonana z odpornego na złamania plastiku - wielokrotnego użytku - z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi skalę do stojaka pionowego | 33.14.12.00-2 | szt. | 1
20. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem . Korpus z łącznikiem rotacyjnym umożliwiający obrót kranika lub rampy wokół własnej osi bez skręcania linii. Długośc 10 cm | 33.14.12.00-2 | szt. | 3
21. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem . Korpus z łącznikiem rotacyjnym umożliwiający obrót kranika lub rampy wokół własnej osi bez skręcania linii. Długość 25 cm | 33.14.12.00-2 | szt. | 3
22. | Łącznik czterodrożny rozgałęziacz . Z jednej strony zakończony czterema końcówkami Luer Lock / męskie, z fabrycznie założonymi koreczkami. Druga strona z pojedyńczym drenem z zakończeniem luer lock/ żeńska i zaciskiem rolkowym na drenie do zamknięcia przepływu wszystkich rozgałęzień. Wolne od DEHP. Długość między skrajnymi zakończeniami min. 20 cm. | 33.14.12.00-2 | szt. | 20
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.3
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet– nr 3
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk 0,45x12 opakowanie typu papier-folia, nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka typu Luer-Lock | 33140000-3 | opak. | 12
2. | Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk 0,45x16 opakowanie typu papier-folia, nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka typu Luer-Lock | 33140000-3 | opak. | 22
3. | Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk 0,5x25 opakowanie typu papier-folia, nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka typu Luer-Lock | 33140000-3 | opak. | 130
4. | Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk 0,6x30 opakowanie typu papier-folia, nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka typu Luer-Lock | 33140000-3 | opak. | 120
5. | Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk 0,7x30 opakowanie typu papier-folia, nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka typu Luer-Lock | 33140000-3 | opak. | 65
6. | Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk 0,7x40 opakowanie typu papier-folia, nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka typu Luer-Lock | 33140000-3 | opak. | 160
7. | Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk 0,8x40 opakowanie typu papier- folia, nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka typu Luer-Lock | 33140000-3 | opak. | 450
8. | Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk 0,9x40 opakowanie typu papier-folia, nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka typu Luer-Lock | 33140000-3 | opak. | 350
| Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk 0,9x70 opakowanie typu papier-folia, nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka typu Luer-Lock | 33140000-3 | opak. | 5
9. | Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk 1,1x40 opakowanie typu papier- folia, nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka typu Luer-Lock | 33140000-3 | opak. | 5
10. | Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk 1,2x40 opakowanie typu papier- folia, Nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka typu Luer-Lock | 33140000-3 | opak. | 1800
11. | Igła do nakłuć lędźwiowych, sterylna, podpajęczynówkowa standard bez prowadnicy: 19G x 90 Opakowanie typu papier- folia, nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO | 33140000-3 | szt. | 2
12. | Igła do nakłuć lędźwiowych, sterylna, podpajęczynówkowa standard bez prowadnicy:: 18G x 90 Opakowanie typu papie-folia, nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO | 33140000-3 | szt. | 2
13. | Igła do nakłuć lędźwiowych, sterylna, podpajęczynówkowa standard bez prowadnicy: 20G x90 opakowanie typu papier-folia, nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO | 33140000-3 | szt. | 380
14. | Igła typu motylek, jednorazowa, sterylna, G25 opakowanie typu papier-folia, motylki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka typu Luer-Lock, przeźroczyste skrzydełka | 33140000-3 | szt. | 5
15. | Igła typu motylek, jednorazowa, sterylna, G23 opakowanie typu papier-folia, motylki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka typu Luer-Lock, przeźroczyste skrzydełka | 33140000-3 | szt. | 250
16. | Igła typu motylek, jednorazowa, sterylna G22 opakowanie typu papier-folia, motylki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka typu Luer-Lock, przeźroczyste skrzydełka | 33140000-3 | szt. | 300
17. | Igła typu motylek, jednorazowa, sterylna G21 opakowanie typu papier-folia, motylki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka typu Luer-Lock, przeźroczyste skrzydełka | 33140000-3 | szt. | 5
18. | Igły do wstrzykiwaczy insulinowych 30 G 0,3 mm x 8 mm, sterylne. Kompatybilne z wstrzykiwaczami wszystkich Producentów. | 33140000-3 | szt. | 2600
19. | Igły do wstrzykiwaczy insulinowych 30 G 0,3 mm x 6 mm, sterylne. Kompatybilne z wstrzykiwaczami wszystkich Producentów. | 33140000-3 | szt. | 2200
20. | Bezpieczna igła iniekcyjna 0,8x40mm,sterylna Niepirogenna, nietoksyczna wykonana ze stali nierdzewnej ostrze pokryte silikonem, osłona igły i łącznik wykonane z polipropylenu, na opakowaniu 1 sztk. umieszczony typ zastosowanego ścięcia ostrza igły, możliwość zabezpieczenia igły przy użyciu jednej reki, zabezpieczenie zapobiega zakłuciom po zużyciu 1 opak=50sztuk | 33140000-3 | opak. | 5
21. | Bezpieczna- igła iniekcyjna 0,9x40mm,sterylna , niepirogenna, nietoksyczna wykonana ze stali nierdzewnej ostrze pokryte silikonem, osłona igły i łącznik wykonane z polipropylenu, na opakowaniu 1 sztk. umieszczony typ zastosowanego ścięcia ostrza igły, możliwość zabezpieczenia igły przy użyciu jednej reki, zabezpieczenie zapobiega zakłuciom po zużyciu 1 opak=50sztuk | 33140000-3 | opak. | 3
22. | Bezpieczna- igła iniekcyjna 1,1x40mm,sterylna Niepirogenna, nietoksyczna wykonana ze stali nierdzewnej ostrze pokryte silikonem, osłona igły i łacznik wykonane z polipropylenu, na opakowaniu 1 sztk. umieszczony typ zastosowanego ścięcia ostrza igły, możliwość zabezpieczenia igły przy użyciu jednej reki, zabezpieczenie zapobiega zakłuciom po zużyciu 1 opak=50sztuk | 33140000-3 | opak. | 20
23. | Igła do bezpiecznego pobierania leków z fiolek z ostrzem ołówkowym typu pencil-point, z otworem bocznym eliminującym dostawanie się skrawków materiału przez który jest wprowadzona igła do ampułki z lekiem i jego zanieczyszczenie, przeznaczona do pobierania i rozpuszczania leków z ampułek i fiolek, rozmiar18G 1,2x40mm 1 opak=100sztuk | 33140000-3 | opak. | 80
OGÓŁEM
Poz. 1 do 10 oraz 14 do 17 – wymóg tego samego producenta
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.4
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet– nr 4
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Sterylna, bezpieczna kaniula do wlewów dożylnych: wykonana z termoplastycznego poliuretanu; z portem bocznym samodomykającym się korkiem, z zabezpieczeniem zapobiegającym zwrotnemu wypływowi krwi, min. 4 paski RTG; z nadrukiem na opakowaniu jednostkowym; z zabezpieczeniem końca igły chroniącym przed zakłuciem ; Rozmiar 22G długość 25 mm, Ø 0,9 kolorowy kod mówiący o rozmiarze. | 33140000-3 | szt. | 1200
2. | Sterylna, bezpieczna kaniula do wlewów dożylnych: wykonana z termoplastycznego poliuretanu; z portem bocznym samodomykającym się korkiem z zabezpieczeniem zapobiegającym zwrotnemu wypływowi krwi. min. 4 paski RTG; z nadrukiem na opakowaniu jednostkowym; z zabezpieczeniem końca igły chroniącym przed zakłuciem ; Rozmiar 20G długość 25 mm, Ø 1,1 kolorowy kod mówiący o rozmiarze. | 33140000-3 | szt. | 1000
3. | Sterylna, bezpieczna kaniula do wlewów dożylnych: wykonana z termoplastycznego poliuretanu; z portem bocznym samodomykającym się korkiem z zabezpieczeniem zapobiegającym zwrotnemu wypływowi krwi. min. 4 paski RTG; z nadrukiem na opakowaniu jednostkowym; z zabezpieczeniem końca igły chroniącym przed zakłuciem ; Rozmiar 20G długość 33 mm, Ø 1,1 kolorowy kod mówiący o rozmiarze. | 33140000-3 | szt. | 600
4. | Sterylna kaniula do wlewów dożylnych typu weflon z portem samozamykającym się korkiem, zastawką antyzwrotną, cewnik z poliuretanu, min 4 paski RTG, nadruk na opakowaniu jednostkowym Rozmiar 24G 0,7x 19 mm, kolorowy kod mówiący o rozmiarze. | 33140000-3 | szt. | 1200
5. | Sterylna kaniula do wlewów dożylnych typu weflon z portem samozamykającym się korkiem, zastawką antyzwrotną, cewnik z poliuretanu, min 4 paski RTG, nadruk na opakowaniu jednostkowym Rozmiar 18G 1,3x 33 mm, kolorowy kod mówiący o rozmiarze. | 33140000-3 | szt. | 200
6. | Sterylna kaniula do wlewów dożylnych typu weflon z portem samozamykającym się korkiem, zastawką antyzwrotną, cewnik z poliuretanu, min 4 paski RTG, nadruk na opakowaniu jednostkowym Rozmiar 18G 1,3x 45 mm, kolorowy kod mówiący o rozmiarze. | 33140000-3 | szt. | 2600
7. | Sterylna kaniula do wlewów dożylnych typu weflon z portem samozamykającym się korkiem, zastawką antyzwrotną, cewnik z poliuretanu, min 4 paski RTG, nadruk na opakowaniu jednostkowym Rozmiar 20G 1,1x 25 mm, kolorowy kod mówiący o rozmiarze. | 33140000-3 | szt. | 6600
8. | Sterylna kaniula do wlewów dożylnych typu weflon z portem samozamykającym się korkiem, zastawką antyzwrotną, cewnik z poliuretanu, min 4 paski RTG, nadruk na opakowaniu jednostkowym Rozmiar 20G 1,1x 33 mm, kolorowy kod mówiący o rozmiarze. | 33140000-3 | szt. | 22500
9. | Sterylna kaniula do wlewów dożylnych typu weflon z portem samozamykającym się korkiem, zastawką antyzwrotną, cewnik z poliuretanu, min 4 paski RTG, nadruk na opakowaniu jednostkowym Rozmiar 22G 0,9x 25 mm, kolorowy kod mówiący o rozmiarze. | 33140000-3 | szt. | 8000
10. | Kaniule dożylne i dotętnicze bez górnego portu. Zastawka dla krwi uniemożliwiająca wyciek krwi Podczas kaniulacji w momencie usuwania igły oraz podczas rozłączania linii infuzyjnej przy wymianie aparatów do Przetoczeń Rozmiar 20 G x 25 mm | 33140000-3 | szt. | 600
11. | Kaniule dożylne i dotętnicze bez górnego portu. Zastawka dla krwi uniemożliwiająca wyciek krwi podczas kaniulacji w momencie usuwania igły oraz podczas rozłączania linii infuzyjnej przy wymianie aparatów do Przetoczeń Rozmiar 20 G x 32 mm | 33140000-3 | szt. | 2400
12. | Kaniule dożylne i dotętnicze bez górnego portu. Zastawka dla krwi uniw momencie usuwania igły oraz podczas rozłączania linii infuzyjnej przy wymianie aparatów do Przetoczeńemożliwiająca wyciek krwi podczas kaniulacji Rozmiar 22 G x 25 mm | 33140000-3 | szt. | 600
13. | Kaniule dożylne i dotętnicze bez górnego portu. Zastawka dla krwi uniemożliwiająca wyciek krwi podczas kaniulacji w momencie usuwania igły oraz podczas rozłączania linii infuzyjnej przy wymianie aparatów do przetoczeń Rozmiar 18Gx32mm | 33140000-3 | szt. | 300
14. | Kaniule dożylne i dotętnicze bez górnego portu. Zastawka dla krwi uniemożliwiająca wyciek krwi podczas kaniulacji w momencie usuwania igły oraz podczas rozłączania linii infuzyjnej przy wymianie aparatów do przetoczeń Rozmiar 18Gx45mm | 33140000-3 | szt. | 50
15. | Aplikator do przygotowania i wielokrotnego pobierania leków ze zintegrowaną zastawką i wbudowanym filtrem | 33140000-3 | szt. | 6600
16. | Koreczek do wenflonu Luer kompatybilny z kaniulami zaoferowanymi powyżej | 33140000-3 | szt. | 28500
17. | Aparaty do przetoczeń płynów wyposażony w zaciskacz z dodatkowym miejscem z boku na umieszczenie kolca po zakończonej infuzji, komora kroplowa dwuczęściowa (dolna miękka, górna twarda), całość pozbawiona ftalanów. Miejsce na podwieszenie końcówki drenu w zacisku rolkowym. Skuteczność fitra w odpowietrzniku minmum 99,99999% dla bakterii i 99,999 dla wirusów . Test wykonany zgodnie z procedurą 36954C i ASTM2100 i ASTM2101 w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO/IEC17025. Skuteczność i test z badania potwierdzony odpowiednim dokumentem. Rozwiązania umożliwiające wypełnienie drenu w układzie zamkniętym bez wycieku płynu i chroniące przed dostaniem się powietrza do drenu w momencie końca infuzji. Na końcu drenu zastawka bezzwrotna. | 33140000-3 | szt. | 84000
18. | Aparaty do przetoczeń płynów wyposażony w zaciskacz z dodatkowym miejscem z boku na umieszczenie kolca po zakończonej infuzji, komora kroplowa dwuczęściowa (dolna miękka, górna twarda), całość pozbawiona ftalanów. Miejsce na podwieszenie końcówki drenu w zacisku rolkowym. Skuteczność fitra w odpowietrzniku minmum 99,99999% dla bakterii i 99,999 dla wirusów . Test wykonany zgodnie z procedurą 36954C i ASTM2100 i ASTM2101 w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO/IEC17025. Skuteczność i test z badania potwierdzony odpowiednim dokumentem. Rozwiązania umożliwiające wypełnienie drenu w układzie zamkniętym bez wycieku płynu i chroniące przed dostaniem się powietrza do drenu w momencie końca infuzji. Aparat wyposażony na drenie w bezigłowy port do podania leku z płaską membraną łatwą do dezynfekcji. |  | szt. | 1500
19. | Zatyczka do cewników schodkowa, czerwona | 33140000-3 | szt. | 1200
20. | Aparat do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu typu Exadrop, komora kroplowa dwuczęściowa z pierścieniem, tegulator w postaci koła z ząbkowaną krawędzią. Skuteczność filtra w odpowietrzniku minimum 99,99999% dla bakterii I 99,999 dla wirusów. Test wykonany zgodnie z procedurą 36954C i ASTM2100 i ASTM2101 w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO/IEC17025. Skuteczność i test z badania potwierdzony odpowiednim dokumentem. Przy regulatorze miejsce na podwieszenie końcówki drenu. zakończenie drenu zastawką bezzwrotną. | 33140000-3 | szt. | 50
21 | Dren do pompy Infusomat space do żywienia pozajelitowego | 33140000-3 | szt. | 10
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.5
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 5
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych. Igły z uchwytem eliptycznym z 4 okienkami do obserwacji płynu. Dodatkowy pryzmat w uchwycie igły sygnalizuje pojawienie się płynu zmianą barwy. Na uchwycie wyczuwalna strzałka wskazuje położenie szlifu. typu Spinocan-z prowadnicą: 22G-długość 40 mm | 33140000-3 | szt. | 7
2. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych. Igły z uchwytem eliptycznym z 4 okienkami do obserwacji płynu. Dodatkowy pryzmat w uchwycie igły sygnalizuje pojawienie się płynu zmianą barwy. Na uchwycie wyczuwalna strzałka wskazuje położenie szlifu. typu Spinocan-z prowadnicą: 22G-długość 88-90 mm | 33140000-3 | szt. | 275
3. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych. Igły z uchwytem eliptycznym z 4 okienkami do obserwacji płynu. Dodatkowy pryzmat w uchwycie igły sygnalizuje pojawienie się płynu zmianą barwy. Na uchwycie wyczuwalna strzałka wskazuje położenie szlifu. typu Spinocan-z prowadnicą: 25G-długość 88-90mm | 33140000-3 | szt. | 1100
4. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych. Igły z uchwytem eliptycznym z 4 okienkami do obserwacji płynu. Dodatkowy pryzmat w uchwycie igły sygnalizuje pojawienie się płynu zmianą barwy. Na uchwycie wyczuwalna strzałka wskazuje położenie szlifu. typu Spinocan-z prowadnicą: 26G-długość 88-90mm | 33140000-3 | szt. | 450
5. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych. Igły z uchwytem eliptycznym z 4 okienkami do obserwacji płynu. Dodatkowy pryzmat w uchwycie igły sygnalizuje pojawienie się płynu zmianą barwy. Na uchwycie wyczuwalna strzałka wskazuje położenie szlifu. typu Spinocan-z prowadnicą: 27G-długość 88-90mm | 33140000-3 | szt. | 200
6. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych. Igły z uchwytem eliptycznym z 4 okienkami do obserwacji płynu. Dodatkowy pryzmat w uchwycie igły sygnalizuje pojawienie się płynu zmianą barwy. Na uchwycie wyczuwalna strzałka wskazuje położenie szlifu. typu Spinocan-z prowadnicą: 25G-długość 120mm | 33140000-3 | szt. | 10
7. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych. Igły z uchwytem eliptycznym z 4 okienkami do obserwacji płynu. Dodatkowy pryzmat w uchwycie igły sygnalizuje pojawienie się płynu zmianą barwy. Na uchwycie wyczuwalna strzałka wskazuje położenie szlifu. typu PENCAN-z prowadnicą: 25G-długość 88-90mm | 33140000-3 | szt. | 75
8. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych. Igły z uchwytem eliptycznym z 4 okienkami do obserwacji płynu. Dodatkowy pryzmat w uchwycie igły sygnalizuje pojawienie się płynu zmianą barwy. Na uchwycie wyczuwalna strzałka wskazuje położenie szlifu. typu PENCAN-z prowadnicą: 27G-długość 88-90mm | 33140000-3 | szt. | 900
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.6
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 6
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Kaniula Neoflon dla dzieci Sterylna kaniula do wlewów dożylnych: wykonana z PTFE widoczny w USG; przepływ min. 13 ml/min. ze zdejmowanym uchwytem do wprowadzenia. Rozmiar 26G 0,6x19mm | 33140000-3 | szt. | 750
2. | Kaniula Neoflon dla dzieci Sterylna kaniula do wlewów dożylnych: wykonana z PTFE widoczny w USG; przepływ min. 13 ml/min. ze zdejmowanym uchwytem do wprowadzania. Rozmiar 24G. 0,7x 19mm | 33140000-3 | szt. | 750
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.7
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet nr- 7
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Strzykawka dwuczęściowa, jednorazowa sterylna 2ml z rozszerzeniem do 3 ml,ze skalą co 0,1 ml,skala czarna, czytelna,niezmywalna,z końcówką typu Luer, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, Bez ftalanów pakowane a 100szt.* | 33140000-3 | opak. | 650
2. | Strzykawka dwuczęściowa, jednorazowa sterylna 5ml z rozszerzeniem do 6 ml,ze skalą co 0,2 ml,skala czarna, czytelna,niezmywalna,z końcówką typu Luer, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, Bez ftalanów pakowane a 100szt.* | 33140000-3 | opak. | 800
3. | Strzykawka dwuczęściowa, jednorazowa sterylna 10ml z rozszerzeniem do 12 ml,ze skalą co 0,5 ml,skala czarna, czytelna,niezmywalna,z końcówką typu Luer, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, Bez ftalanów pakowane a 100szt.* | 33140000-3 | opak. | 900
4. | Strzykawka dwuczęściowa, jednorazowa sterylna 20ml z rozszerzeniem do 24 ml,ze skalą co 1 ml,skala czarna, czytelna,niezmywalna,z końcówką typu Luer, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, Bez ftalanów pakowane a 100szt.* | 33140000-3 | opak. | 700
5. | Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowa,sterylna 50 ml z rozszerzeniem do 60ml do pompy infuzyjnej, ze skalą co 1 ml,skalaczarna, czytelna,niezmywalna, z końcówką typu Luer-lock,podwójne uszczelnienie tłoka,podwójną skalę pomiarową bez ftalanów pakowane a 100szt.* | 33140000-3 | szt. | 13000
6. | Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowa,sterylna, bursztynowa 50 m lz rozszerzeniem do 60ml do pompy infuzyjnej,ze skalą co 1 ml,skala czarna,czytelna, niezmywalna,z końcówką typu Luer-lock, podwójne uszczelnienie tłoka,podwójną skalę pomiarową bez ftalanów pakowane a 100szt.* | 33140000-3 | szt. | 4400
7. | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowa z końcówką do cewnika typu Janeta 100ml, sterylna* | 33140000-3 | szt. | 2800
8. | Strzykawka tuberkulinowa, sterylna 1x1ml z igłą 0,45x 12 mm, skala-czytelna i niezmywalna, z końcówką typu Luer | 33140000-3 | szt. | 4800
OGÓŁEM
* jednego producenta
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.8
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet - nr 8
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Przyrząd do przetaczania krwi i jej pochodnych, bezlateksowy, igła biorcza dwukanałowa uniemożliwiająca wypływ płynu z miejsca połączenia, komora kroplowa wolna od PCV,miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, miejsce na dren, długośc drenu min150 mm, na zaciskaczu rolkowym wygrawerowane logo producenta, wolny od ftalanów , pakowany pojedynczo, sterylny | 33140000-3 | szt. | 5700
2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bezlateksowy,igła boczna, dwukanałowa, uniemożliwiająca wypadnięcie butelki i wypływ płynu w miejscu podłączenia, komora kroplowa wolna od PCV o długości min 60 mm, filtr płynu o wielkości oczek 15µm, precyzyjny zaciskacz rolkowy, miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, miejsce na dren, długośc drenu min165 mm,na zaciskaczu rolkowym wygrawerowane logo producenta, wolny od ftalanów, pakowany pojedynczo, sterylny. | 33140000-3 | szt. | 7200
3. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bezlateksowy, bursztynowy z workiem pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym do płynów o pojemności 500 ml igła boczna, dwukanałowa, uniemożliwiająca wypadnięcie butelki i wypływ płynu w miejscu podłączenia, komora kroplowa wolna od PCV o długości min 60 mm, filtr płynu o wielkości oczek 15µm, precyzyjny zaciskacz rolkowy, miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, miejsce na dren, długośc drenu min165 mm,na zaciskaczu rolkowym wygrawerowane logo producenta, wolny od ftalanów, pakowany pojedynczo, sterylny, Do leków światłoczułych. | 33140000-3 | szt. | 50
4. | Przyrząd do przetaczania płynów OCŻ, wolny od ftalanów | 33140000-3 | szt. | 250
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.9
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 9
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Zgłębnik Sengstakena CH18 | 33140000-3 | szt. | 10
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.10
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 10
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 10 nr ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu | 33140000-3 | opak. | 11
2. | Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 10A nr ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu | 33140000-3 | opak. | 30
3. | Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 11 nr ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu | 33140000-3 | opak. | 33
4. | Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 12 nr ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu | 33140000-3 | opak. | 2
5. | Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 15 nr ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu | 33140000-3 | opak. | 5
6. | Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 20 nr ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu | 33140000-3 | opak. | 7
7. | Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 21 nr ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu | 33140000-3 | opak. | 29
8. | Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 22 nr ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu | 33140000-3 | opak. | 6
9. | Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 23 nr ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu | 33140000-3 | opak. | 55
10. | Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 24 nr ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu | 33140000-3 | opak. | 9
11. | Nakłuwacz - jednorazowy bezpieczny nakłuwacz do pobierania krwi kapilarnej pacjenta, obudowa w kształcie litery T co pozwala na pewne i stabilne posługiwanie sie nakłuwaczem, rozmiar oznaczony kolorem przycisku, Konstrukcja nakłuwacz chroni przed ponownym użyciem igła pozostaje ukryta przed i po akywacji, zapobiegając przed przypadkowym skaleczeniem, igła średnica 0,8mm (21G), Ostrze trójpłaszczyznowe, głębokość nakłucia 2,4 mm | 33140000-3 | opak. | 65
12. | Nakłuwacz - jednorazowy bezpieczny nakłuwacz do pobierania krwi kapilarnej pacjenta, obudowa w kształcie litery T co pozwala na pewne i stabilne posługiwanie sie nakłuwaczem, rozmiar oznaczony kolorem przycisku, Konstrukcja nakłuwacz chroni przed ponownym użyciem igła pozostaje ukryta przed i po akywacji, zapobiegając przed przypadkowym skaleczeniem, igła średnica 0,8mm (21G), Ostrze trójpłaszczyznowe, głębokość nakłucia 1,8mm | 33140000-3 | opak. | 185
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.11
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 11
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Kanka doodbytnicza CH22 8mmx400mm | 33140000-3 | szt. | 10
2. | Kanka doodbytnicza CH24 8mmx400mm | 33140000-3 | szt. | 240
3. | Zgłębnik żołądkowy 14x1250 jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo folia-papier, półprzeźroczysty konektor, cyfrowa podziałka głębokości | 33140000-3 | szt. | 20
4. | Zgłębnik żołądkowy 16x1250 jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo folia-papier, półprzeźroczysty konektor, cyfrowa podziałka głębokości | 33140000-3 | szt. | 20
5. | Zgłębnik żołądkowy 18x1250 jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo folia-papier, półprzeźroczysty konektor, cyfrowa podziałka głębokości | 33140000-3 | szt. | 20
6. | Zgłębnik żołądkowy 20x800 jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo folia-papier, półprzeźroczysty konektor, cyfrowa podziałka głębokości | 33140000-3 | szt. | 60
7. | Zgłębnik żołądkowy 20x1250 jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo folia-papier Półprzeźroczysty konektor, cyfrowa podziałka głębokości | 33140000-3 | szt. | 170
8. | Zgłębnik żołądkowy 24x800 jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo folia-papier Półprzeźroczysty konektor, cyfrowa podziałka głębokości | 33140000-3 | szt. | 50
9. | Zgłębnik żołądkowy 24x1500 jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo, pakowany pojedynczo folia-papier, Półprzeźroczysty konektor, cyfrowa podziałka głębokości | 33140000-3 | szt. | 70
10. | Zgłębnik żołądkowy 24x1000 jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo, pakowany pojedynczo folia-papier, Półprzeźroczysty konektor, cyfrowa podziałka głębokości | 33140000-3 | szt. | 10
11. | Zgłębnik żołądkowy 24x1250 jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo, pakowany pojedynczo folia-papier, Półprzeźroczysty konektor, cyfrowa podziałka głębokości | 33140000-3 | szt. | 5
12. | Zgłębnik żołądkowy 28x800 jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo, pakowany pojedynczo folia-papier, Półprzeźroczysty konektor, cyfrowa podziałka głębokości | 33140000-3 | szt. | 40
13 | Zgłębnik żołądkowy 28x1000 jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo, pakowany pojedynczo folia-papier, Półprzeźroczysty konektor, cyfrowa podziałka głębokości | 33140000-3 | szt. | 20
14 | Zgłębnik żołądkowy 28x1250 jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo, pakowany pojedynczo folia-papier, półprzeźroczysty konektor, cyfrowa podziałka głębokości | 33140000-3 | szt. | 50
15 | Zgłębnik żołądkowy 28x1500 jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo, pakowany pojedynczo folia-papier, półprzeźroczysty konektor, cyfrowa podziałka głębokości | 33140000-3 | szt. | 70
16 | Zgłębnik żołądkowy 30x1500 jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo folia-papier, półprzeźroczysty konektor, cyfrowa podziałka głębokości | 33140000-3 | szt. | 50
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.12
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 12
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Dren brzuszny Balton sterylny z otworami bocznymi 20F/40CM | 33141640-8 | szt. | 50
2. | Dren brzuszny Balton sterylny z otworami bocznymi 22F/40CM | 33141640-8 | szt. | 50
3. | Dren brzuszny Balton sterylny z otworami bocznymi 24F/40CM | 33141640-8 | szt. | 130
4. | Dren brzuszny Balton sterylny z otworami bocznymi 28F/40CM | 33141640-8 | szt. | 140
5. | Dren brzuszny Balton sterylny z otworami bocznymi 30F/40CM | 33141640-8 | szt. | 170
6. | Dren brzuszny Balton sterylny z otworami bocznymi 32F/40CM | 33141640-8 | szt. | 140
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)