Załącznik nr 4a do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Zadanie nr 1: Zakup i dostawa foteli terapeutycznych – 8 szt.

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent: | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak Gwarancja 24 miesiące – 0 pkt Gwarancja 36 miesięcy – 5 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 72 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | Czas naprawy od momentu zgłoszenia do 21 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim wersji papierowej i/lub PDF | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 5 lat | Tak |  |
| 17 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024, 2025 | Tak |  |
| 18 | Zasilanie 230V AC 50/60 Hz | Tak |  |
| 19 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 20 | Fotel do chemioterapii, podawania cystostatyków i transfuzji krwi | Tak Podać model |  |
| 21 | Fotel trzysegmentowy składający się : -oparcia nóg -siedziska -oparcia pleców | Tak |  |
| 22 | Podpory pod ręce (podłokietniki sztuk 2 na fotel) | Tak |  |
| 23 | Podparcia głowy | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 24 | Podpora pod stopy | Tak |  |
| 25 | Pozycja Trendelemburga | Tak |  |
| 26 | Regulacja podpór po ręce (podłokietniki) (regulacja wysokości i kąta nachylenia) | Tak |  |
| 27 | Regulacja elektryczna segmentu za pomocą pilota: -oparcia pleców -kąta nachylenia siedziska -oparcia nóg -pozycja Trendelemburga -regulacja wysokości | Tak |  |
| 28 | Regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego | Tak |  |
| 29 | Pilot przewodowy do regulacji ustawienia fotela odporny na zalania stopień ochrony IP 67 | Tak |  |
| 30 | Fotel posiada materac wykonany z pianki visco lub poliuretanowej o odpowiedniej twardości pozwalające na wygodne przebywanie pacjenta przez długi okres podczas długotrwałych zabiegów. Materac pokryty skóropodobnym materiałem odpornym na zmywanie oraz środki dezynfekcyjne używane w szpitalu Materac możliwy do zdjęcia i umycia | Tak |  |
| 31 | Materac w części siedziska -oparcie nóg jednolity | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 32 | Konstrukcja metalowa | Tak |  |
|  | Fotel osadzony na kołach o min. średnicy 7,5 cm, z czego min 2 posiadające indywidualną blokadę | Tak |  |
| 33 | Podwójne kółka | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 34 | Długość leża w zakresie: 201÷215 cm | Tak Długość w zakresie: 201÷209 cm – 0 pkt 210÷215 cm – 10 pkt |  |
| 35 | Szerokość leża (siedziska) min.60 cm | Tak |  |
| 36 | Nośność min. 200 kg | Tak Podać nośność w kg |  |
| 37 | Tapicerka fotele dostępna min w 5 kolorach do wyboru przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu (pozycja z tabeli powyżej, w której Zamawiający opisał wymóg).