## Pakiet 2
Zamawiający
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. Miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa producenta
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
Pakiet 2
1 | Panewka bezcementowa która składa się z panewkizewnętrznej pokrytej napyleniem tytanowym o porowatości 50%, kształt panewki sferyczny(lekko spłaszczony).Do wyboru operatora panewki bez otworówna śruby mocujące, z trzema otworami i wielootworowe(min 7 otworów). Otwór montażowy panewki zamykany zaślepką. | szt | 250 |  | 0 | 0 | 8%
2 | Wkład polietylenowy: modularna wkładka polietylenowa z wysoce usieciowanego polietylenu z przeciwutleniaczem (Vit E). Kształt wkładki : standard, asymetryczna lub z okapem. Wkładki polietylenowe dla panewek w rozmiarach od 40 do 70 (włącznie) i głów rosnących os 22,2mm do 36mm. | szt | 250 |  | 0 | 0 | 8%
3 | Modularna wkładka polietylenowa standardowa lub z okapem. Wkładki dla panewek w rozmiarach od 44 do 68 na głowę 28mm i 32 mm. | szt | 20 |  | 0 | 0 | 8%
4 | Śruby gąbczaste średnicy 6,5 mm do mocowania panewki PlasmaFit długość od 16 do 68mm | szt | 20 |  | 0 | 0 | 8%
5 | Trzpień krótki mocowany przynasadowo Trzpień ze stopu tytanu, mocowany przynasadowo, w kształcie podwójnego klina, stożek 12/14 , w części bliższej napylany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w dodatkowe elementy antyrotacyjne. System oferuje dwa typoszeregi- standardowy oraz o zwiększonym o 6 mm offsecie. Długość trzpieni od 131,4 mm do 185.4 mm w 13-u rozmiarach. | szt | 150 |  | 0 | 0 | 8%
6 | Głowa metalowa – na konus 12/14, średnica fi.22.2 w 2 długościach szyjki oraz 28 i 32mm,36mm w 5 długościach szyjki; | szt | 100 |  | 0 | 0 | 8%
7 | Głowa ceramiczna – wykonana z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, na stożek 12/14, średnica zewnętrzna 28, 32 i 36mm w 3 długościach szyjki. | szt | 100 |  | 0 | 0 | 8%
8 | Trzpień cementowany prosty bezkołnierzowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego; posiadajacy w części bliższej dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabiność rotacyjną. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Trzpień w 5 rozmiarach. Dostępna opcja trzpienia o kącie szyjkowo-trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standardowych w 4 rozmiarach | szt | 20 |  | 0 | 0 | 8%
9 | centralizer wykonany z PMMA dostosowany do trzpieni | szt | 20 |  | 0 | 0 | 8%
10 | głowa bipolarna wykonana z wysokopolerowanej stali chirurgicznej z wbudowana na stałe wkładką polietylenową, zaopatrzoną w wewnętrzny pierścień zapobiegający zwichnięciu się głowy wewnętrznej; rozmiary zewnętrzne od 39mm do 55mm; rozmiary wewnętrzne 22,2 oraz 28mm | szt | 100 |  | 0 | 0 | 8%
11 | Trzpień bezcementowy – Typ 1 TRZPIEŃ uniwersalny bezcementowy taki sam dla biodra prawego i lewego Stożek 12/14. posiadający kąt 135° CCD i linearnie wzrastający offset 39,1 mm (rozmiar 10) do 50,1 mm (rozmiar 21). Wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 części bliższej napylony czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt trzpienia płaski o przekroju prostokątnym. Skrzydełko derotacyjne zapobiegające przemieszczaniu się protezy. Otwór w części bliższej umożliwiający ewentualną ekstrakcję trzpienia. Rozmiary min. 9-11 rozmiarów, opcja trzpienia do bioder dysplastycznych ( offset zwiększony o 6 mm i kąt CCD obniżony o 128°) w 8 rozmiarów. | szt | 100 |  | 0 | 0 | 8%
12 | Trzpień przynasadowy typu monoblok wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia, konus 12/14 o 2 kątach szyjkowo- trzonowych 130° i 135°, stanowiący jedną z dwóch części trzpienia przynasadowego bezcementowego modularnego. Dostępny w 8 rozmiarach i 6 długościach od 9,75mm do 12,25mm. Co 0,5cm. instrumentarium wyposażone w uchwyty umożliwiające implantację z małego dostępu oraz zestaw umożliwiający ewentualne usunięcie trzpienia | szt | 20 |  | 0 | 0 | 8%
13 | Trzpień bezcementowy – Typ 1 Endoproteza bezcementowa, ze stopu tytanu , w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo- trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru od 39,1 mm do 50,1 mm włącznie. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych . Trzpień min. W 11 rozmiarach. | szt | 1 |  | 0 | 0 | 8%
14 | Panewka cementowana - wykonana z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, wyposażona w podwójny stalowy pierścień widoczny na zdjęciu RTG. Rozmiary: średnica wewnętrzna: 22,2 mm, 28 mm i 32 mm; średnica zewnętrzna od 40 do 64 mm co 2mm; opcjonalnie panewka zatrzaskowa; panewka mogąca być stosowana razem z koszykiem rewizyjnym. | szt | 10 |  | 0 | 0 | 8%
15 | Koszyki tytanowe pod panewkę rewizyjną, Wykonane z tytanu, anatomiczne ( prawe, lewe) średnice, 52- 64, z możliwością ryglowania śrubami. | szt | 10 |  | 0 | 0 | 8%
16 | Część bliższa (krętarzowa) napylana porowatą okładziną z czystego tytanu oraz CaHPO4 *2H2O.Część bliższa w min. dziewięciu rozmiarach (trzech średnicach proksymalnych : 17mm,19mm,21mm i min trzech długościach dla każdej ze średnic). Stożek konusa 12/14. | szt | 10 |  | 0 | 0 | 8%
17 | Cześć dalsza (trzonowa) Komponent dalszy w 28 rozmiarach, podłużnie karbowany o średnicy dalszej w przedziale 12-24 mm (włącznie). Minimum po trzy długości dla każdej ze średnic. | szt | 10 |  | 0 | 0 | 8%
18 | Śruba ryglująca 5.0 | szt | 20 |  | 0 | 0 | 8%
19 | System bezcementowych panewek rewizyjnych do zabiegów pierwotnych i rewizyjnych. Kształt hemisferyczny nieco spłaszczony na biegunie, z pięcioma otworami na tytanowe śruby Ø 6,5 mm w tym dwa otwory owalne . Powierzchnia panewki o zwiększonej porowatości (do 52%) i średnicy porów ok 800 mikrometrów. Press-fitt panewki 1 | szt | 10 |  | 0 | 0 | 8%
20 | Wkładki do panewki rewizyjnej wykonane z wysokousieciowanego PE zabezpieczonego dodatkowo witaminą E o zwiększonej stabilizacji wewnątrz panewki: symetryczne o zwiększonym o 4 mm offsecie oraz asymetryczne z 20° okapem na głowy ø 28 mm, 32 mm, 36 mm. | szt | 15 |  | 0 | 0 | 8%
21 | Augmenty panewkowe umożliwiające wypełnienie ubytków panewkowych w przypadkach rewizyjnych i dysplastycznych. Implanty wykonane ze stopu tytanu. Implanty w min. 6 rozmiarach ( w zakresie 48-68 mm) i 5-u wysokościach dla każdego rozmiaru ( 12-30 mm) o takiej samej średnicy krzywizny zewnętrznej i wewnętrznej. Każdy z implantów umożliwia mocowanie przynajmniej 2 śrubami gąbczastymi 6,5 mm. Augmenty do zastosowania w kombinacji z panewką o średnicy równej rozmiarowi implantu oraz o 4 mm większej i mniejszej; | szt | 10 |  | 0 | 0 | 8%
22 | Wkładka metalowa CoCrMo z zewnętrz pokryta wielowarstwową powłoką wykonaną z ZrN , wewnątrz wysoce polerowana do panewek w rozmiarach od 46 do 72 mm | szt | 20 |  | 0 | 0 | 8%
23 | Głowa dwumobilna wykonana z silnie usieciowanego polietylenu wysycanego wit E na główki modularne protez ø 22,2, 28 mm i specjalne główki metalowe protez z kołnierzem. | szt | 20 |  | 0 | 0 | 8%
24 | Głowa endoprotezy wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego z wydłużonym kołnierzem zabezpieczająca trzpień endoprotezy przed uszkodzeniami mechanicznymi, średnica zewnętrzna 28 mm, długości szyjek S, M, L | szt | 20 |  | 0 | 0 | 8%
25 | Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Dodatkowo możliwość zaoferowania komponentów udowych węższych niż standardowe ( w projekcji M-L) | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 8%
26 | Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 11 rozmiarach z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek o grubościach 4mm i 8mm oraz śrub obturacyjnych. | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 8%
27 | Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10, 12, 14, 16,18,20 mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej ,z dodatkową śrubą do części piszczelowej ( wersja PS). Możliwość wyboru resekcji części piszczelowej z fiksacji śródszpikowej lub zewnętrznej. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu . Endoproteza musi zapewniać opcję śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. W przypadku resekcji PCL możliwość zaoferowania implantów bez konieczności wycinania klatki Insalla ( stabilizacja poprzez wkładkę polietylenową o uwydatnionej przedniej krawędzi tzw. ultra congruent). Dostępna również opcja dla osób uczulonych (w składzie implantów ZrN). Instrumentarium z możliwością współpracy z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT). | szt. | 120 |  | 0 | 0 | 8%
28 | śruba obturacyjna o średnicach 12mm i 14mm | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 8%
29 | Cement kostny 40 g z gentamycyną : ręczny (niewymagający użycia pompy próżniowej), hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu , z cementem l x40) umieszczonym fabrycznie wewnątrz mieszalnika. | szt. | 200 |  | 0 | 0 | 8%
30 | Przedłużka piszczelowa | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
31 | Podkładka augmentacyjna | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
32 | Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu pokryta azotanem cyrkonu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania komponentów udowych węższych niż standardowe ( w projekcji M-L) | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
33 | Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu pokryta azotanem cyrkonu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek o grubościach 4mm i 8mm oraz śrub obturacyjnych. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
| Łącznie: |  |  |  | 0 | 0