## Opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
STAPLER OSKRZELOWY
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy produktu | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | stapler oskrzelowy o długościach linii zszywek: 30 [mm]; 55-60 [mm] | TAK, podać długości linii zszywek w [mm] | –
5 | stapler oskrzelowy przystosowany do pracy przy użyciu jednej ręki operatora | TAK | –
6 | wymagana pozycja pośrednia w trakcie zamykania szczęk umożliwiająca zmianę ułożenia tkanki przed całkowitym domknięciem szczęk staplera | Opisać | –
7 | cienka szczęka kowadełka | podać w [mm] | –
8 | szerokie rozwarcie szczęk staplera | podać szerokość rozwarcia w [mm] | –
9 | równoległe zamykanie szczęk staplera | TAK | –
10 | skuteczność zadziałania staplera | TAK, opisać | 1,2,3
11 | ergonomia wykonania | TAK, opisać | 1,2,3
12 | wyważenie staplera | TAK, opisać | 1,2,3
13 | możliwość bezpiecznego manewrowania w jamach ciała pacjenta | TAK, opisać | 1,2,3
14 | łatwość użycia | TAK, opisać | 1,2,3
ŁADUNEK DO STAPLERA OSKRZELOWEGO
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy produktu | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | ładunek kompatybilny z oferowanym staplerem | Tak | –
5 | ładunki do staplerów oskrzelowych o długościach linii zszywek: 30 [mm]; 55-60 [mm] | TAK, podać długości linii zszywek w [mm] | –
6 | zszywka wykonana z tytanu (lub stopu tytanu) | TAK | –
7 | wysokość zszywki min. 4,8 [mm] dla każdego rozmiaru ładunku | podać w [mm] | –
8 | wyjmowanie ładunków w jałowych warunkach | TAK, opisać | 1,2,3
9 | swoboda wyjmowania staplera po wstrzeleniu ładunku | TAK, opisać | 1,2,3
10 | skuteczność zszycia | TAK, opisać | 1,2,3
11 | dodatkowe parametry techniczne charakteryzujące bezpieczeństwo i funkcjonalność staplera i ładunku nie ujęte powyżej | Opisać | 1,2,3
STAPLER MIĄŻSZOWY
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy produktu | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | stapler miąższowy o długościach linii zszywek: 30 [mm]; 55-60 [mm] | TAK, podać długości linii zszywek w [mm] | –
5 | stapler miąższowy przystosowany do pracy przy użyciu jednej ręki operatora | TAK | –
6 | wymagana pozycja pośrednia w trakcie zamykania szczęk umożliwiająca zmianę ułożenia tkanki przed całkowitym domknięciem szczęk staplera | Opisać | –
7 | cienka szczęka kowadełka | podać w [mm] | –
8 | szerokie rozwarcie szczęk staplera | podać szerokość rozwarcia w [mm] | –
9 | równoległe zamykanie szczęk staplera | TAK | –
10 | skuteczność zadziałania staplera | TAK, opisać | 1,2,3
11 | ergonomia wykonania | TAK, opisać | 1,2,3
12 | wyważenie staplera | TAK, opisać | 1,2,3
13 | możliwość bezpiecznego manewrowania w jamach ciała pacjenta | TAK, opisać | 1,2,3
14 | łatwość użycia | TAK, opisać | 1,2,3
ŁADUNEK DO STAPLERA MIĄŻSZOWEGO
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy produktu | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | ładunek kompatybilny z oferowanym staplerem | Tak | –
5 | ładunki do staplerów miąższowych o długościach linii zszywek: 30 [mm]; 55-60 [mm] | TAK, podać długości linii zszywek w [mm] | –
6 | zszywka wykonana z tytanu (lub stopu tytanu) | TAK | –
7 | wysokość zszywki min. 3,5 [mm] dla każdego rozmiaru magazynku | podać w [mm] | –
8 | wyjmowanie ładunków w jałowych warunkach | TAK, opisać | 1,2,3
9 | swoboda wyjmowania staplera po wstrzeleniu ładunku | TAK, opisać | 1,2,3
10 | skuteczność zszycia | TAK, opisać | 1,2,3
STAPLER NACZYNIOWY
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy produktu | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | stapler naczyniowy o długości linii zszywek 30 [mm] | TAK, podać długości linii zszywek w [mm] | –
5 | stapler naczyniowy przystosowany do pracy przy użyciu jednej ręki operatora | TAK | –
6 | wymagana pozycja pośrednia w trakcie zamykania szczęk umożliwiająca zmianę ułożenia tkanki przed całkowitym domknięciem szczęk staplera | Opisać | –
7 | cienka szczęka kowadełka | podać w [mm] | –
8 | szerokie rozwarcie szczęk staplera | podać szerokość rozwarcia w [mm] | –
9 | równoległe zamykanie szczęk staplera | TAK | –
10 | skuteczność zadziałania staplera | TAK, opisać | 1,2,3
11 | ergonomia wykonania | TAK, opisać | 1,2,3
12 | wyważenie staplera | TAK, opisać | 1,2,3
13 | możliwość bezpiecznego manewrowania w jamach ciała pacjenta | TAK, opisać | 1,2,3
14 | łatwość użycia | TAK, opisać | 1,2,3
ŁADUNEK DO STAPLERA NACZYNIOWEGO
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy produktu | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | ładunek kompatybilny z oferowanym staplerem | Tak | –
5 | ładunki do staplera naczyniowego o długości linii zszywek: 30 [mm] | TAK, podać długości linii zszywek w [mm] | –
6 | zszywka wykonana z tytanu (lub stopu tytanu) | TAK | –
7 | wysokość zszywki min. 2,5 [mm] dla każdego rozmiaru magazynku | podać w [mm] | –
8 | wyjmowanie ładunków w jałowych warunkach | TAK, opisać | 1,2,3
9 | swoboda wyjmowania staplera po wstrzeleniu ładunku | TAK, opisać | 1,2,3
10 | skuteczność zszycia | TAK, opisać | 1,2,3
STAPLER TNĄCO-ZAMYKAJĄCY
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy produktu | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | stapler miąższowy, oskrzelowy tnąco - zamykający o długości linii zszywek: 90 – 102 [mm] | TAK, podać długości linii zszywek w [mm] | –
5 | wymagana pozycja pośrednia w trakcie zamykania szczęk umożliwiająca zmianę ułożenia tkanki przed całkowitym domknięciem szczęk staplera | Opisać | –
6 | cienka szczęka kowadełka | podać w [mm] | -
7 | szerokie rozwarcie szczęk staplera | podać szerokość rozwarcia w [mm] | -
8 | równoległe zamykanie szczęk staplera | TAK | –
9 | skuteczność zadziałania staplera | TAK, opisać | 1,2,3
10 | ergonomia wykonania | TAK, opisać | 1,2,3
11 | wyważenie staplera | TAK, opisać | 1,2,3
12 | możliwość bezpiecznego manewrowania w jamach ciała pacjenta | TAK, opisać | 1,2,3
13 | łatwość użycia | TAK, opisać | 1,2,3
ŁADUNEK DO STAPLERA TNĄCO-ZAMYKAJĄCEGO
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy produktu | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | ładunek kompatybilny z oferowanym staplerem | Tak | –
5 | ładunki do staplera tnąco -zamykającego o o długości linii zszywek: 90 – 102 [mm] | TAK, podać długości linii zszywek w [mm] | –
6 | zszywka wykonana z tytanu (lub stopu tytanu) | TAK | –
7 | wysokość zszywki min. 3,5 [mm] dla każdego rozmiaru magazynku | podać w [mm] | –
8 | wysokość zszywki min. 4,5 [mm] dla każdego rozmiaru magazynku | podać w [mm] | –
9 | wyjmowanie ładunków w jałowych warunkach | TAK, opisać | 1,2,3
10 | swoboda wyjmowania staplera po wstrzeleniu ładunku | TAK, opisać | 1,2,3
11 | skuteczność zszycia | TAK, opisać | 1,2,3
12 | min. 5 publikacji (daty publikacji: 2000 - 2025 rok) w czasopismach o wskaźniku impact factor (IF) min. 2 dla roku właściwego dla daty publikacji (wg. Journal Citation Reports) dotyczących i dokumentujących bezpieczne używanie oferowanych staplerów i ładunków do nich lub min. 5 referencji z innych ośrodków, w których wykonuje się nie mniej niż 200 zabiegów chirurgicznych rocznie z użyciem staplerów na terenie Unii Europejskiej potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność zespolenia oferowanych staplerów i ładunków do nich. | TAK, dołączyć do oferty | –
13 | dodatkowe parametry techniczne charakteryzujące bezpieczeństwo i funkcjonalność staplera i ładunku nie ujęte powyżej | Opisać | 1,2,3
14 | Oferowane staplery naczyniowei i ładunki do nich należą do klasy III klasyfikacji wyrobów medycznych | TAK | –
15 | UWAGA! Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości: 1 szt. stapler oskrzelowy ( 55-60 [mm]), 1 szt. ładunek do niego ( 55-60 [mm]), 1 szt. stapler miąższowy ( 55-60 [mm]), 1 szt. ładunek do niego ( 55-60 [mm]), 1 szt. stapler naczyniowy, 1 szt. ładunek do niego,1 szt. stapler tnąco-zamykający, 1 szt. ładunek do niego. Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu. | TAK, dołączyć do oferty | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
STAPLER LINIOWY
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy produktu | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | stapler liniowy o długości linii zszywek: 45 [mm]; | TAK, podać długości linii zszywek w [mm] | –
5 | stapler liniowy przystosowany do pracy przy użyciu jednej ręki operatora | TAK | –
6 | wymagana pozycja pośrednia w trakcie zamykania szczęk umożliwiająca zmianę ułożenia tkanki przed całkowitym domknięciem szczęk staplera | Opisać | –
7 | cienka szczęka kowadełka | podać w [mm] | –
8 | zszywka tytanowa, obustronnie spłaszczona na calej dlugości | TAK | –
9 | równoległe zamykanie szczęk staplera | TAK | –
10 | skuteczność zadziałania staplera | TAK, opisać | 1,2,3
11 | ergonomia wykonania | TAK, opisać | 1,2,3
12 | wyważenie staplera | TAK, opisać | 1,2,3
13 | możliwość bezpiecznego manewrowania w jamach ciała pacjenta | TAK, opisać | 1,2,3
14 | łatwość użycia | TAK, opisać | 1,2,3
ŁADUNEK DO STAPLERA LINIOWEGO
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy produktu | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | ładunek kompatybilny z oferowanym staplerem | Tak | –
5 | ładunki do staplera liniowego o długości linii zszywek: 45 [mm] | TAK, podać długości linii zszywek w [mm] | –
6 | zszywka wykonana z tytanu (lub stopu tytanu) | TAK | –
7 | wysokość zszywki: ładunek a) min. 3,5 [mm] i ładunek b) min. 4,8 [mm] | podać w [mm] | –
8 | wyjmowanie ładunków w jałowych warunkach | TAK, opisać | 1,2,3
9 | swoboda wyjmowania staplera po wstrzeleniu ładunku | TAK, opisać | 1,2,3
10 | skuteczność zszycia | TAK, opisać | 1,2,3
11 | min. 5 publikacji (daty publikacji: 2000 - 2025 rok) w czasopismach o wskaźniku impact factor (IF) min. 2 dla roku właściwego dla daty publikacji (wg. Journal Citation Reports) dotyczących i dokumentujących bezpieczne używanie oferowanych staplerów i ładunków do nich lub min. 5 referencji z innych ośrodków, w których wykonuje się nie mniej niż 200 zabiegów chirurgicznych rocznie z użyciem staplerów na terenie Unii Europejskiej potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność zespolenia oferowanych staplerów i ładunków do nich. | TAK, dołączyć do oferty | –
12 | dodatkowe parametry techniczne charakteryzujące bezpieczeństwo i funkcjonalność staplera i ładunku nie ujęte powyżej | Opisać | 1,2,3
13 | UWAGA! Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości: 1 szt. stapler liniowy , 1 szt. ładunek do niego. Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu. | TAK, dołączyć do oferty | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
STAPLER OKRĘŻNY ZAKRZYWIONY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy produktu | podać | –
3 | producent | TAK, podać | –
4 | stapler okrężny zakrzywiony o średnicach: 25 [mm] , 28 [mm], 31 [mm],33 [mm] | TAK | –
5 | zszywka wykonana z tytanu (lub stopu tytanu) | TAK | –
6 | potrójna linia zszywek | TAK | –
7 | skuteczność zadziałania staplera | TAK, opisać | 1,2,3
8 | ergonomia wykonania | TAK, opisać | 1,2,3
9 | łatwość użycia | TAK, opisać | 1,2,3
10 | dodatkowe parametry techniczne charakteryzujące bezpieczeństwo i funkcjonalność staplera i ładunku nie ujęte powyżej | Opisać | 1,2,3
11 | UWAGA! Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości: 1 szt. stapler okrężny zakrzywiony ( rozmiar staplera okrężnego zakrzywionego 28 [mm]). Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu. | TAK, dołączyć do oferty | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
SAMOROZPRĘŻALNY STENT PRZEŁYKOWY Z NITINOLU
1 | nazwa produktu | podać | -
2 | numer katalogowy produktu | podać | -
3 | producent | podać | -
4 | Stent ze wskazaniem do stosowania w nowotworowych zwężeniach przełyku-potwierdzić wskazanie w instrukcji użycia | TAK, wskazać w instukcji użycia | -
5 | Stent ze wskazaniem do stosowania przy zamykaniu i uszczelnianiu przetok- potwierdzić wskazanie w instrukcji użycia | TAK, wskazać w instukcji użycia | -
6 | Stent zamontowany na zestawie przystosowanym do implantacji stentu bez konieczności użycia aparatu RTG- potwierdzić wskazanie w instrukcji użycia | TAK, wskazać w instukcji użycia | -
7 | Dostępne wersje stentów z uwalnianiem od końca dystalnego | TAK/NIE | 2/0
8 | Wymagane w ofercie wersje stentów zamontowane na zestawie umożliwiającym uwalnianie od końca proksymalnego | TAK | -
9 | Stenty muszą posiadać minimum trzy różne długości (całej protezy) :10 [cm] +/- 1 [cm]; 12 [cm] +/- [1 cm]; 15 [cm] +/- 1 [cm] | TAK, podać długości w [cm] | -
10 | Średnice nominalne wymagane:18 [mm] +/- 1 [mm]; 23 [mm] +/-1 [mm] | TAK, podać średnicę w [mm] | -
11 | Stenty wykonane z nitinolu, pokryte tworzywem uniemożliwiającym wrastanie tkanek do wnetrza protezy i dającym możliwość uszczelniania przetok | TAK, opisać sposób wykonania, materiał pokrycia | -
12 | Stent musi posiadać zabezpieczenie przed migracją | TAK, podać sposób zabezpieczenia | 1,2,3
13 | Średnica zestawu wprowadzającego max. 8 [mm] | TAK, podać średnicę w [mm] | -
14 | Stent zainstalowany na zestawie uwalniającym wyposażonym w marker widoczny w obrazie endoskopowym jednoznacznie wskazującym miejsce implantacji i determinującym położenie naprężonego stentu | TAK, opisać implantację przy uzyciu markera endoskopowego | 1.2
15 | Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania zaoferowanego stentu do protezowania nowotworowych zwężeń przełyku na grupie, co najmniej 75 pacjentów potwierdzone badaniami klinicznymi opublikowanymi w latach 2000-2025 w czasopismach o wskaźniku impact factor (IF) min. 2 dla roku właściewgo dla daty publikacji (wg. Jurnal Citation Reports)- min. 1 publikacja wraz z tłumaczeniem na język polski | TAK, dołączyć do oferty | -
16 | Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania zaoferowanego stentu w zamykaniu i uszczelnianiu przetok na grupie, co najmniej 30 pacjentów potwierdzone badaniami klinicznymi opublikowanymi w latach 2000-2025 w czasopismach o wskaźniku impact factor (IF) min. 2 dla roku właściewgo dla daty publikacji (wg. Jurnal Citation Reports)-min. 1 publikacja wraz z tłumaczeniem na język polski | TAK, dołączyć do oferty | -
17 | Instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | -
SAMOROZPRĘŻALNY, METALOWY STENT DO PROTEZOWANIA ZWĘŻEŃ TCHAWICY I OSKRZELI
1 | nazwa produktu | podać | -
2 | numer katalogowy produktu | podać | -
3 | producent | podać | -
5 | Stent ze wskazaniem do stosowania w nowotworowych zwężeniach przełyku-potwierdzić wskazanie w instrukcji użycia | TAK, dołączyć do oferty | -
6 | Stenty muszą posiadać minimum cztery wymienione długości:30[mm], 40[mm], 60[mm], 80[mm] | TAK, podać długości w [mm] | -
7 | Średnice nominalne wymagane: 8 [mm], 10 [mm], 12 [mm], 14 [mm], 16 [mm], 18 [mm], 20 [mm] | TAK, podać średnicę w [mm] | -
8 | Stenty dostępne w wersji z pokryciem oraz niepokrywane | TAK/NIE | 5/0
9 | Stenty wykonane z nitinolu | TAK | -
10 | Stent musi posiadać zabezpieczenie przed migracją | TAK, podać sposób zabezpieczenia | 1,2,3
11 | Możliwość wyboru sposobu uwalniania (dystalny i proksymalny) w zależności od zapotrzebowania | TAK | -
12 | Fabrycznie zamontowane na zestawie wprowadzającym i gotowe do implantacji po wyjeciu z opakowania | TAK, opisać | -
13 | Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania zaoferowanego stentu do protezowania nowotworowych zwężeń tchawicy i oskrzeli na grupie, co najmniej 30 pacjentów potwierdzone badaniami klinicznymi opublikowanymi w latach 2000-2025 w czasopismach o wskaźniku impact factor (IF) min. 2 dla roku właściewgo dla daty publikacji (wg. Jurnal Citation Reports)-min. 1 publikacja wraz z tłumaczeniem na język polski | TAK, dołączyć do oferty | -
ZESTAW ZE STENTEM SAMOROZPRĘŻALNYM DO PROTEZOWANIA PRZEŁYKU W ZWĘŻENIACH ŁAGODNYCH
1 | nazwa produktu | podać | -
2 | numer katalogowy produktu | podać | -
3 | producent | podać | -
Parametry dotyczące stentu
4 | Wskazania do zmian łagodnych i leczenia przetok wykazane w instrukcji użycia | TAK, wskazać w instukcji użycia | -
5 | Możliwość pozostawienia implantu w zwężeniu łagodnym u pacjenta przez 8 tygodni | TAK | -
6 | Stenty muszą posiadać minimum trzy różne długości (całej protezy) :100 [mm] +/- 5mm; 120 [mm] +/- 5mm; 150 [mm] +/- 5mm | TAK, podać długości w [mm] | -
7 | Średnice nominalne części roboczej i kielichów wymagane: 1. 17 - 18 [mm] /23/25 [mm] 2. 22 - 23 [mm] /28/28 [mm] | TAK, opisać | -
8 | Stent wykonany z grubego nitinolu, pokrywany całkowicie uniemożliwiający wrastanie tkanek do wewnątrz protezy | TAK, opisać sposób wykonania, materiał pokrycia | 1.2
9 | Stent musi posiadać zabezpieczenie przed migracją oraz możliwość repozycji po implantacji stentu | TAK, podać | 1.2
10 | Mozliwość wykonania MRI i radioteriapii | TAK, podać warunki | -
Parametry dotyczące zestawu do protezowania
11 | Średnica zestawu wprowadzającego max. 18,5 [Fr] | TAK, podać średnicę | -
12 | Stent fabrycznie zamontowany na zestawie wprowadzającym; zestaw gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania, uwalnianie dystalne | TAK | -
13 | Mozliwość repozycji na zestawie do 75% | TAK | -
14 | Znaczniki RTG na zestawie oraz wymagany znacznik punktu bez powrotu na rękojeści | TAK, opisać | 1,2,3
15 | Zestaw na prowadniku o średnicy 0,38'' | TAK | -
16 | Długość zestawu wprowadzającego 120 [cm] | TAK | -
17 | Instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | -
PROWADNIK DO PROTEZOWANIA PRZEŁYKU
1 | nazwa produktu | podać | -
2 | numer katalogowy produktu | podać | -
3 | producent | podać | -
4 | Prowadnik jednorazowego użytku do protezowania przełyku | TAK | -
5 | Prowadnik super sztywny posiadający stalowy rdzeń oraz oplot z drutu pokrytego teflonem | TAK | -
6 | Średnica zewnętrzna 0,038'' | TAK | -
7 | Długość prowadnika 260 [cm] | TAK | -
8 | Dystalny koniec prowadnika pozwalający na bezpieczne wprowadzanie poprzez ciasne i kręte zwężenia | TAK, opisać | 1,2,3
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
BALON DO POSZERZANIA ZWĘŻEŃ PRZEŁYKU O ZMIENNEJ ŚREDNICY BEZ PROWADNIKA
1 | nazwa produktu | podać | -
2 | numer katalogowy produktu | podać | -
3 | producent | podać | -
4 | balon średniociśnieniowy do poszerzania zwężeń przełyku o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu | TAK | -
5 | balon mocowany na drucie z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji | TAK | -
6 | długość balonu 8 [cm] | TAK | -
7 | dostępne co najmniej 5 zakresów średnic balonów | TAK, wyszczególnić dostępne zakresy średnic w [mm] | -
8 | kateter o średnicy 6 [Fr] | TAK | -
9 | kateter o długości 180 [cm] | TAK | -
10 | cewnik powinien zawierać metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadającym im ciśnieniu | TAK/NIE | 2/0
11 | wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2,8 [mm] | TAK | -
12 | balon pakowany sterylnie | TAK | -
BALON DO POSZERZANIA ZWĘŻEŃ PRZEŁYKU O ZMIENNEJ ŚREDNICY Z PROWADNIKIEM
1 | nazwa produktu | podać | -
2 | numer katalogowy produktu | podać | -
3 | producent | podać | -
4 | balon średniociśnieniowy do poszerzania zwężeń przełyku oraz jelita grubego o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu w komplecie z prowadnikiem i mechanizmem blokującym | TAK | -
5 | balon z zaokraglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji oraz dodatkowym kanałem na prowanik | TAK | -
6 | długość balonu 5,5 [cm] | TAK | -
7 | dostępne co najmniej 5 zakresów średnic balonów | TAK, wyszczególnić dostępne zakresy średnic w [mm] | -
8 | kateter o średnicy 7,5 [Fr] | TAK | -
9 | kateter o długości 180 [cm] i 240 [cm] | TAK | -
10 | cewnik powinien zawierać metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadającym im ciśnieniu | TAK/NIE | 2/0
11 | wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2,8 [mm] | TAK | -
12 | balon pakowany sterylnie | TAK | -
WYSOKOCIŚNIENIOWA STRZYKAWKA Z MANOMETREM
1 | nazwa produktu | podać | -
2 | numer katalogowy produktu | podać | -
3 | producent | podać | -
4 | wysokociśnieniowa strzykawka 60cc z manometrem | TAK | -
5 | strzykawka kompatybilna z urządzeniem ALLIANCE II | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
ENDOSTAPLER UNIWERSALNY
1 | Nazwa produktu | podać | –
2 | Numer katalogowy produktu | podać | –
3 | Producent (wymagany jeden producent dla całego pakietu) | TAK, podać | –
4 | Endostaplery uniwersalne tnąco-zamykające przeznaczone do ładunków artykulacyjnych naczyniowych, oskrzelowych i miąższowych o długościach linii zszywek 30-35, 45, 60 [mm] | TAK | -
5 | Długość ramienia endostaplera min. 15cm | TAK, podać | -
6 | Dostępny endostapler o długości ramienia 6 [cm] / [+/- 1cm] | TAK/NIE | 1/0
7 | Funkcja chwytania | TAK | -
8 | Blokada zabezpieczająca przed użyciem zużytego ładunku | TAK, opisać | 1,2,3
9 | Blokada przed przypadkowym wystrzeleniem ładunku | TAK, opsiać | 1,2,3
10 | Pojedynczy spust zamykający szczęki ładunku i aktywujący ładunek | TAK | –
11 | Min. 7 pozycji artykulacji ładunku | TAK, podać | -
12 | Prosty mechanizm zakładania i zdejmowania magazynku | TAK, opisać | 1,2,3
ŁADUNKI DO ENDOSTAPLERA
1 | Numer katalogowy ładunku do staplerów endoskopowych zamykająco-tnące z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o długości linii szwów 30 mm, posiadający artykulację 45 stopni w dwie strony, przeznaczone do tkanki naczyniowo średniej, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0 mm, 2,5 mm, 3 mm pasujące do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków (do rękojeści w 2 długościach). do endostaplera tnąco – zamykającego 30-35mm, wysokość zszywki 2,5mm przed zamknięciem. Sterylny, pakowany pojedynczo. | Podać | –
2 | Numer katalogowy ładunku do staplerów endoskopowych zamykająco-tnące z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach , o długości linii szwów 30 mm lub 45 mm, posiadające artykulację 45° w dwie strony, przeznaczone do tkanki naczyniowo średniej o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0-2,5-3,0 mm z zagiętą końcówką kowadełka, pasujące do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków (do rękojeści w 3 długościach). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. | Podać | –
3 | Numer katalogowy ładunku artykulacyjnego do tkanki naczyniowo średniej lub średnio-grubej/grubej z nożem do endostaplera uniwersalnego z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości 45 mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm lub 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. | Podać | –
4 | Numer katalogowy ładunku artykulacyjnego do tkanki średnio-grubej/grubej z nożem do endostaplera uniwersalnego z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości 60 mm. Zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. | Podać | –
5 | Numer katalogowy ładunku artykulacyjnego do tkanki średnio-grubej/grubej z zakrzywieniem na końcu kowadełka z nożem do endostaplera uniwersalnego z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości 45 mm. Zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. Ładunek ze zintegrowanym chipem dostarczającym informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych. Kompatybilne z rękojeściami uniwersalnymi. | Podać | –
6 | Numer katalogowy ładunku artykulacyjnego do tkanki średnio-grubej/grubej z zakrzywieniem na końcu kowadełka z nożem do endostaplera uniwersalnego z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości 60 mm. Zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. Ładunek ze zintegrowanym chipem dostarczającym informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych. Kompatybilne z rękojeściami uniwersalnymi. | Podać | –
7 | Numer katalogowy ładunku artykulacyjnego zamykająco-tnącego, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45 mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0-4,5-5,0 mm, przeznaczony do tkanki bardzo grubej . Ładunek ze zintegrowanym chipem dostarczającym informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych. Kompatybilne z rękojeściami uniwersalnymi. | Podać | –
8 | Numer katalogowy ładunku artykulacyjnego zamykająco-tnącego, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60 mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0-4,5-5,0 mm, przeznaczony do tkanki bardzo grubej . Ładunek ze zintegrowanym chipem dostarczającym informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych. Kompatybilne z rękojeściami uniwersalnymi. | Podać | –
9 | Numer katalogowy ładunku artykulacyjnego do staplera endoskopowego jednorazowego użytku o długości szycia 30 mm, możliwość zginania w obie strony nie mniej niż 50°, dwa rzędy tytanowych zszywek po obydwu stronach noża, wysokość otwartej zszywki 2,0 mm lub 2,5 mm. Sztywne kowadełko o szerokości 6 mm, zakończone zagięciem. Średnica ładunku 8 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. | Podać | -
10 | Numer katalogowy jałowej osłony jednorazowego użytku na rękojeść systemu wielorazowej platformy chirurgicznej do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych długości 30 mm, 45 mm, 60 mm. | Podać | –
11 | Zszywka wykonana z tytanu (lub stopu tytanu) | TAK | –
12 | min. 5 publikacji (daty publikacji: 2000 - 2025 rok) w czasopismach o wskaźniku impact factor (IF) min. 2 dla roku właściwego dla daty publikacji (wg. Journal Citation Reports) dotyczących i dokumentujących bezpieczne używanie oferowanych endostaplerów i ładunków do nich lub min. 5 referencji z innych ośrodków, w których wykonuje się nie mniej niż 200 zabiegów chirurgicznych rocznie z użyciem endostaplerów na terenie Unii Europejskiej potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność zespolenia oferowanych endostaplerów i ładunków do nich. | TAK | –
13 | UWAGA! należy dołączyć (jako próbkę) jeden endostapler oraz ładunek artykulacyjny w ilości jednej sztuki z pozycji 2,4,5,8. | TAK, dołączyć do oferty | –
14 | Oferowane ładunki naczyniowe do endostaplerów należą do klasy III klasyfikacji wyrobów medycznych | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
ZESTAW DO APARATU DO NEUROMONITORINGU
1 | nazwa produktu | podać | -
2 | numer katalogowy | podać | -
3 | producent | podać | -
4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | -
5 | rurka intubacyjna sterylna z wbudowanymi elektrodami odbiorczymi + stymulator | TAK, opisać | -
6 | rozmiary rurek od 5.0 [mm] do 9.0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne rozmiary w [mm] | -
7 | kompatybilność z urządzeniem NIM 3.0 Response firmy Medtronic- karta techniczna producenta potwierdzająca kompatybilność | TAK, dołączyć do oferty | -
8 | sonda stymulacyjna jednorazowego użytku o średnicy końcówki 0,5 [mm] | TAK/NIE | 1/0
9 | zestaw do aparatu do neuromonitoringu zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | -
10 | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy