Wymagania dotyczące wodomierzy:

-Średnica nominalna	20 mm
-klasa metrologiczna	R100-160 H100-160 , V 50-63
-ciągły strumień objętości: m3/h	2,5-4,0
-próg rozruchu: l/h	5-15
-Klasa temperaturowa	T 30-50
-długość	130mm
-gwint króćca	G 1’’
-Korpus mosiężny