## ogólne info
Numer postępowania: DBFO-Ś/ZPO/2500/13/24/GK
Załącznik nr 4 do SWZ - Opracowanie Techniczne – Protokół Okresowej Kontroli Stanu Technicznego OT
OPRACOWANIE TECHNICZNE PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
DANE IDENTYFIKACYJNE O OBIEKCIE
NAZWA
ADRES
WŁAŚCICIEL *
ZARZĄDCA
UŻYTKOWNIK
TELEFON KONTAKTOWY ZARZĄDCY/UŻYTKOWNIKA
ADRES E-MAIL ZARZĄDCY/UŻYTKOWNIKA
Numer ID Obiektu (dostępny w systemie MEZZO) | [6 empty] | Numer ID Budynku (dostępny w systemie MEZZO)
ZAKRES KONTROLI
DATA KONTROLI | [6 empty] | DATA NASTĘPNEJ KONTROLI
RODZAJ KONTROLI: wstaw X w odpowiednim miejscu |  |  | STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU (ROCZNA W PORZE WIOSENNNEJ) | STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU WIELKOPOWIERZCHNIOWEGO |  |  |  | STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU (5-LETNIA W PORZE WIOSENNEJ*) | INNA/W RAZIE POTRZEBY (ad hoc)
[5 empty] | PO ZIMIE (DO 31 MAJA)* |  | PRZED ZIMĄ (DO 30 LISTOPADA*)
FOTOGRAFIA BUDYNKU (WIDOK OGÓLNY)
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Budynek wolnostojący o rozbudowanym rzucie poziomym w kształcie zbliżonym do litery „H”. Budynek składa się z następujących części: blok główny (3 kondygnacje nadziemne, położony od strony wschodniej tj. od strony ul. .........), łącznik (2 kondygnacje nadziemne), blok od strony zachodniej (podpiwniczony, 2 kondygnacje nadziemne), sala gimnastyczna z zapleczem magazynkowo – sanitarnym, wewnętrzne zamknięte patio budynku. Wejście główne do budynku SZKOŁY na poziomie parteru łącznika poprzez szatnie od strony ul. ........... Od strony południowej nieruchomości w bezpośredniej styczności budynku SZKOŁY położona jest hala sportowa OSiR będąca w zarządzaniu i administracji dzielnicy ....... Wejście główne do hali sportowej od strony ul. .......... Hala sportowa nie jest przedmiotem niniejszej okresowej kontroli stanu technicznego.. Blok główny wykorzystany jest na sale lekcyjne, pomieszczenie administracyjne oraz sanitariaty. Blok główny połączony jest łącznikiem z pozostałą częścią budynku tj. ze skrzydłem zachodnim budynku oraz sala gimnastyczna wraz z zapleczem. W łączniku znajdują się szatnie, pokój nauczycielski oraz sala lekcyjna. W bloku zachodnim w części podpiwniczonej znajdują się magazynki po byłej kuchni, pomieszczenia techniczne (pomieszczenie wodomierza i gazomierza, węzeł cieplny, „Eko Domek Laboratorium Słoneczne”). Na poziomie parteru oraz I piętra usytuowane są głównie sale lekcyjne. Ponadto w tym bloku znajdują się 2 samodzielne lokale mieszkalne z wejściem z zewnątrz budynku tj. od strony ul. ......, z czego lokal na parterze wykorzystywany jest przez SZKOŁĘ na własne potrzeby natomiast lokal na I piętrze jest zamieszkały przez lokatora. Od strony zachodniej tj. wzdłuż ul. ...........położona jest sala gimnastyczna z zapleczem magazynkowo - sanitarnym. Całość budynku stanowi zespół brył połączonych ze sobą ciągami komunikacyjnymi przeznaczoną na potrzeby SZKOŁY. Budynek oddany do użytkowania w 1963r.
Rok oddania obiektu do użytkowania |  |  |  |  | Powierzchnia dachu |  |  | Inne
Powierzchnia zabudowy |  |  |  |  | Powierzchnia użytkowa |  |  | Kubatura
Liczba kondygnacji nadziemnych |  |  |  |  | Liczba kondygnacji podziemnych |  |  | Liczba lokali mieszkalnych w budynku
Rodzaj konstrukcji: (np.żelbetowa / murowana / drewniana / stalowa / inna) |  |  |  |  | Informacja o występowaniu w obiekcie wyrobów zawierających azbest |  |  | Data opracowania/aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
SPRAWDZENIE REALIZACJI ZALECEŃ Z POPRZEDNIEJ KONTROLI OBIEKTU
Lp. | WYKAZ NIEWYKONANYCH ZALECEŃ POKONTROLNYCH Z POPRZEDNIEJ KONTROLI | [6 empty] | TERMIN WYKONANIA WG POPRZEDNIEGO PROTOKOŁU | DATA POPRZEDNIEGO PROTOKOŁU
1.
2.
3.
4.
Dokumentacja budowy budynku |  | jest kompletna / niekompletna / brak* |  |  | Dokumentacja użytkowa | jest kompletna / niekompletna / brak*
Książka obiektu budowlanego |  | jest kompletna / niekompletna / brak* |  |  | Data założenia KOB |  |  | Ilość tomów KOB
Nazwa właściwego PINB
Note on E18: Zawadzka Monika (BE): Zakres: Sprawdzenie i ocena stanu technicznego: 1) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, w tym bezpieczeństwa użytkowania, tj.: a) zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, b) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, c) elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, d) pokryć dachowych, e) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, f) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, g) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku. 2) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, w tym instalacji 3) instalacji gazowych [wraz z badaniem szczelności instalacji] oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
Note on F18: Zawadzka Monika (BE): Zakres: Sprawdzenie i ocena stanu technicznego: 1) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, w tym bezpieczeństwa użytkowania, tj.: a) zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, b) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, c) elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, d) pokryć dachowych, e) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, f) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, g) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku. 2) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, w tym instalacji 3) instalacji gazowych [wraz z badaniem szczelności instalacji] oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Note on K18: Zawadzka Monika (BE): Zakres: Sprawdzenie i ocena stanu technicznego: 1) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, w tym bezpieczeństwa użytkowania, tj.: a) zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, b) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, c) elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, d) pokryć dachowych, e) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, f) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, g) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku. 2) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, w tym instalacji 3) instalacji gazowych [wraz z badaniem szczelności instalacji] oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 4)instalacji instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów [wraz z badaniem jej]; 5)ocena przydatności użytkowania obiektu i jego estetyki oraz jego otoczenia.
Note on M18: Zawadzka Monika (BE): Zakres: 1. sprawdzenie elementów obiektu wymagających zabezpieczenia, 2.usunięcie zagrożenia dla bezpieczeństwa

## Podstawa prawna
Numer postępowania: DBFO-Ś/ZPO/2500/13/24/GK
Załącznik nr 4 do SWZ - Opracowanie Techniczne – Protokół Okresowej Kontroli Stanu Technicznego OT
Podstawa opracowania
1) Zlecenie Zamawiającego – w zakresie zleconym Wykonawcy. 2) Wizja lokalna obiektu w dniu ........................ 3) Udostępniona dokumentacja techniczna i eksploatacyjna. 4) Akty prawne: • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.); • Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, w tym: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225 ze zm.); - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999r., nr 74, poz. 836 ze zm.); - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz. U z 2022 r. poz. 2778); • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057); • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719); 5) Zasady sztuki budowlanej.
W szczególności Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane określa, że cyt.:
„Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrola ta powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; 3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczajacej 1.000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ \o przeprowadzonej kontroli….”.
ZAKRES KONTROLI
KONTROLA ROCZNA | KONTROLA 5-LETNIA | KONTROLA OBIEKTU WIELKOPOWIERZCHNIOWEGO w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada | KONTROLA AD HOC:
Sprawdzenie i ocena stanu technicznego: 1) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, w tym bezpieczeństwa użytkowania, tj.: a) zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, b) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, c) elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, d) pokryć dachowych, e) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, f) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, g) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku. 2) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, w tym instalacji 3) instalacji gazowych [wraz z badaniem szczelności instalacji] oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); | Sprawdzenie i ocena stanu technicznego: 1) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, w tym bezpieczeństwa użytkowania, tj.: a) zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, b) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, c) elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, d) pokryć dachowych, e) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, f) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, g) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku. 2) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, w tym instalacji 3) instalacji gazowych [wraz z badaniem szczelności instalacji] oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 4)instalacji instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów [wraz z badaniem jej]; 5)ocena przydatności użytkowania obiektu i jego estetyki oraz jego otoczenia. | Sprawdzenie i ocena stanu technicznego: 1) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, w tym bezpieczeństwa użytkowania, tj.: a) zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, b) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, c) elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, d) pokryć dachowych, e) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, f) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, g) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku. 2) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, w tym instalacji 3) instalacji gazowych [wraz z badaniem szczelności instalacji] oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). | 1. sprawdzenie elementów obiektu wymagających zabezpieczenia, 2.usunięcie zagrożenia dla bezpieczeństwa
„Art. 64. 1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiąca dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badan i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. 2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli i zarządców: 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 2) obiektów budowlanych: a) budownictwa zagrodowego i letniskowego, b) wymienionych w art. 29 ust. 1; 3) dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadza książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych. 3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz dokumenty,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836) w § 5 określa, że cyt.:
§ 5. 1. Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy, podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla: 1) bezpieczeństwa osób, 2) środowiska, 3) konstrukcji budynku. 2. W toku kontroli szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny: 1) zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, 2) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, 3) elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, 4) pokryć dachowych, 5) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 6) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, 7) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku, 8) przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.
§ 6. Zakresem okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy objąć również sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku, o których mowa w § 5, oraz wszystkie pozostałe elementy budynku, a także estetykę budynku i jego otoczenia.
Zakres i cel opracowania
Zakres niniejszego opracowania technicznego okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego zwanego wymiennie przeglądem stanu technicznego obiektu, wynika i wyczerpuje obowiązek zawarty w ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” a w szczególności art. 62 ust. 1 pkt 1abc (przegląd roczny) oraz art. 62 ust 1 pkt 2 (przegląd 5-cio letni). Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje obowiązek z ustawy „Prawo budowlane” w takim zakresie, w jakim został zlecony do realizacji dla Wykonawcy niniejszego protokołu a szczególności obejmuje: 1. Stan techniczny elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. 2. Stan techniczny instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. 3. Stan techniczny przewodów kominowych (wentylacji grawitacyjnej oraz wentylacji mechanicznej). 4. Stan techniczny instalacji gazowej. 5. Stan techniczny i przydatność do użytkowania całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia
Celem niniejszego opracowania jest spełnienie obowiązku wynikającego z art. 62 ust 1 pkt. 1 ppkt. abc (przegląd roczny) oraz art. 62 ust 1 pkt 2 (przegląd 5-cio letni) ustawy „Prawo Budowlane”. Protokół z niniejszej kontroli okresowej obiektu budowlanego opracowany został również na potrzeby rejestracji w Książce Obiektu Budowlanego. Szczegółowe opinie czy ekspertyzy dotyczące poszczególnych elementów obiektu lub jego całości opracowane być powinny na podstawie odrębnych zleceń i przepisów.
Zespół kontrolny.
Okresową kontrolę stanu technicznego obiektu budowlanego przeprowadziły niżej wymienione osoby: - w zakresie konstrukcyjno-budowlanym: ........................ – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr ......................; świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru nr................................ - w zakresie instalacyjnym: ....................... – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr .......................................
Podpis osoby przeprowadzającej kontrolę w danym zakresie znajduje się na ostatniej stronie protokołu.

## I. ocena techn
Numer postępowania: DBFO-Ś/ZPO/2500/13/24/GK
Załącznik nr 4 do SWZ - Opracowanie Techniczne – Protokół Okresowej Kontroli Stanu Technicznego OT
OGÓLNE KRYTERIA OCENY I KLASYFIKACJI TECHNICZNEJ STANU ELEMENTÓW BUDYNKU
OCENA STANU TECHNICZNEGO |  | PROCENTOWE ZUŻYCIE |  | KRYTERIUM OCENY
5 |  | 0-15 |  | Elementy budynku są dobrze utrzymane, nie wykazują zużycia i uszkodzeń
4 |  | 16-35 |  | Elementy budynku wykazują nieznaczne cechy zużycia
3 |  | 36-56 |  | W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia
2 |  | 56-75 |  | W elementach budynku występują uszkodzenia lub ubytki, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia
1 |  | 76 - 95 |  | W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, powodujące zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia
0 |  | 96 – 100 |  | Element zniszczony, niemożliwe użytkowanie
USTALENIA KONTROLI. SZCZEGÓŁOWY OPIS OBIEKTU KONTROLOWANEGO I OCENA STANU TECHNICZNEGO JEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW:
LP. | ELEMENT KONTROLOWANY (NIEWYMIENIONE DOPISAĆ W POZYCJI INNE) W PRZYPADKU BRAKU ELEMENTU NALEŻY WPISAĆ „NIE WYSTĘPUJE”. | MATERIAŁ I SPOSÓB WYKONANIA | OCENA STANU TECHNICZNEGO | DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA | SZCZEGÓŁOWY ZAKRES STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI | METODY I ŚRODKI UŻYTKOWANIA ELEMENTÓW BUDYNKU NARAŻONYCH NA SZKODLIWE WPŁYWY ATMOSFERYCZNE I NISZCZĄCE DZIAŁANIE INNYCH CZYNNIKÓW W PRZYPADKU BRAKU ELEMENTU NALEŻY WPISAĆ "NIE WYSTĘPUJE" | ZALECENIA POKONTROLNE | TERMIN WYKONANIA ZALECEŃ POKONTROLNYCH | PODPIS WYDAJĄCEGO ZALECENIA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I | KONSTRUKCJE
1 | Fundamenty
2 | Izolacja fundamentów i ścian piwnic, w tym:
a | izolacje poziome
b | izolacje pionowe
3 | Ściany, w tym:
a | ściany kondygnacji podziemnej
a.1 | konstrukcyjne
a.2 | działowe
b | ściany kondygnacji nadziemnych
b.1 | konstrukcyjne
b.2 | działowe
4 | Filary
5 | Balkony
6 | Tarasy
7 | Loggie
8 | Słupy
9 | Stropy, w tym:
a | strop nad kondygnacją podziemną
b | stropy pozostałe
10 | Schody zewnętrzne
11 | Dach, w tym:
a | konstrukcja dachu, podciągi, wieńce
b | pokrycie dachu
c | poddasze - ocieplenie
d | obróbki blacharskie
e | instalacja odwodnienia:
e.1 | rynny
e.2 | rury spustowe
f. | kominy i ławy kominiarskie
12 | Klatki schodowe w tym:
a | schody , podesty
b | balustrady,
c | elementy naświetli
d | zabezpieczenie p.poż
13 | Szyb windy, w tym:
a | osobowej
b | towarowej
c | specjalnej
14 | Podjazdy dla osób niepełnosprawnych
II | Stan wykończeniowy
1 | Elewacja, w tym:
a | tynki
b | okładziny
c | docieplenia
d | płytki odbojowe
2 | Opaska budynku, odprowadzenie wód opadowych
3 | Cokół budynku
4 | Gzymsy
5 | Attyki
6 | Stolarka, w tym:
a | okienna
b | drzwiowa
c | parapety
7 | Podłogi, w tym:
a | ciągach komunikacyjnych
b | salach lekcyjnych
c | pomieszczeniach sportowych/salach gimanstycznych
d | pomieszczeniach biurowych
e | pomieszczeniach składowych, w tym garażach
f | bloku żywienia
g | sanitariatach
h | pomieszczeniach technicznych
i | inne
8 | Tynki, w tym:
a | ciągach komunikacyjnych
b | salach lekcyjnych
c | pomieszczeniach sportowych/salach gimanstycznych
d | pomieszczeniach biurowych
e | pomieszczeniach składowych, w tym garażach
f | bloku żywienia
g | sanitariatach
h | pomieszczeniach technicznych
i | inne
9 | Okładziny ścian (w tym malowanie), w tym:
a | ciągach komunikacyjnych
b | salach lekcyjnych
c | pomieszczeniach sportowych/salach gimanstycznych
d | pomieszczeniach biurowych
e | pomieszczeniach składowych, w tym garażach
f | bloku żywienia
g | sanitariatach
h | pomieszczeniach technicznych
i | inne
10 | Urządzenia zamocowane do ścian i dachu, w tym:
a | szyldy
b | klimatyzatory
c | anteny
d | ławy kominiarskie
e | wyłaz
f | drabiny, klamry
g | maszt instlacji odgromowej
h | elementy mocujące maszt instlacji odgromowej
i | inne
III | Instalacje zewnętrzne - przyłącza
1 | Sieć cieplna
2 | Sieć wodociągowa
3 | Sieć gazowa
4 | Sieć kanalizacyjna, w tym:
a | sanitarna
b | deszczowa
c | własne szambo
5 | Instalacje teletechniczne, w tym:
a | przyłącze internetowe
b | przyłącze telefoniczne
c | przyłącze tv
6 | Urządzenia służące ochronie środowiska, w tym:
a | zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych
b | urządzenia do oczyszczania ścieków
c | urządzenia filtrujące
d | urządzenia wygłuszające
e | przewody, połączenia, zawory
f | przebieg instalacji w obiekcie
g | inne
7 | Instalacja piorunochronna
a | zwody poziome
b | zwody pionowe
c | przewody odprowadzające
d | uziemiacze
e | inne
IV | Instalacje wewnętrzne
1 | Instalacja elektryczna, w tym:
a | przyłącze
b | szafka licznikowa i zabezpieczenie przedlicznikowe z osprzętem
c | rozdzielnia główna z osprzętem
d | rozdzielnie piętrowe z osprzętem
e | podrozdzielnie z osprzętem
f | przeciwpożarowy wyłącznik prądu
g | przebieg instalacji w obiekcie
h | przewody, listwy, korytka kablowe, rury ochronne
i | przejścia przez ściany i stropy
j | działanie i stan łączników jednobiegunowych, podwójnych świecznikowych itp.
k | działanie i stan łączników schodowych
l | działanie i stan łączników krzyżowych
m | działanie i stan łączników dzwonkowych - zwiernych
n | działanie i stan źródeł światła i opraw
o | działanie i stan gniazd
p | stan puszek łączeniowych
r | zasilanie wentylatorów i klimatyzacji
s | zasilanie źródła ciepła, pomieszczeń wodomierza i gazomierza z zaworem
t | stan i prawidłowość wykonania połączeń wyrównawczych
u | podłączone odbiorniki i urządzenia
w | inne (w tym badanie rezystencji izolacji)
2 | Centralne ogrzewanie, w tym:
a | piony
b | poziomy
c | hydrofory, pompy
d | zawory
e | kotły
f | odpowietrzenia
g | aparatura kontrolna i pomiarowa
h | izolacja
i | cyrkulacja połączenie z siecią zewnętrzną
j | inne
3 | Woda ciepła i zimna, w tym:
a | piony
b | poziomy
c | hydrofory, pompy
d | obieg wody
e | połączenie z siecią wodociągową
f | inne ( w tym zawór antyskażeniowy)
4 | Instalacja gazowa (z obowiązkiem przeprowadzenia próby szczelności), w tym:
a | ogólny stan techniczny, w tym pionów i poziomów
b | skrzynka głównego zaworu i licznika
c | przewody, połączenia, zawory
d | pomieszczeni gazomierza i głównego zaworu gazu
e | zbiornik gazu/ butla / bateria butli
f | stan odbiorników i urządzeń gazowych (w tym piec gazowy)
g | szczelność
h | inne
i | próba szczelności
i.1 | pomiar dokonany urządzeniem nr fabryczny/ zakres/ rok legalizacji
i.2 | metodyka badania szczelności
i.3 | ciśnienie próby
i.4 | czas trwania próby
i.5 | wynik - pozytywny/negatywny
5 | Instalacja piorunochronna, w tym:
a | instalacja przeciwprzepięciowa
b | urzadzenia przeciprzepięciowe
c | połączenia wyrównawcze
d | iglice, przewody, złącza
e | iskierniki
f | złącze kontrolne
g | uziom
h | maszt
i | elementy mocujące
j | wyniki załączonych badań - opis
k | inne
6 | Instalacja p.poż, w tym:
a | instalacja hydrantowa wewnętrzna
b | instalacja hydrantowa zewnętrzna
c | przewody wody do celów ppoż.
d | badanie węży hydrantów wewnętrznych
e | stałe urządzenia gaśnicze
f | ręczny sprzęt gaśniczy
g | hydranty, zawory
h | tryskacze
i | detektory, czujki i ostrzegacze
j | urządzenia powiadamiania głosowego i wizualnego
k | elementy oddzielenia pożarowego
l | pompy w pompowniach przeciwpożarowych
m | instalacja sterowania i zasilania urządzeniami ppoż.
n | oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne
o | przeciwpożarowe klapy odcinające
p | urządzenia oddymiania
r | drzwi przeciwpożarowe
s | bramy przeciwpożarowe
t | inne (w tym System SSP)
7 | Instalacja wentylacyjna mechaniczna - centrala i sterowanie wentylacją mechaniczną i klimatyzacją, w tym:
a | czerpnia
b | wyrzutnia
c | wentylatory i ich napęd wentylatorów
d | zasilanie
e | urządzenia antywibracyjne
f | filtry, zawory i zasuwy
g | wymienniki ciepła
h | czystość i dezynfekcja urządzeń
i | kierunek przepływu powietrza przez pomieszczenia
j | inne
8 | Przewody kominowe, w tym:
a | ocena drożności zmian w przewodach i kanałach
b | ocena drożności i szczelności przewodów kominowych
c | prawidłowość czyszczenia kominów
d | podłączenia i montaż kratek wentylacyjnych
e | drzwiczki rewizyjne
f | siła ciągu kominowego
g | stan kominów ponad dachem
h | stan ścian kominowych nad dachem
i | nasady kominowe
j | wyloty przewodów
k | włazy, drabiny
l | ławy kominiarskie
m | inne
9 | Węzły, w tym:
a | urządzenia c.o.
b | urządzenia ciepłej wody
c | ciepło technologiczne
d | część elektryczna
e | część budowlana
f | inne
10 | Kotłownie, w tym:
a | urządzenia kotłowni węglowej
b | urządzenia kotłowni gazowej
c | urządzenia kotłowni olejowej
d | część elektryczna
e | część budowlana
f | inne
11 | Hydrofornie, w tym:
a | urządzenia
b | część sanitarna
c | część budowlana
d | część elektryczna
e | inne
12 | Węzły żywieniowe, w tym:
a | urządzenia technologiczne
b | część sanitarna,
c | część energetyczna
d | inne
13 | Instalacje teletechniczne
a | przebieg instalacji
b | przejścia przez ściany i stropy
c | przewody, listwy, korytka kablowe, rury ochronne
d | centrale sterujące i rozdzielnie sygnałów
e | działanie i stan gniazd
f | działanie i stan kamer
g | działanie i stan osprzętu sieci
h | inne
V | Otoczenie, w tym budowle i mała architektura (nie dotyczy kontroli rocznych)
1 | Obiekt sportowy, w tym urządzenia i wyposażenie
a | boisko do piłki nożnej, w tym:
a.1 | urządzenia i wyposażenie**
a.2 | instalacje**
a.3 | inne
b | boisko do piłki nożnej z bieżnią okólną, w tym:
b.1 | urządzenia i wyposażenie**
b.2 | instalacje**
b.3 | inne
c | boisko do piłki siatkowej, w tym:
c.1 | urządzenia i wyposażenie**
c.2 | instalacje**
c.3 | inne
d | boisko do koszykówki, w tym:
c.1 | urządzenia i wyposażenie**
c.2 | instalacje**
c.3 | inne
e | boisko wielofunkcyjne, w tym:
c.1 | urządzenia i wyposażenie**
c.2 | instalacje**
c.3 | inne
f | boisko wielofunkcyjne z bieżnią okólną, w tym:
c.1 | urządzenia i wyposażenie**
c.2 | instalacje**
c.3 | inne
g | kort tenisowy, w tym:
c.1 | urządzenia i wyposażenie**
c.2 | instalacje**
c.3 | inne
h | bieżnia do skoku w dal
d.1 | urządzenia i wyposażenie**
d.2 | instalacje**
d.3 | inne
i | ścieżka atletyczna
e.1 | urządzenia i wyposażenie**
e.2 | instalacje**
e.3 | inne
j | siłownia zewnetrzna
f.1 | urządzenia i wyposażenie**
f.2 | instalacje**
f.3 | inne
k | ścieżka rekreacyjna
f.1 | urządzenia i wyposażenie**
f.2 | instalacje**
f.3 | inne
l | teren rekreacyjny z urządzeniami
f.1 | urządzenia i wyposażenie**
f.2 | instalacje**
f.3 | inne
ł | pływalnia zewnętrzne
g.1 | urządzenia i wyposażenie**
g.2 | instalacje**
g.3 | inne
m | inny obiet sportowy
h.1 | urządzenia i wyposażenie**
h.2 | instalacje**
h.3 | inne
2 | Place zabaw, w tym:
a | nawierzchnie miękkie
b | zadaszenia
c | wyposażenie - konstrukcja i połączenia, w tym:
c.1 | huśtawki
c.2 | liniarnie
c.3 | bujaki
c.4 | domki
c.5 | karuzuele
c.6 | ślizgawki/zjeżdzalnie
c.7 | trampoliny
c.8 | tor przeszkód
c.9 | zestaw zabawowy
c.10 | zestaw sprawnościowy
c.11 | piaskownice
c.12 | tablice edukacyjne
d | powierzchnie drewniane
e | nawierzchnia ślizgów
f | mechanizmy (łożyska, zawiesia, bloki)
g | pochwyty
h | inne
3 | Obiekty zagospodarowania terenu, dla których nie są wymagane przepisami odrębne kontrole stanu technicznego, w tym:
a | ogrodzenie
b | dojazdy
c | dojścia
d | place postojowe/miejsca parkingowe
e | place pod zbiorniki na odpady
f | oświetlenie
g | wiaty śmietnikowe
h | elementy małej architektury, w tym:
h.1 | posągi
h.2 | oczka wodne
h.3 | pergole
h.4 | murowane grille
h.5 | inne
VII | PLAC ZABAW
1. | Konstrukcja i połączenia
2. | Nawierzchnie miękkie
3. | Powierzchnie drewniane
4. | Zadaszenia
5. | Nawierzchnia ślizgów
6. | Mechanizmy (łożyska, zawiesia, bloki)
7. | Pochwyty
8. | Możliwość zakleszczenia
9. | Możliwość przycięcia, przygniecenia
10. | Możliwość upadku z wysokości
11. | Możliwość skaleczenia
12. | Inne
VIII | BOISKA
1. | Nawierzchnie
2. | Wyposażenie dotyczące dyscypliny suportowej (bramki, kosze, odskocznie)
3. | Tablica wyników
4. | Zadaszenia
5. | Piłkochwyty i ogrodzenia
6. | Możliwość przycięcia, przygniecenia
7. | Możliwość upadku z wysokości
8. | Możliwość skaleczenia
9. | Inne
4 | Inne obiekty w otoczeniu *wymień
*niepotrzebne skreślić
** dopisać właściwe
`

## zadania do realizacji
Numer postępowania: DBFO-Ś/ZPO/2500/13/24/GK
Załącznik nr 4 do SWZ - Opracowanie Techniczne – Protokół Okresowej Kontroli Stanu Technicznego OT
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I TERMINY WYKONANIA WYDANYCH ZALECEŃ POKONTROLNYCH
| LP. | OCENA KOŃCOWA WEDŁUG STANU TECHNICZNEGO | F. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ZALECEŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI (WSKAZANIE TERMINU REALIZACJI ZGODNIE Z ART. 62A UST. 3 PKT 2) USTAWY PRAWO BUDOWLANE) |  | TERMIN WYKONANIA ZALECEŃ POKONTROLNYCH
| 1. | 0
| 2. | 1
| 3. | 2
| 4. | 3
W oparciu o art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane niniejszy protokół zostanie/nie zostanie* przesłany do organu nadzoru budowlanego, gdyż w trakcie kontroli stwierdzono uszkodzenia lub braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.*
| ZALECENIA WYDANE PODCZAS KONTROLI: |  |  |  | wykonano/nie wykonano*
| ZALECENIA POZOSTAJĄCE DO USUNIĘCIE BEZPOŚREDNIO PO KONTROLI: |  |  |  | termin wykonania do ……………………………………
WNIOSKI KOŃCOWE
KONTROLOWANY OBIEKT LUB JEGO CZĘŚĆ W ZAKRESIE SPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH WYMOGÓW POD WZGLĘDEM*:
| użytkowania zgodnie z przeznaczeniem |  |  | spełnia | nie spełnia
| bezpieczeństwa kontrukcji |  |  | spełnia | nie spełnia
| bezpieczeństwa pożarowego |  |  | spełnia | nie spełnia
| bezpieczeństwa użytkowania |  |  | spełnia | nie spełnia
| odpowiednich warunków higienicznno-sanitarnych i zdrowotnych |  |  | spełnia | nie spełnia
| ochrony środowiska |  |  | spełnia | nie spełnia
| oszczędności energii |  |  | spełnia | nie spełnia
| izolacyjności cieplnej |  |  | spełnia | nie spełnia
| bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi, mienia bądź środowiska |  |  | zagraża | nie zagraża
| użytkowania w sposón zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi i bezpieczeństwa mienia |  |  | zagraża | nie zagraża
| stanu technicznego |  |  | spełnia | nie spełnia
| powodowania swym wyglądem oszczpecenia otoczenia |  |  | szpeci | nie szpeci
| Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, STAN TECHNICZNY BUDYNKU |  | ZAPEWNIA | NIE ZAPEWNIA | DALSZE BEZPIECZNE JEGO UŻYTKOWANIE
ZAŁĄCZNIKI DO OPRACOWANIA:
| 1. | Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osób dokonujących kontroli.
| 2. | Kopie zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osób dokonujących kontroli (zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy Prawo budowlane).
| 3. | Kopie świadectw kwalifikacji zawodowych osób dokonujących kontroli (zgodnie z art.62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane)
| 4. | Wydruki wyników pomiarów z urządzeń pomiarowych odpowiednio do zakresu kontroli i oceny.
| 5. | Powstałe w wyniku kontroli filmy, zdjęcia oraz pliki (m.in. pdf, .xlsx) w wersji elektronicznej przesłane w aplikacji udostępnionej przez Zamawiającego
| 6. | Potwierdzenie zawiadomienia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.
| 7. | Potwierdzenie zawiadomienia zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
| 8. | Inne, odpowiednio do zakresu kontroli i oceny.
OŚWIADCZENIE OSÓB DOKONUJĄCYCH KONTROLI
G. Oświadczam, iż kontrola obiektu budowlanego została dokonana zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i jest kompletna w zakresie wskazanym w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania kontroli. Ustalenia zawarte w protokołach są zgodne ze stanem faktycznym, sprawdzeń, badań i opisu stanu technicznego obiektu budowlanego dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i aktualną wiedzą techniczną. | G. Oświadczam, iż kontrola obiektu budowlanego została dokonana zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i jest kompletna w zakresie wskazanym w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania kontroli. Ustalenia zawarte w protokołach są zgodne ze stanem faktycznym, sprawdzeń, badań i opisu stanu technicznego obiektu budowlanego dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i aktualną wiedzą techniczną.
| zakres przeprowadzonej kontroli |  | (data i podpis z pieczątką imienną z nr uprawnień/świadectwa*) | zakres przeprowadzonej kontroli | (data i podpis z pieczątką imienną z nr uprawnień/świadectwa*)
| zakres przeprowadzonej kontroli |  | (data i podpis z pieczątką imienną z nr uprawnień/świadectwa*) | zakres przeprowadzonej kontroli | (data i podpis z pieczątką imienną z nr uprawnień/świadectwa*)
| zakres przeprowadzonej kontroli |  | (data i podpis z pieczątką imienną z nr uprawnień/świadectwa*) | zakres przeprowadzonej kontroli | (data i podpis z pieczątką imienną z nr uprawnień/świadectwa*)
* niepotrzebne skreślić