**WYJAŚNIENIE DOT. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zadanie: **Umocnienie brzegu zbiornika „DOLNA” w Rawie Mazowieckiej – RPI.271.24.2024**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w „Ekspertyzie technicznej zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej” opracowanej w listopadzie 2022r. (pkt. **6.3 Zagęszczenie korpusu zapory bocznej lewej)** kosztorysach ofertowych/przedmiarach stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ. UWAGA: przedmiotowa ekspertyza obejmuje większy zakres prac aniżeli przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego.

Zamawiający w 2023 roku wykonał I etap tożsamych co w niniejszym zamówieniu robót budowlanych na odcinku około 140m zapory bocznej lewej od nawierzchni asfaltowej w kierunku zbiornika Tatar.

Niniejsze zamówienie polega na kontynuacji robót budowlanych na kolejnym **300 metrowym** odcinku zapory bocznej lewej od miejsca ukończenia robót pierwszego etapu w kierunku zbiornika Tatar.

Wykonawca ma obowiązek geodezyjnie wyznaczyć miejsce, w którym została zakończona przesłona przeciwfiltracyjna wykonana w ramach I etapu. Miejsce to będzie stanowić początek kontynuacji budowy przesłony przeciwfiltracyjnej (odcinek 300m) stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia.

Poniżej grafika schematycznie obrazująca powyższe.

