I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

| LP. | ELEMENT WYPOSAŻENIA | WARTOŚĆ WYMAGANA |
| --- | --- | --- |
|  | SYMBOL | NAZWA |  |
| 1 | BO.1 | Zespół szaf wbudowanych nr 1 | 4 szt. |
| 1.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 1.2 |  | opis | • szafa wnękowa • wykonana z stali nierdzewnej, • drzwi przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego przeźroczystego. • drzwi: • otwierane skrzydłowo. • wyposażone w gumową uszczelkę i uchwyt typu C, • minimum pięć półek ze stali nierdzewnej regulowanych, • z zamkiem, • krawędzie zaokrąglone, • posadowienie na cokołach wys. min. 10 cm, • listwy wykańczające po bokach, • fronty malowane proszkowo w kolorze RAL6019 lub 7047 lub 7042 lub 5024 lub 1018 |
| 1.3 |  | Parametry – długość x szerokość x wysokość w mm | • szafa 2-drzwiowa 1000*680*2000 (±20mm) – 3 szt. • szafa 1-drzwiowa 500*680*2000 (±20mm) - 1 szt. • zabudowa przestrzeni nad szafami - 3500*1000 mm(±20mm) - 1 szt. • listwy wykańczające po bokach 25*3000 mm (szlif) (±20mm) - 2 szt. |
| 2 | BO.3 | Zespół szaf wbudowanych nr 3 | 1 szt. |
| 2.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 2.2 |  | opis | • szafa wnękowa, • wykonana z stali nierdzewnej, • drzwi przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego przeźroczystego, • drzwi: • otwierane skrzydłowo, • wyposażone w gumową uszczelkę i uchwyt typu C, • minimum pięć półek ze stali nierdzewnej regulowanych, • z zamkiem, • krawędzie zaokrąglone, • posadowienie na cokołach wys. min. 10 cm, • listwy wykańczające po bokach. • fronty malowane proszkowo w kolorze RAL1015 |
| 2.3 |  | Parametry – długość x szerokość x wysokość w mm | • szafa 2-drzwiowa 1000*680*2000 (±20mm) – 1 szt. • szafa 1-drzwiowa 500*680*2000 (±20mm) - 1 szt. • szafa 2-drzwiowa 1150*680*2000 (±20mm) – 1 szt. • zabudowa przestrzeni nad szafami - 2720*1000 mm (±20mm) - 1 szt. • listwy wykańczające po bokach 35*3000 mm (szlif) (±20mm) - 2 szt. |
| 3 | BO.4 | Zespół szaf wbudowanych nr 4 | 1 szt. |
| 3.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 3.2 |  | opis | • szafa wnękowa • wykonana z stali nierdzewnej, • drzwi przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego przeźroczystego. • drzwi • otwierane skrzydłowo. • wyposażone w gumową uszczelkę i uchwyt typu C. • minimum pięć półek ze stali nierdzewnej regulowanych. • z zamkiem • krawędzie zaokrąglone. • posadowienie na cokołach wys. min. 10 cm, • listwy wykańczające po bokach. • fronty malowane proszkowo w kolorze RAL7042 |
| 3.3 |  | Parametry – długość x szerokość x wysokość w mm | • szafa 2-drzwiowa 1000*680*2000 (±20mm) – 2 szt. • szafa 1-drzwiowa 400*680*2000 (±20mm) - 1 szt. • zabudowa przestrzeni nad szafami - 2460*1000 mm (±20mm) - 1 szt. • listwy wykańczające po bokach 30*3000 mm (szlif) (±20mm) - 2 szt. |
| 4 | BO.5 | Szafa wolnostojąca | 9 szt. |
| 4.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 4.2 |  | opis | • wykonana z stali nierdzewnej, • drzwi przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego przeźroczystego. • drzwi • otwierane skrzydłowo. • wyposażone w gumową uszczelkę i uchwyt typu C. • minimum pięć półek ze stali nierdzewnej regulowanych. • z zamkiem • krawędzie zaokrąglone. • posadowienie na nóżkach wys. 140mm. • fronty malowane proszkowo w kolorze RAL |
| 4.3 |  | Parametry – długość x szerokość x wysokość w mm | • szafa 2-drzwiowa 1200*580*2000 (±20mm) |
| 5 | BO.6 | Kosz sterylizacyjny | 200 szt. |
| 5.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 5.2 |  | opis | • wykonana z stali nierdzewnej, • krawędzie zaokrąglone. |
| 5.3 |  | Parametry – długość x szerokość x wysokość w mm | • 600*300*270 ± 20mm |

II.  OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | SYMBOL | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO w ZŁ | WARTOŚĆ NETTO w ZŁ | STAWKA VAT w % | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zespół szaf wbudowanych nr 1 | BO.1 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Zespół szaf wbudowanych nr 3 | BO.3 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Zespół szaf wbudowanych nr 4 | BO.4 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Szafa wolnostojąca | BO.5 | 9 |  |  |  |  |
| 5 | Kosz sterylizacyjny | BO.6 | 200 |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |  |

III.  UWAGI KOŃCOWE

| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. |
| --- | --- |
| 2. | Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia. |
| 3. | Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie. |
| 4. | Wykonawca przekazuje Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 3 wraz ze składaną ofertą. |
| 5. | Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. |
| 6. | Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia. |
| 7. | Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. |
| 8. | Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia. |
| 9. | Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo UE; CZMiD). |
| 10. | Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……… miesięcy. |
| 11. | Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę:……………………….. złotych słownie złotych:………………………………………………………………………. |

| ………………….……, dnia ……………2022 r. | ………………………………………. |
| --- | --- |
|  | podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy |