Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-26/2019                                                            Załącznik nr 1A do SIWZ

Formularz Oferty

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | OFERTA |
| --- | --- |

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

„DOSTAWA APARATURY”

Część 1 - Zintegrowany system druku 3D w technologii DMLS oraz CJP - 1 szt.

MY NIŻEJ PODPISANI

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

    - SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

    - OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

    - OFERUJEMY/ Oferuję wykonanie  przedmiotu zamówienia:

wartość ofertową brutto _________________________________________________________PLN

słownie ___________________________________________________________________________

wartość netto __________________________________________________________________ PLN

podatek od towarów i usług ____________ % wartość podatku __________________________ PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

    - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji na okres:

______ miesięcy od dnia podpisania umowy.

    - AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6.	JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7.	ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / z udziałem podwykonawców*

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(rodzaj i zakres zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom)

8.	OŚWIADCZAMY, że polegamy / nie polegamy* na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(wskazać podmiot i zakres, w jakim Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów)

9.	OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

_________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

10.	OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11.	OŚWIADCZAMY, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane w SIWZ.

12.	WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:

Adres:

tel. __________________________________e-mail: _____________________________

13.	OŚWIADCZAMY, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorstwem*.

14.	Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

15.	ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1._____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

3______________________________________________________________________

16.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

      - __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.......................... dnia .......................... r.                                                       ...................................

Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej
                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-26/2019                                                            Załącznik nr 1B do SIWZ

Formularz Oferty

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | OFERTA |
| --- | --- |

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

„DOSTAWA APARATURY”

Część 2 - Skaner 3D (HD) - 1 szt.

MY NIŻEJ PODPISANI

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY/ Oferuję wykonanie  przedmiotu zamówienia:

wartość ofertową brutto _________________________________________________________PLN

słownie ___________________________________________________________________________

wartość netto __________________________________________________________________ PLN

podatek od towarów i usług ____________ % wartość podatku __________________________ PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji na okres:

______ miesięcy od dnia podpisania umowy.

### 5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6.	JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7.	ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / z udziałem podwykonawców*

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(rodzaj i zakres zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom)

8.	OŚWIADCZAMY, że polegamy / nie polegamy* na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(wskazać podmiot i zakres, w jakim Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów)

9.	OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

_________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

10.	OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11.	OŚWIADCZAMY, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane w SIWZ.

12.	WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:

Adres:

tel. _________________________________ e-mail: _____________________________

13.	OŚWIADCZAMY, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorstwem*.

14.	Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

15.	ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1._____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

3______________________________________________________________________

16.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1.	__________________________________________________________________

2.	__________________________________________________________________

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.......................... dnia .......................... r.                                                       ...................................

Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej
                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-26/2019                                                            Załącznik nr 1C do SIWZ

Formularz Oferty

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | OFERTA |
| --- | --- |

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

„DOSTAWA APARATURY”

Część  3 - Zaawansowane oprogramowanie do skanowania i edycji modeli 3 D - 1 szt.

MY NIŻEJ PODPISANI

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

### 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

### 2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

### 3. OFERUJEMY/ Oferuję wykonanie  przedmiotu zamówienia:

wartość ofertową brutto _________________________________________________________PLN

słownie ___________________________________________________________________________

wartość netto __________________________________________________________________ PLN

podatek od towarów i usług ____________ % wartość podatku __________________________ PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

### 4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji na okres:

______ miesięcy od dnia podpisania umowy.

### 5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6.	JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7.	ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / z udziałem podwykonawców*

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(rodzaj i zakres zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom)

8.	OŚWIADCZAMY, że polegamy / nie polegamy* na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(wskazać podmiot i zakres, w jakim Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów)

9.	OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

_________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

10.	OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11.	OŚWIADCZAMY, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane w SIWZ.

12.	WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:

Adres:

tel. ________________________________e-mail: _____________________________

13.	OŚWIADCZAMY, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorstwem*.

14.	Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

15.	ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1._____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

3______________________________________________________________________

16.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1.	__________________________________________________________________

2.	__________________________________________________________________

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.......................... dnia .......................... r.                                                       ...................................

Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej
                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-26/2019                                                            Załącznik nr 2A do SIWZ

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Część 1: ZINTEGROWANY SYSTEM DRUKU 3D W TECHNOLOGII DMLS ORAZ CJP

ZAWIERAJĄCY JEDNOCZEŚNIE:

Element 1 systemu:

Drukarka 3D pracująca w technologii przyrostowej z różnych proszków metali DMLS (selektywny przetop proszków metali) z drukiem proszków bez metali reaktywnych

Element 2 systemu:

Drukarka 3D pracująca w technologii przyrostowej z różnych proszków metali DMLS (selektywny przetop proszków metali) z drukiem z proszków metali reaktywnych

Element 3 systemu:

Zautomatyzowany system kolorowego druku 3D (CJP – Color Jet Printing).

- CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU:

| 1. | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Podać |  |
| 2. | Typ urządzenia |  |
|  |  |  | Podać |  |
| 3. | Producent |  |
|  |  |  | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2018. Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane |  |
|  |  |  | Podać |  |
| 5. | Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej produkcji |  |
|  |  |  | Podać |  |
| 6. | Kraj pochodzenia |  |
|  |  |  | Podać |  |
| 7. | Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| Zintegrowany system druku 3D w technologii DMLS oraz CJP zawierający jednocześnie Element 1 systemu: Drukarka 3D pracująca w technologii przyrostowej z różnych proszków metali DMLS (selektywny przetop proszków metali) z drukiem z proszków bez metali reaktywnych |
| 1 | Gwarancja na urządzenie nie mniej niż 12 miesięcy* | od 12 do 23 miesięcy – 1 pkt od 24 do 35 miesięcy – 3 pkt 36 miesięcy i więcej – 5 pkt | Tak / Podać |  |
| 2 | Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | - | Tak |  |
| 3 | Czas rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika nie dłużej niż 21 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 4 | Dostawca zapewnia dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w obecności Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, w miejscu instalacji urządzenia | - | Tak |  |
| Zintegrowany system druku 3D w technologii DMLS oraz CJP zawierający jednocześnie Element 2 systemu: Drukarka 3D pracująca w technologii przyrostowej z różnych proszków metali DMLS (selektywny przetop proszków metali) z drukiem z proszków metali reaktywnych |
| 5 | Gwarancja na urządzenie nie mniej niż 12 miesięcy* | od 12 do 23 miesięcy – 1 pkt od 24 do 35 miesięcy – 3 pkt 36 miesięcy i więcej – 5 pkt | Tak / Podać |  |
| 6 | Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | - | Tak |  |
| 7 | Czas rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika nie dłużej niż 21 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 8 | Dostawca zapewnia dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w obecności Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, w miejscu instalacji urządzenia | - | Tak |  |
| Zintegrowany system druku 3D w technologii DMLS oraz CJP zawierający jednocześnie Element 3 systemu: Wspomagający zautomatyzowany system kolorowego druku 3D (CJP – Color Jet Printing) |
| 9 | Gwarancja na urządzenie nie mniej niż 12 miesięcy* | od 12 do 23 miesięcy – 1 pkt od 24 do 35 miesięcy – 3 pkt 36 miesięcy i więcej – 5 pkt | Tak / Podać |  |
| 10 | Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | - | Tak |  |
| 11 | Czas rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika nie dłużej niż 21 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 12 | Dostawca zapewnia dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w obecności Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, w miejscu instalacji urządzenia | - | Tak |  |
| * parametr podlegający ocenie w dodatkowym kryterium oceny ofert „Gwarancja” |
| 8. | Walory techniczno – eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| Zintegrowany system druku 3D w technologii DMLS oraz CJP zawierający jednocześnie Element 1 systemu: Drukarka 3D pracująca w technologii przyrostowej z różnych proszków metali DMLS (selektywny przetop proszków metali) z drukiem z proszków bez metali reaktywnych |
| 1 | System w technologii DMLS przewidziany do wydruku w całkowicie odseparowanej komorze (komora dla metali niereaktywnych), zapewniająca pełną separację druku elementów maszynowych oraz obiektów przeznaczonych dla branży medycznej. | - | Tak |  |
| 2 | Wymagane zasilanie: 230V (50Hz) 1-fazowe, 16 A | - | Tak |  |
| 3 | Element nr 1 systemu będzie urządzeniem o wymiarach nie większych niż: wysokość 1800 mm szerokość: 900 mm głębokość: 900 mm | - | Tak |  |
| 4 | Element nr 1 systemu będzie urządzeniem o wadze nie większej niż 500 kg | - | Tak |  |
| 5 | Moc lasera minimum 250W | - | Tak |  |
| 6 | Średnica wiązki lasera od 20 (m do 40 (m | - | Tak |  |
| 7 | Prędkość skanowania: 6 – 20 m/s | - | Tak |  |
| 8 | Druk z różnych proszków metali: stal narzędziowa i nierdzewna, stopy Co, stopy Ni, stopy Cu | - | Tak |  |
| 9 | Rozmiary komory roboczej minimum Ø 100 mm x 110 mm | - | Tak |  |
| 10 | Mechanizm dystrybucji proszku: obrotowa rakla | - | Tak |  |
| 11 | Wysokość drukowanej warstwy od 20 μm do 100 μm | - | Tak |  |
| 12 | Stopień odwzorowania detalu minimum x=80 μm, y=80 μm, z=20 μm | - | Tak |  |
| 13 | Dokładność druku od 30 μm do 50 μm | - | Tak |  |
| 14 | Stosowany gaz osłonowy: azot/argon | - | Tak |  |
| 15 | Metoda chłodzenia lasera: chłodzenie powietrzem | - | Tak |  |
| 16 | Komora zapewniająca wymuszony obieg gazu osłonowego | - | Tak |  |
| 17 | Obsługiwane formaty plików co najmniej: STL, STEP, IGES, Object | - | Tak |  |
| 18 | Obsługiwana sieć komputerowa: Ethernet | - | Tak |  |
| 19 | Zasilanie materiałem manualne | - | Tak |  |
| 20 | System odzysku proszku | - | Tak |  |
| 21 | Element nr 1 systemu będzie wyposażony w piaskarkę kabinową i sito automatyczne (grawitacyjne) | - | Tak |  |
| 22 | Zestaw materiałów eksploatacyjnych umożliwiających pierwszy rozruch i kalibrację urządzenia u Zamawiającego | - | Tak |  |
| 23 | Element nr 1 systemu daje możliwość stosowania proszków metali różnych producentów i ma możliwość zmiany wszystkich parametrów procesu spiekania* | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt | Podać |  |
| 24 | Element nr 1 systemu daje możliwość rozbudowy o dodatkowe wyposażenie tj. piec, piła do odcinania, butle z gazem technicznym (azot, argon), kabina do piaskowania * | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt | Podać |  |
| OPROGRAMOWANIE |
| 25 | System operacyjny kompatybilny z eksploatowanym przez Użytkownika | - | Tak |  |
| 26 | Oprogramowanie do zarządzania drukiem | - | Tak |  |
| 27 | Oprogramowanie będzie posiadać graficzny interface użytkownika działający na dostarczanym w komplecie urządzeniu mobilnym z możliwością zdalnego monitoringu pracy urządzenia | - | Tak |  |
| 28 | Oprogramowanie będzie umożliwiać wykorzystanie predefiniowanych oraz własnych parametrów pracy systemu, w tym możliwość automatycznego oraz samodzielnego generowania elementów podporowych | - | Tak |  |
| 29 | Oprogramowanie będzie posiadać bezpłatną licencję dla co najmniej jednego Użytkownika | - | Tak |  |
| 30 | Oprogramowanie będzie kompatybilne ze standardowymi komputerami i systemami operacyjnymi obecnie znajdującymi się u Zamawiającego | - | Tak |  |
| Zintegrowany system druku 3D w technologii DMLS oraz CJP zawierający jednocześnie Element 2 systemu: Drukarka 3D pracująca w technologii przyrostowej z różnych proszków metali DMLS (selektywny przetop proszków metali) z drukiem z proszków metali reaktywnych |
| 31 | System w technologii DMLS przewidziany do wydruku w całkowicie odseparowanej komorze (komora dla metali reaktywnych), zapewniająca pełną separację druku elementów maszynowych oraz obiektów przeznaczonych dla branży medycznej | - | Tak |  |
| 32 | Wymagane zasilanie: 230V (50Hz) 1-fazowe, 16 A | - | Tak |  |
| 33 | Element nr 2 systemu będzie urządzeniem o wymiarach nie większych niż: wysokość 1800 mm szerokość: 900 mm głębokość: 900 mm | - | Tak |  |
| 34 | Element nr 2 systemu będzie urządzeniem o wadze nie większej niż 500 kg | - | Tak |  |
| 35 | Moc lasera minimum 250W | - | Tak |  |
| 36 | Średnica wiązki lasera od 20 (m do 40 (m | - | Tak |  |
| 37 | Prędkość skanowania: 6 – 20 m/s | - | Tak |  |
| 38 | Druk z różnych proszków metali: stal narzędziowa i nierdzewna, stopy Co, stopy Ni, stopy Cu, stopy Al, stopy Ti | - | Tak |  |
| 39 | Rozmiary komory roboczej minimum Ø 100 mm x 110 mm | - | Tak |  |
| 40 | Mechanizm dystrybucji proszku: obrotowa rakla | - | Tak |  |
| 41 | Wysokość drukowanej warstwy od 20 μm do 100 μm | - | Tak |  |
| 42 | Stopień odwzorowania detalu minimum x=80 μm, y=80 μm, z=20 μm | - | Tak |  |
| 43 | Dokładność druku od 30 μm do 50 μm | - | Tak |  |
| 44 | Stosowany gaz osłonowy: azot/argon | - | Tak |  |
| 45 | Metoda chłodzenia lasera: chłodzenie powietrzem | - | Tak |  |
| 46 | Komora zapewniająca wymuszony obieg gazu osłonowego | - | Tak |  |
| 47 | Obsługiwane formaty plików co najmniej: STL, STEP, IGES, Object | - | Tak |  |
| 48 | Obsługiwana sieć komputerowa: Ethernet | - | Tak |  |
| 49 | Zasilanie materiałem manualne | - | Tak |  |
| 50 | System odzysku proszku | - | Tak |  |
| 51 | Element nr 2 systemu będzie wyposażony w piaskarkę kabinową i sito automatyczne (grawitacyjne) | - | Tak |  |
| 52 | Zestaw materiałów eksploatacyjnych umożliwiających pierwszy rozruch i kalibrację urządzenia u Zamawiającego | - | Tak |  |
| 53 | Element nr 2 systemu daje możliwość stosowania proszków metali różnych producentów i ma możliwość zmiany wszystkich parametrów procesu spiekania* | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt | Podać |  |
| 54 | Element nr 2 systemu daje możliwość rozbudowy o dodatkowe wyposażenie tj. piec, piła do odcinania, butle z gazem technicznym (azot, argon), kabina do piaskowania* | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt | Podać |  |
| OPROGRAMOWANIE |
| 55 | System operacyjny kompatybilny z eksploatowanym przez Użytkownika | - | Tak |  |
| 56 | Oprogramowanie do zarządzania drukiem | - | Tak |  |
| 57 | Oprogramowanie będzie posiadać graficzny interface użytkownika działający na dostarczanym w komplecie urządzeniu mobilnym z możliwością zdalnego monitoringu pracy urządzenia | - | Tak |  |
| 58 | Oprogramowanie będzie umożliwiać wykorzystanie predefiniowanych oraz własnych parametrów pracy systemu, w tym możliwość automatycznego oraz samodzielnego generowania elementów podporowych | - | Tak |  |
| 59 | Oprogramowanie będzie posiadać bezpłatną licencję dla co najmniej jednego Użytkownika | - | Tak |  |
| 60 | Oprogramowanie będzie kompatybilne ze standardowymi komputerami i systemami operacyjnymi obecnie znajdującymi się u Zamawiającego | - | Tak |  |
| Zintegrowany system druku 3D w technologii DMLS oraz CJP zawierający jednocześnie Element 3 systemu: Wspomagający zautomatyzowany system kolorowego druku 3D (CJP – Color Jet Printing) |
| 61 | Wspomagający system technologii CJP przeznaczony do druku w kolorze (CMYK – cyan, magenta, yellow, black) | - | Tak |  |
| 62 | Element nr 3 systemu będzie urządzeniem o wymiarach nie większych niż: 2000 mm x 800 mm x 1500 mm | - | Tak |  |
| 63 | Element nr 3 systemu będzie urządzeniem o wadze nie większej niż 450 kg | - | Tak |  |
| 64 | Rozdzielczość w DPI minimum 500 x 600 dpi | - | Tak |  |
| 65 | Kolor pełny CMYK oraz druk w kolorze białym | - | Tak |  |
| 66 | Liczba głowic 5 | - | Tak |  |
| 67 | Rozmiary wielkości wydruku w przedziale od 220 x 300 x 200 mm do 300 x 400 x 250 mm | - | Tak |  |
| 68 | Grubość warstwy drukowalnej max. 0,1 mm | - | Tak |  |
| 69 | Minimalna szybkość druku 25 mm/h | - | Tak |  |
| 70 | Maksymalna wielkość detalu 0,6 mm | - | Tak |  |
| 71 | Pełen odzysk niewykorzystanego materiału do ponownego wydruku | - | Tak |  |
| 72 | Automatyczne czyszczenie platformy roboczej (tacy procesowej) | - | Tak |  |
| 73 | Zintegrowana komora czyszcząca | - | Tak |  |
| 74 | Obsługiwane formaty plików co najmniej: STL, VRML, 3DS, ZPR, PLY, FBX | - | Tak |  |
| 75 | Obsługiwana sieć komputerowa: Ethernet | - | Tak |  |
| 76 | Zestaw materiałów eksploatacyjnych umożliwiających pierwszy rozruch i kalibrację urządzenia u Zamawiającego | - | Tak |  |
| OPROGRAMOWANIE |
| 77 | Oprogramowanie będzie umożliwiać co najmniej podgląd 3D, skalowanie, kopiowanie, orientację modeli w komorze roboczej, kolorowanie, dzielenie modeli, dodawanie etykiet, sprawdzanie poprawności budowy, korektę błędnych powierzchni | - | Tak |  |
| 78 | Oprogramowanie będzie posiadać bezpłatną licencję dla co najmniej jednego Użytkownika | - | Tak |  |
| 79 | Oprogramowanie będzie kompatybilne ze standardowymi komputerami i systemami operacyjnymi obecnie znajdującymi się u Zamawiającego | - | Tak |  |
| * parametr podlegający ocenie w dodatkowym kryterium oceny ofert „Parametry techniczne” |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagania graniczne.

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-26/2019                                                            Załącznik nr 2B do SIWZ

I.   OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Część 2: Skaner 3D (HD)

II.   CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU:

| 1. | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podać |
| 2. | Typ urządzenia |  |
|  |  | Podać |
| 3. | Producent |  |
|  |  | Podać |
| 4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017. Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane |  |
|  |  | Podać |
| 5. | Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej produkcji |  |
|  |  | Podać |
| 6. | Kraj pochodzenia |  |
|  |  | Podać |
| 7. | Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez Zamawiającego. |

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja na urządzenie nie mniej niż 12 miesięcy* | od 12 do 23 miesięcy – 1 pkt od 24 do 35 miesięcy – 3 pkt 36 miesięcy i więcej – 5 pkt | Tak / Podać |  |
| 2 | Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | - | Tak |  |
| 3 | Czas rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika nie dłużej niż 21 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 4 | Dostawca zapewnia dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w obecności Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, w miejscu instalacji urządzenia | - | Tak |  |
| * parametr podlegający ocenie w dodatkowym kryterium oceny ofert „Gwarancja” |

| 8. | Walory techniczno – eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego. |
| --- | --- |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Skaner 3D inżynieryjny, nabiurkowy wyposażony w niezbędne okablowanie (zasilacz, przewody do podłączenia z jednostką sterującą), kompatybilny talerz obrotowy, przenośny futerał wstrząsoodporny umożliwiający bezpieczny transport skanera | - | Tak |  |
| 2 | Skaner pracujący w środowisku zaawansowanego oprogramowania w zakresie modelowania parametrycznego | - | Tak |  |
| 3 | Prędkość skanowania nie mniejsza niż 0,3 s /skan | - | Tak |  |
| 4 | Skaner będzie urządzeniem o wymiarach nie większych niż: 280 mm x 80 mm x 50 mm | - | Tak |  |
| 5 | Skaner będzie urządzeniem o wadze nie większej niż 4 kg | - | Tak |  |
| 6 | Rozdzielczość skanera w przedziale od 0,1 mm na 300 mm do 0,2 mm na 500 mm | - | Tak |  |
| 7 | Dokładność pomiaru nie większa niż 0,06 mm (60 µm) | - | Tak |  |
| 8 | Pole skanowania (przekątna) minimum 150 mm | - | Tak |  |
| 9 | Pole skanowania w przedziale od 120 mm x 120 mm do 200 mm x 200 mm | - | Tak |  |
| 10 | Głębokość pola skanowania minimum 180 mm | - | Tak |  |
| 11 | Przechwytywanie minimum 950 000 punktów na skan | - | Tak |  |
| 12 | Odległość skanera od skanowanego obiektu nie więcej niż 350 mm | - | Tak |  |
| OPROGRAMOWANIE |
| 13 | Oprogramowanie będzie posiadać bezpłatną licencję dla co najmniej jednego Użytkownika | - | Tak |  |
| 14 | Oprogramowanie będzie kompatybilne ze standardowymi komputerami i systemami operacyjnymi obecnie znajdującymi się u Zamawiającego | - | Tak |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagania graniczne.

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-26/2019                                                             Załącznik nr 2C do SIWZ

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Część 3: Zaawansowane oprogramowanie do skanowania i edycji modeli 3D

II. CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU:

| 1. | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podać |
| 2. | Typ urządzenia |  |
|  |  | Podać |
| 3. | Producent |  |
|  |  | Podać |
| 4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017. Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane |  |
|  |  | Podać |
| 5. | Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej produkcji |  |
|  |  | Podać |
| 6. | Kraj pochodzenia |  |
|  |  | Podać |
| 7. | Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez Zamawiającego. |

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja na urządzenie nie mniej niż 12 miesiące* | od 12 do 23 miesięcy – 1 pkt od 24 do 35 miesięcy – 3 pkt 36 miesięcy i więcej – 5 pkt | Tak / Podać |  |
| 2 | Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | - | Tak |  |
| 3 | Czas rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika nie dłużej niż 21 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 4 | Dostawca zapewnia dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w obecności Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, w miejscu instalacji urządzenia | - | Tak |  |
| * parametr podlegający ocenie w dodatkowym kryterium oceny ofert „Gwarancja” |

| 8. | Walory techniczno – eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego. |
| --- | --- |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Moduł oprogramowania do tworzenia parametrycznych modeli CAD rzeczywistych obiektów na podstawie wyników pomiarowych ze skanera 3D chmura punktów lub siatka trójkątów) | - | Tak |  |
| 2 | Funkcja automatycznego wykrywania tzw. regionów | - | Tak |  |
| 3 | Moduł do tworzenia i edycji modeli analogicznie jak w systemach metodą projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) wraz z drzewem operacji, gdzie model może zostać zaimportowany do innego typu oprogramowania CAD | - | Tak |  |
| 4 | Możliwość porównania pomiędzy skanem i tworzonym modelem w celu sprawdzenia dokładności modelowania | - | Tak |  |
| 5 | Oprogramowanie posiada zaawansowane funkcje obróbki chmury punktów, siatek trójkątów czy tworzenia powierzchni parametrycznych | - | Tak |  |
| 6 | Oprogramowanie posiada funkcje zaokrąglania krawędzi z automatycznym obliczaniem promienia lub długości fazowania, zaawansowane narzędzia do tworzenia modeli powierzchniowych NURBS, modelowania z wykorzystaniem drzewa operacji (historii modelowania), kontroli dokładności wykonania modelu CAD w stosunku do skanu, transfer modeli parametrycznych wraz z drzewem operacji | - | Tak |  |
| 7 | Eksport modeli parametrycznych kompatybilnych z systemem CAD bez drzewa operacji | - | Tak |  |
| 8 | Eksport do plików w formatach co najmniej Parasolid, IGES, STEP, STL | - | Tak |  |
| 9 | Generowanie poglądowych wyników jako PDF3D | - | Tak |  |
| 10 | Obsługa formatów plików kompatybilna ze środowiskami będącymi w posiadaniu Zamawiającego | - | Tak |  |
| 11 | Kontrola dokładności wykonania modelu CAD w stosunku do scanu | - | Tak |  |
| 12 | Transfer modeli parametrycznych wraz z drzewami operacji | - | Tak |  |
| OPROGRAMOWANIE |
| 13 | Oprogramowanie będzie posiadać bezterminową i bezpłatną licencję dla zastosowań komercyjnych dla co najmniej jednego Użytkownika | - | Tak |  |
| 14 | Oprogramowanie będzie kompatybilne ze standardowymi komputerami i systemami operacyjnymi obecnie znajdującymi się u Zamawiającego | - | Tak |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagania graniczne.

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-26/2019                                                               Załącznik nr 3 do SIWZ

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn:

„DOSTAWA APARATURY”

Ja/My (imię i nazwisko)

__________________________________________________________________________________reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem*

__________________________________________________________________________________jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej *;

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że:, wybór naszej oferty prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym:

1.	wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

2.	importu usług lub towarów,

3.	mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT1,

w zakresie następujących towarów/usług :

część nr ____ poz. ______	nazwa: _________________________________________________

__________________________________________________________________________________wartość podatku: ____________________ zł, stawka podatku ____________%VAT

część nr ____ poz. ______	nazwa: _________________________________________________

__________________________________________________________________________________wartość podatku: ____________________ zł, stawka podatku ____________%VAT

część nr ____ poz. ______	nazwa: _________________________________________________

__________________________________________________________________________________wartość podatku: ____________________ zł, stawka podatku ____________%VAT

.......................... dnia .......................... r.                                                       ...................................

Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej
                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-26/2019                                                                      Załącznik nr 4 do SIWZ

W związku z złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym pn:

„DOSTAWA APARATURY”

oświadczam, że należę/nie należę* do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe do udziału w niniejszym postępowaniu.

W załączeniu przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – jeśli dotyczy:

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**

| Lp. | Nazwa podmiotu, adres |
| --- | --- |

*	niepotrzebne skreślić

**	w załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między Wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej powiązania nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

.......................... dnia .......................... r.                                                       ...................................

Miejscowość                                                                                                       Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej
                                                                                                                           (-ych) do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.ukw.edu.pl informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty.

Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę.

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

O POWSTANIU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO U ZAMAWIAJĄCEGO,
o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp

Oświadczenie

o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)