## SUMA
BUDOWA SYSTEMU PRZEKIEROWANIA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI ZAGÓRZE DO KOLEKTORA PÓŁNOCNEGO W SOSNOWCU
PRZEDMIAR ROBÓT |  |  | Wartość bez VAT [PLN]
1 | 2 |  | 3
PIOTRKOWSKA
1 | KOSZTY OGÓLNE |  | 0
2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  | 0
3 | KANALIZACJA GRAWITACYJNA |  | 0
4 | KANALIZACJA TŁOCZNA |  | 0
5 | WODOCIĄG |  | 0
6 | ROBOTY ODTWORZENIOWE |  | 0
7 | CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA |  | 0
Razem PIOTRKOWSKA |  |  | 0
ZAGÓRZE
1 | KOSZTY OGÓLNE |  | 0
2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  | 0
3 | KANALIZACJA GRAWITACYJNA |  | 0
4 | KANALIZACJA TŁOCZNA |  | 0
5 | WODOCIĄG |  | 0
6 | ROBOTY ODTWORZENIOWE |  | 0
7 | CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA |  | 0
Razem ZAGÓRZE |  |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA |  |  | 0
_____________________________________________ (kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty)

## Piotrkowska
BUDOWA SYSTEMU PRZEKIEROWANIA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI ZAGÓRZE DO KOLEKTORA PÓŁNOCNEGO W SOSNOWCU
PIOTRKOWSKA
KOSZTY OGÓLNE
Lp. | CPV / kod pozycji | Nr Specyfikacji | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 0/WO | ST-00 | Koszt zajęcia nieruchomości związanych i niezwiązanych z pasem drogowym | kpl | 1 |  | 0
2 | 0/WO | ST-00 | Koszt wycinki drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zgodnie z zapisami denrologii oraz decyzjami | kpl | 1 |  | 0
RAZEM KOSZTY OGÓLNE | [6 empty] | 0
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3 | 45110000-1 | ST-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 54 cm | m2 | 422.5 |  | 0
RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE | [6 empty] | 0
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
Kanalizacja z rur PP wykonana metodą wykopową wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
1 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 03 | PP SN8 o śr. 800 mm | m | 23.96 |  | 0
Pompownia monolityczna żelbetowa z betonu kl. C35/45 kompletnie wyposażona wraz z robotami ziemnymi i towarzysz.
2 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 03 ST - 07 | Zbiornik przepompowni rys. PW-S-8 | kpl | 1 |  | 0
3 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 03 ST - 07 | Ogrodzenie placu pompowni z bramą i furtką | kpl | 1 |  | 0
4 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 03 ST - 07 | wyposażenie przepompowni zgodnie z tabelą rys.PW-S-8; | kpl | 1 |  | 0
Wykonanie kompletnych studzienek betonowych połączeniowych wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
5 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 03 ST - 07 | DN 3000 rys.PW-S-24; | szt. | 1 |  | 0
Włączenie kanałem DN800 do istniejącej studni wraz z wyrobieniem kinety
6 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 03 ST - 07 | Włączenie kanałem DN800 do istniejącej studni wraz z wyrobieniem kinety | szt. | 1 |  | 0
Wykonanie kompletnych studzienek betonowych rozprężnych wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
7 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 03 ST - 07 | DN 2000 mm z wyposażeniem rys.PW-S-15; | szt. | 1 |  | 0
Wykonanie nadbudowy studni na kanale DN800 (załom przed przepompownią) wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
8 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 03 ST - 07 | Nadbudowa studni Dn 800 na załomie kanału grawitacyjnego | szt. | 1 |  | 0
RAZEM KANALIZACJA GRAWITACYJNA | [6 empty] | 0
KANALIZACJA TŁOCZNA
Kanalizacja tłoczna z rur PEHD wykonana metodą wykopową i metodą przewiertu sterowanego wraz z robotami towarzyszącymi
1 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 03 | śr.355x21,1 mm PEHD - cały rurociąg tłoczny | m | 335.1 |  | 0
2 | 45110000-1 45230000-8 | ST-01 ST-03 | Przewierty o śr.500x45,4 mm PEHD - metoda bezwykopowa - rura do przewiertu | m | 13.8 |  | 0
3 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 03 | rury osłonowe o śr.500x45,4 mm PEHD rura osłonowa użyta do metody wykopowej - otwartej | m | 99.95 |  | 0
Wykonanie kompletnych studzienek betonowych z przepływomierzem wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
4 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 03 ST - 07 | DN 2000 mm z przepływomierzem rys.PW-S-18; | szt. | 1 |  | 0
Wykonanie kompletnych studzienek betonowych z odpowietrznikiem wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
5 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 03 ST - 07 | DN 1200 rys.PW-S-19; | szt. | 1 |  | 0
RAZEM KANALIZACJA TŁOCZNA | [6 empty] | 0
WODOCIĄG
Wodociąg z rur PEHD wykonany metodą wykopową wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
1 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 04 | o śr.90x5,4 mm PEHD | m | 14.25 |  | 0
Wykonanie kompletnej studni wodomierzowej Dn1500mm z zestawem wodomierzowym oraz robotami ziemnymi i towarzyszącymi
2 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 04 | DN 1500 mm z zestawem wodomierzowym rys.PW-S-20; | szt. | 1 |  | 0
Armatura wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
3 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 04 | Hydrant naziemny DN 80 | szt. | 1 |  | 0
4 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 04 | Zasuwa odcinająca DN 80 | szt. | 2 |  | 0
RAZEM WODOCIĄG | [6 empty] | 0
ROBOTY ODTWORZENIOWE
1 | 45230000-8 | ST – 05 | Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 275.78 |  | 0
2 | 45230000-8 | ST – 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 275.78 |  | 0
3 | 45230000-8 | ST – 05 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 275.78 |  | 0
4 | 45230000-8 | ST – 05 | Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 31.5 |  | 0
5 | 45230000-8 | ST – 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 31.5 |  | 0
6 | 45230000-8 | ST – 05 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 31.5 |  | 0
7 | 45230000-8 | ST – 05 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 31.5 |  | 0
8 | 45230000-8 | ST – 05 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem | m | 40.75 |  | 0
9 | 45230000-8 | ST – 05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej | m | 23.3 |  | 0
10 | 45230000-8 | ST – 05 | Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 10.5 |  | 0
11 | 45230000-8 | ST – 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 10.5 |  | 0
12 | 45230000-8 | ST – 05 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 10.5 |  | 0
13 | 45230000-8 | ST – 05 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 10.5 |  | 0
RAZEM ROBOTY ODTWORZENIOWE | [6 empty] | 0

## Zagórze
BUDOWA SYSTEMU PRZEKIEROWANIA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI ZAGÓRZE DO KOLEKTORA PÓŁNOCNEGO W SOSNOWCU
ZAGÓRZE
KOSZTY OGÓLNE
Lp. | CPV / kod pozycji | Nr Specyfikacji | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 0/WO | ST-00 | Koszt zajęcia nieruchomości związanych i niezwiązanych z pasem drogowym | kpl | 1 |  | 0
2 | 0/WO | ST-00 | Koszt wycinki drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zgodnie z zapisami denrologii oraz decyzjami | kpl | 1 |  | 0
RAZEM KOSZTY OGÓLNE | [6 empty] | 0
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Konstrukcja nawierzchni jezdni z nawierzchnią z masy bitumicznej
1 | 45110000-1 | ST-01 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 11 cm | m2 | 1350 |  | 0
2 | 45110000-1 | ST-01 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 23 cm | m2 | 1350 |  | 0
3 | 45110000-1 | ST-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm | m2 | 1350 |  | 0
Konstrukcja nawierzchni chodnika z nawierzchnią bitumiczną
4 | 45110000-1 | ST-01 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm | m2 | 330 |  | 0
5 | 45110000-1 | ST-01 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm | m2 | 330 |  | 0
6 | 45110000-1 | ST-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm | m2 | 330 |  | 0
Konstrukcja nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm - przyjęto 30% do wymiany
7 | 45110000-1 | ST-01 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 278 |  | 0
8 | 45110000-1 | ST-01 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 278 |  | 0
9 | 45110000-1 | ST-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 34 cm | m2 | 330 |  | 0
Konstrukcja nawierzchni chodnika z płyt betonowych 30x30x5 cm - przyjęto 30% do wymiany
10 | 45110000-1 | ST-01 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 38 |  | 0
11 | 45110000-1 | ST-01 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 38 |  | 0
12 | 45110000-1 | ST-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 33 cm | m2 | 38 |  | 0
Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.8 cm - przyjęto 30% do wymiany
13 | 45110000-1 | ST-01 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 253 |  | 0
14 | 45110000-1 | ST-01 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 253 |  | 0
15 | 45110000-1 | ST-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 34 cm | m2 | 253 |  | 0
Konstrukcja nawierzchni chodnika z trylinki - przyjęto 30% do wymiany
16 | 45110000-1 | ST-01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 32 |  | 0
17 | 45110000-1 | ST-01 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 32 |  | 0
18 | 45110000-1 | ST-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 34 cm | m2 | 32 |  | 0
Krawężniki - przyjęto 30% do wymiany
19 | 45110000-1 | ST-01 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1097 |  | 0
Utwardzenie nawierzchni, zjazd, pobocze
20 | 45110000-1 | ST-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 57 cm | m2 | 1419.47 |  | 0
RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE | [6 empty] | 0
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
1 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 03 | śr. 315 mm | m | 18.02 |  | 0
2 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 03 | śr. 400 mm | m | 80.27 |  | 0
3 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 03 | śr. 500 mm | m | 38.76 |  | 0
Kanały z rur kanalizacyjnych PP SN8 wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
4 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 03 | śr. 800 mm | m | 118.38 |  | 0
Pompownia monolityczna żelbetowa z betonu kl. C35/45 kompletnie wyposażona wraz z robotami ziemnymi i towarzysz.
5 | 45110000-8 45230000-9 | ST - 03 ST - 07 | Zbiornik przepompowni rys.PW-S-4 | kpl | 1 |  | 0
6 | 45110000-1 45230000-8 | ST – 07 | Ogrodzenie placu przepompowni z brama i furtką | kpl | 1 |  | 0
7 | 45110000-8 45230000-9 | ST - 03 ST - 07 | Wyposażenie przepompowni - zgodnie z tabelą na rys.PW-S.-4.1 | kpl | 1 |  | 0
8 | 45110000-1 45230000-8 | ST – 05 | Zagospodarowanie placu pompowni (niwelacja, korytowanie, nawierzchnia z kostki betonowej, krawężniki) | kpl | 1 |  | 0
Wykonanie kompletnych studzienek betonowych wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
9 | 45110000-8 45230000-9 | ST - 03 ST - 07 | DN 2000 rys.PW-S-10; PW-S-12; | kpl | 7 |  | 0
10 | 45110000-8 45230000-9 | ST - 03 ST - 07 | DN 2000 z zastawką kanałową DN800 rys.PW-S-11; | kpl | 1 |  | 0
11 | 45110000-8 45230000-9 | ST - 03 ST - 07 | DN 2000 z zastawką kanałową DN800 rys.PW-S-16; | kpl | 1 |  | 0
12 | 45110000-8 45230000-9 | ST - 03 ST - 07 | DN 1200 rys.PW-S-12; | kpl | 1 |  | 0
Wykonanie kompletnych studzienek rozprężnych betonowych wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
13 | 45110000-8 45230000-9 | ST - 03 ST - 07 | DN 2000 rys. PW-S -15; | kpl | 1 |  | 0
Wykonanie kompletnego zbiornika retencyjnego z PE wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
14 | 45110000-8 45230000-9 | ST - 03 ST - 07 | Dn 3000 długości 36,50 m rys.PW-S-22; | kpl | 1 |  | 0
Wykonanie kompletnych studzienek systemowych z tworzyw sztucznych wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
15 | 45110000-8 45230000-9 | ST - 03 | Dn 400 | kpl | 3 |  | 0
Wykonanie kompletnych studzienek betonowych wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
16 | 45110000-8 45230000-9 | ST - 03 ST - 07 | DN 1600 | kpl | 1 |  | 0
Tymczasowe zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni ścieków
17 | 45110000-8 45230000-9 | ST - 03 | Tymczasowe zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni ścieków: - montaż zastawki kanałowej w istn. studni S1A - zaślepienia istn. rurociągów po rozruchu przepompowni ścieków - demontaż zastawki kanałowej w istn. studni S1A | kpl | 1 |  | 0
RAZEM KANALIZACJA GRAWITACYJNA | [6 empty] | 0
KANALIZACJA TŁOCZNA
Kanalizacja tłoczna z rur PEHD wykonana metodą wykopową i metodą przewiertu sterowanego wraz z robotami towarzyszącymi
1 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 03 | śr. 355x21,1 mm | m | 2324 |  | 0
2 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 01 ST - 03 | Przewierty o śr.500x45,4 mm PEHD - metoda bezywkopowa | m | 122.25 |  | 0
3 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 03 | rura osłonowa o śr.500x45,4 mm PEHD - wykop otwarty | m | 19.8 |  | 0
Wykonanie kompletnych studzienek oczyszczających betonowych wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
4 | 45110000-8 45230000-9 | ST - 03 ST - 07 | DN 2000 rys.PW-S-17; | kpl | 9 |  | 0
Wykonanie kompletnych studzienek z przepływomierzem betonowych wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
5 | 45110000-8 45230000-9 | ST - 03 ST - 07 | DN 2000 mm z przepływomierzem rys.PW-S-18; | kpl | 1 |  | 0
Wykonanie kompletnych studzienek betonowych z zaworami odpowietrzającymiwraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
6 | 45110000-8 45230000-9 | ST - 03 ST - 07 | DN 1200 z zaworem odpowietrzającym rys.PW-S-19; | kpl | 3 |  | 0
RAZEM KANALIZACJA TŁOCZNA | [6 empty] | 0
WODOCIĄG
Wodociąg z rur PE wykonany metodą wykopową wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
1 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 04 | PE100 SDR17 śr. 90x5,4 mm | m | 12.38 |  | 0
Wykonanie kompletnej studni wodomierzowej wraz z zestawem wodomierzowym oraz robotami ziemnymi i towarzyszącymi (wg rys. PW-S-20)
2 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 04 | Dn1500 oraz zestaw wodomierzowym rys.PW-S-20; | szt. | 1 |  | 0
Montaż armatury wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
3 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 04 | Hydrant naziemny DN 80 | szt. | 1 |  | 0
4 | 45110000-1 45230000-8 | ST - 04 | Zasuwa odcinająca DN 80 | szt. | 2 |  | 0
RAZEM WODOCIĄG | [6 empty] | 0
ROBOTY ODTWORZENIOWE
Konstrukcja nawierzchni jezdni z nawierzchnią z masy bitumicznej
1 | 45230000-8 | ST - 05 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1350 |  | 0
2 | 45230000-8 | ST – 05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 1350 |  | 0
3 | 45230000-8 | ST – 05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 1350 |  | 0
Konstrukcja nawierzchni chodnika z nawierzchnią bitumiczną
4 | 45230000-8 | ST – 05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 330 |  | 0
Konstrukcja nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm - przyjęto 30% do wymiany
5 | 45230000-8 | ST - 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 278 |  | 0
6 | 45230000-8 | ST – 05 | Chodnik z nowych płytek - Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 83.4 |  | 0
7 | 45230000-8 | ST – 05 | Chodnik z istniejących płytek - Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 194.6 |  | 0
Konstrukcja nawierzchni chodnika z płyt betonowych 30x30x5 cm - przyjęto 30% do wymiany
8 | 45230000-8 | ST – 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 38 |  | 0
9 | 45230000-8 | ST – 05 | Chodnik z nowych płytek - Chodniki z płyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 11.4 |  | 0
10 | 45230000-8 | ST – 05 | Chodnik z istniejących płytek - Chodniki z płyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 26.6 |  | 0
Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.8 cm - przyjęto 30% do wymiany
11 | 45230000-8 | ST – 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 253 |  | 0
12 | 45230000-8 | ST – 05 | Z nowej kostki - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 75.9 |  | 0
13 | 45230000-8 | ST – 05 | Z istniejącej kostki - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 177.1 |  | 0
Konstrukcja nawierzchni chodnika z trylinki - przyjęto 30% do wymiany
14 | 45230000-8 | ST – 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 32 |  | 0
15 | 45230000-8 | ST – 05 | Z nowych płyt - Chodnik z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 8 cm - przyjęto 30% do wymiany | m2 | 9.6 |  | 0
16 | 45230000-8 | ST – 05 | Z istniejących płyt - Chodnik z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 8 cm - przyjęto 30% do wymiany | m2 | 22.4 |  | 0
Krawężniki - przyjęto 30% do wymiany
17 | 45230000-8 | ST – 05 | Nowe - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem - przyjęto 30% do wymiany | m | 329.1 |  | 0
18 | 45230000-8 | ST – 05 | Istniejące - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem - przyjęto 30% do wymiany | m | 767.9 |  | 0
Zjazd - ul. Czereśniowa
19 | 45230000-8 | ST – 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 25 |  | 0
20 | 45230000-8 | ST – 05 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 25 |  | 0
21 | 45230000-8 | ST – 05 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem | m | 195.08 |  | 0
22 | 45230000-8 | ST – 05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej | m | 19.3 |  | 0
Pobocze - ul. Czereśniowa
23 | 45230000-8 | ST – 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 10.5 |  | 0
24 | 45230000-8 | ST – 05 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 10.5 |  | 0
Zjazd - DK 94
25 | 45230000-8 | ST – 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 200.85 |  | 0
26 | 45230000-8 | ST – 05 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 200.85 |  | 0
27 | 45230000-8 | ST – 05 | Krawężniki betonowe najezdne o wymiarach 20x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem | m | 15 |  | 0
28 | 45230000-8 | ST – 05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej | m | 78.6 |  | 0
29 | 45230000-8 | ST – 05 | Szlaban ręczny otwierany, zamykany kłódką dł 3,5 m. | m | 3.5 |  | 0
30 | 45230000-8 | ST – 05 | rura przepustowa PE Dn 400 | m | 9 |  | 0
Pobocze - DK 94
31 | 45230000-8 | ST – 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 3.9 |  | 0
32 | 45230000-8 | ST – 05 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 13.9 |  | 0
RAZEM ROBOTY ODTWORZENIOWE | [6 empty] | 0

## Piotrkowska_elektryka
BUDOWA SYSTEMU PRZEKIEROWANIA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI ZAGÓRZE DO KOLEKTORA PÓŁNOCNEGO W SOSNOWCU
PIOTRKOWSKA
CZĘŚĆ ELEKRYCZNA
Lp. | Podstawa | Nr Specyfikacji | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ST – 06 | Przygotowanie podłoża pod montaż szafy sterowniczej | kpl. | 1 |  | 0
d.1 | kalk. własna
2 | KNR 5-14 0104-01 | ST – 06 | SZS Piotrkowska | szt. | 1 |  | 0
d.1 | analogia
3 | KNR 5-08 0502-12 | ST – 06 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe | kpl. | 5 |  | 0
d.1
4 | KNR-W 5-08 0515-06 | ST – 06 | Oprawa Tytan 2 LED PRO 59W 4000lm z modułem awaryjnym 3H | kpl. | 5 |  | 0
d.1
5 | KNR AL-01 0201-01 | ST – 06 | Czujka ruchu HX-40Dam | szt. | 3 |  | 0
d.1
6 | KNR 5-08 0404-07 | ST – 06 | Skrzynka przyłączeniowa 300x300mm, płyta montażowa, złączki 6mm | szt. | 3 |  | 0
d.1
7 | KNR 5-08 0404-07 | ST – 06 | Skrzynka przyłączeniowa 200x200mm, płyta montażowa, złączki 1,5mm | szt. | 2 |  | 0
d.1
8 |  | ST – 06 | Radarowa sonda poziomu 0-8m 4…20mA mocowana na do przerobionego kołnierza zaślepiającego DN200 | kpl. | 1 |  | 0
d.1 | kalk. własna
9 |  | ST – 06 | Hydrostatyczna sonda poziomu 0-8m 4…20mA | kpl. | 1 |  | 0
d.1 | kalk. własna
10 |  | ST – 06 | Czujnik pojemnościowy dwustanowy do sterowania pompą odwodnieniową | kpl. | 1 |  | 0
d.1 | kalk. własna
11 |  | ST – 06 | Czujnik pojemnościowy poziomu ścieków w komorze suchej pompowni | kpl. | 1 |  | 0
d.1 | kalk. własna
12 | KNR 5-08 0404-08 | ST – 06 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża | szt. | 1 |  | 0
d.1 | analogia
13 | KNNR 5 0406-02 | ST – 06 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Układ SZR Atys M100A zabudwany w szafie | szt. | 1 |  | 0
d.1 | analogia
14 |  | ST – 06 | Przygotowanie podłoża pod montaż baterii kondensatorów | kpl. | 1 |  | 0
d.1 | kalk. własna
15 | KNR 5-14 0104-01 | ST – 06 | Bateria kondensatorów BKD-96 32,5/2,5kVar p=7% 400V IP44 OLMEX KMB | szt. | 1 |  | 0
d.1 | analogia
16 |  | ST – 06 | Napędy AUMA wraz z zasuwami zgodnie ze specyfikacją | kpl. | 1 |  | 0
d.1 | kalk. własna
17 | KNNR 5 0701-03 | ST – 06 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 36.75 |  | 0
d.1
18 | KNNR 5 0706-02 | ST – 06 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m | m | 75 |  | 0
d.1 | analogia
19 | KNNR 5 0706-03 | ST – 06 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatek za każde dalsze 0,2 m szerokości powyżej 0,6 m | m | 75 |  | 0
d.1 | analogia
20 | KNNR 5 0702-03 | ST – 06 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 31.5 |  | 0
d.1
21 | KNNR 1 0504-03 | ST – 06 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.IV | m3 | 7.5 |  | 0
d.1
22 | KNR 4-01 0108-03 0108-04 | ST – 06 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km grunt.kat. IV | m3 | 7.5 |  | 0
d.1
23 | KNNR 5 0907-06 | ST – 06 | Układanie uziomów w rowach kablowych - Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm | m | 100 |  | 0
d.1
24 | KNR-W 2-19 0306-01 | ST – 06 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 50 mm - Rura ochronna DVK32 | m | 70 |  | 0
d.1
25 | KNNR 5 0707-01 | ST – 06 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKYżo 3x2,5mm | m | 40 |  | 0
d.1 | analogia
26 | KNNR 5 0707-04 | ST – 06 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YKYżo 4x50mm | m | 440 |  | 0
d.1 | analogia
27 | KNNR 5 0707-05 | ST – 06 | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YKYżo 5x50mm | m | 35 |  | 0
d.1 | analogia
28 | KNNR 5 0707-01 | ST – 06 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YKSY 10x1,5mm | m | 35 |  | 0
d.1 | analogia
29 | KNNR 5 0707-01 | ST – 06 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YKSY 5x1,5mm | m | 85 |  | 0
d.1 | analogia
30 | KNNR 5 0707-01 | ST – 06 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YKSY 3x1,5mm | m | 25 |  | 0
d.1 | analogia
31 | KNNR 5 0707-01 | ST – 06 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel FTP KAT. 6 | m | 25 |  | 0
d.1 | analogia
32 | KNR 5-10 0118-02 | ST – 06 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel YKYżo 5x6mm | m | 72 |  | 0
d.1
33 | KNR 5-10 0118-01 | ST – 06 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel YKYżo 5x2,5mm | m | 117 |  | 0
d.1
34 | KNR 5-10 0118-01 | ST – 06 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel YKYżo 3x2,5mm | m | 23 |  | 0
d.1
35 | KNR 5-10 0118-01 | ST – 06 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel YKYżo 4x1,5mm | m | 20 |  | 0
d.1
36 | KNR 5-10 0118-01 | ST – 06 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel YKYżo 3x1,5mm | m | 25 |  | 0
d.1
37 | KNR 5-10 0118-01 | ST – 06 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel YKYżo 5x4mm | m | 10 |  | 0
d.1
38 | KNR 5-10 0118-01 | ST – 06 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel YKSY 5x1,5mm | m | 215 |  | 0
d.1
39 | KNR 5-10 0118-01 | ST – 06 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel YKSY 10x1,5mm | m | 10 |  | 0
d.1
40 | KNR 5-10 0118-01 | ST – 06 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel LiCY 3x1,5mm | m | 195 |  | 0
d.1
41 | KNR 5-10 0118-01 | ST – 06 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel FTP KAT. 6 | m | 107 |  | 0
d.1
42 | KNR 5-05 1104-05 | ST – 06 | Umocowanie koryt kablowych o szerokości do 300 mm - kanał kablowy BK 110 z pokrywą BK 110-20S | m | 20 |  | 0
d.1
43 | KNNR 5 1001-01 | ST – 06 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt. | 3 |  | 0
d.1
44 | KNNR 5 1004-01 | ST – 06 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt. | 3 |  | 0
d.1 | analogia
45 |  | ST – 06 | Pomiary/uruchomienia | kpl. | 1 |  | 0
d.1 | kalk. własna
46 |  | ST – 06 | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1 |  | 0
d.1 | kalk. własna
47 |  | ST – 06 | Prace uzupełniające | kpl. | 1 |  | 0
d.1 | kalk. własna
RAZEM CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA | [6 empty] | 0

## Zagórze_elektryka
BUDOWA SYSTEMU PRZEKIEROWANIA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI ZAGÓRZE DO KOLEKTORA PÓŁNOCNEGO W SOSNOWCU
ZAGÓRZE
CZĘŚĆ ELEKRYCZNA
Lp. | Podstawa | Nr Specyfikacji | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ST – 06 | Wyłączenie spod napięcia 2 kabli 4x240 mm2 w istniejącej rozdzielni. | kpl. | 1 |  | 0
d.2 | kalk. własna
2 |  | ST – 06 | Przygotowanie podłoża pod montaż szafy sterowniczej | kpl. | 1 |  | 0
d.2 | kalk. własna
3 | KNR 5-14 0104-01 | ST – 06 | SZS Zagórze | szt. | 1 |  | 0
d.2 | analogia
4 | KNR 5-08 0502-12 | ST – 06 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe | kpl. | 5 |  | 0
d.2
5 | KNR-W 5-08 0515-06 | ST – 06 | Oprawa Tytan 2 LED PRO 59W 4000lm z modułem awaryjnym 3H | kpl. | 5 |  | 0
d.2
6 | KNR AL-01 0201-01 | ST – 06 | Czujka ruchu HX-40Dam | szt. | 3 |  | 0
d.2
7 | KNR 5-08 0404-07 | ST – 06 | Skrzynka przyłączeniowa 300x300mm, płyta montażowa, złączki 6mm | szt. | 3 |  | 0
d.2
8 | KNR 5-08 0404-07 | ST – 06 | Skrzynka przyłączeniowa 200x200mm, płyta montażowa, złączki 1,5mm | szt. | 2 |  | 0
d.2
9 |  | ST – 06 | Radarowa sonda poziomu 0-8m 4…20mA mocowana na do przerobionego kołnierza zaślepiającego DN200 | kpl. | 1 |  | 0
d.2 | kalk. własna
10 |  | ST – 06 | Hydrostatyczna sonda poziomu 0-8m 4…20mA | kpl. | 1 |  | 0
d.2 | kalk. własna
11 |  | ST – 06 | Czujnik pojemnościowy dwustanowy do sterowania pompą odwodnieniową | kpl. | 1 |  | 0
d.2 | kalk. własna
12 |  | ST – 06 | Czujnik pojemnościowy poziomu ścieków w komorze suchej pompowni | kpl. | 1 |  | 0
d.2 | kalk. własna
13 | KNR 5-14 0104-01 | ST – 06 | Bateria kondensatorów BKD-96 55/5kVar p=7% 400V IP44 OLMEX | szt. | 1 |  | 0
d.2 | analogia
14 |  | ST – 06 | Napędy AUMA wraz z zasuwami zgodnie ze specyfikacją | kpl. | 1 |  | 0
d.2 | kalk. własna
15 | KNNR 5 0701-03 | ST – 06 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 88.2 |  | 0
d.2
16 | KNNR 5 0706-02 | ST – 06 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m | m | 140 |  | 0
d.2 | analogia
17 | KNNR 5 0706-03 | ST – 06 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatek za każde dalsze 0,2 m szerokości powyżej 0,6 m | m | 140 |  | 0
d.2 | analogia
18 | KNNR 5 0702-03 | ST – 06 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 78.4 |  | 0
d.2
19 | KNNR 1 0504-03 | ST – 06 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.IV | m3 | 14 |  | 0
d.2
20 | KNR 4-01 0108-03 0108-04 | ST – 06 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km grunt.kat. IV | m3 | 14 |  | 0
d.2
21 | KNNR 5 0907-06 | ST – 06 | Układanie uziomów w rowach kablowych - Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm | m | 100 |  | 0
d.2
22 | KNR-W 2-19 0306-01 | ST – 06 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 50 mm - Rura ochronna DVK32 | m | 70 |  | 0
d.2
23 | KNNR 5 0707-01 | ST – 06 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YKY 3x4mm | m | 80 |  | 0
d.2 | analogia
24 | KNNR 5 0707-05 | ST – 06 | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YAKY 4x240mm | m | 150 |  | 0
d.2 | analogia
25 | KNNR 5 0707-04 | ST – 06 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YAKY 4x120mm | m | 15 |  | 0
d.2 | analogia
26 | KNNR 5 0707-03 | ST – 06 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel XRUHAKXS 20/12kV 1x120mm | m | 550 |  | 0
d.2 | analogia
27 | KNNR 5 0707-01 | ST – 06 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YKSY 10x1,5mm | m | 15 |  | 0
d.2 | analogia
28 | KNNR 5 0707-01 | ST – 06 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YKSY 5x1,5mm | m | 90 |  | 0
d.2 | analogia
29 | KNNR 5 0707-01 | ST – 06 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel LiCY 3x1,5mm | m | 25 |  | 0
d.2 | analogia
30 | KNNR 5 0707-01 | ST – 06 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel FTP KAT. 6 | m | 25 |  | 0
d.2 | analogia
31 | KNNR 5 0707-05 | ST – 06 | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YKY 5x70mm | m | 20 |  | 0
d.2 | analogia
32 | KNR 5-10 0118-03 | ST – 06 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel YKYżo 5x16mm | m | 72 |  | 0
d.2
33 | KNR 5-10 0118-01 | ST – 06 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel YKY 5x2,5 | m | 90 |  | 0
d.2
34 | KNR 5-10 0118-01 | ST – 06 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel YKY 3x2,5mm | m | 50 |  | 0
d.2
35 | KNR 5-10 0118-01 | ST – 06 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel YKY 5x4mm | m | 25 |  | 0
d.2
36 | KNR 5-10 0118-01 | ST – 06 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel YKSY 5x1,5mm | m | 215 |  | 0
d.2
37 | KNR 5-10 0118-01 | ST – 06 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel YKSY 10x1,5mm | m | 10 |  | 0
d.2
38 | KNR 5-10 0118-01 | ST – 06 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel LiCY 3x1,5mm | m | 195 |  | 0
d.2
39 | KNR 5-10 0118-01 | ST – 06 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel FTP KAT. 6 | m | 107 |  | 0
d.2
40 | KNR 5-05 1104-05 | ST – 06 | Umocowanie koryt kablowych o szerokości do 300 mm - kanał kablowy BK 110 z pokrywą BK 110-20S | m | 20 |  | 0
d.2
41 | KNNR 5 1001-01 | ST – 06 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt. | 5 |  | 0
d.2
42 | KNNR 5 1004-01 | ST – 06 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt. | 5 |  | 0
d.2 | analogia
43 |  | ST – 06 | Stacja transformatorowa | kpl. | 1 |  | 0
d.2 | kalk. własna
44 | KNR 5-15 0701-01 | ST – 06 | Ustawienie transformatorów lub dławików dla napięć do 30 kV o masie do 1.0 t | szt. | 1 |  | 0
d.2
45 | KNR 5-10 0507-08 | ST – 06 | Montaż muf przelotowych z wkładką ołowianą na kablach wielożyłowych z żyłami Cu o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 20 kV - Mufa kablowa SN QS2000E 93-AS 620-1PL | szt. | 3 |  | 0
d.2 | analogia
46 | KNR 5-10 0609-08 | ST – 06 | Montaż głowic na kablach 3-żyłowych (do 240 mm2) do 20 kV - Głowica kablowa SN 20kV | szt. | 3 |  | 0
d.2 | analogia
47 | KNR 5-10 0507-08 | ST – 06 | Montaż muf przelotowych z wkładką ołowianą na kablach wielożyłowych z żyłami Cu o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 20 kV - Mufa kablowa ZRMZ-240/JLP-CX4 240 | szt. | 3 |  | 0
d.2 | analogia
48 |  | ST – 06 | Nadzór Tauron | kpl. | 1 |  | 0
d.2 | kalk. własna
49 |  | ST – 06 | Pomiary/uruchomienia | kpl. | 1 |  | 0
d.2 | kalk. własna
50 |  | ST – 06 | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1 |  | 0
d.2 | kalk. własna
51 |  | ST – 06 | Prace uzupełniające | kpl. | 1 |  | 0
d.2 | kalk. własna
RAZEM CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA | [6 empty] | 0