## Arkusz1
Pakiet nr 4
24496500-2 odczynniki laboratoryjne
| Nawa |  | Opakowanie | Zapotrzebowanie |  | Cena | Stawka | Wartość | Wartość | Wartość
Lp |  |  |  | roczne |  | jednost | VAT | netto | podatku | brutto
[6 empty] | netto |  | w zł |  | w zł
Podłoże chromogenne dwudzielne
do ilościowej oceny i bezpośredniej
1 | identyfikacji E coli , Proteus ,
| Enterococci i KESC oraz wybiórczej |  | 1 op x 20 pł | 300 op |  | 57.4 | 8% | 17220 | 1377.6 | 18597.6
izolacji drobnoustrojów wymagających
z oceną hemolizy
Podłoże chromogenne do
2 | wybiórczej izolacji i różnicowania |  | 1 op x 20 pł | 150 op |  | 63 | 8% | 9450 | 756 | 10206
rodzaju Salmonella i Shigella
Podłoże chromogenne do badań
3 | przesiewowych w kierunku |  | 1 op x 20 pł | 90 op |  | 83 | 8% | 7470 | 597.6 | 8067.6
hemolizujących i niehemalizujących
szczepów Str agalactiae u kobiet
w ciąży
Podłoże do badania lekowrażliwości
4 | bakterii metodą dyfuzyjno- krążkową |  | 1 op x 100 pł | 114 op |  | 118 | 8% | 13452 | 1076.16 | 14528.16
Podłoże do izolacji bakterii o
5 | wysokich wymaganiach |  | 1 op x 100 pł | 120 op |  | 125 | 8% | 15000 | 1200 | 16200
odżywczych , wykrywanie hemolizy
6 | Podłoże do wybiórczej izolacji |  | 1 op x20 pł | 150 op |  | 46 | 8% | 6900 | 552 | 7452
Haemophilus
7 | Agar Mac Conkeya z fioletem |  | 1 op x100 pł
| krystalicznym do wybiórczej izolacji |  |  | 105 op |  | 120 | 8% | 12600 | 1008 | 13608
pałeczek jelitowych i E coli
8 | Podłoże do wybiórczej izolacji |  | 1 op x20 pł | 80 op |  | 81.5 | 8% | 6520 | 521.6 | 7041.6
Gardneralla vaginalis z krwią ludzką
9 | Podłoże chromogenne do |  | 1 op x20 pł | 2 op |  | 67 | 8% | 134 | 10.72 | 144.72
identyfikacji Pseudomonas
aeruginosa
10 | Podłoże do wybiórczej izolacji |  | 1 op x20 pł | 40 op |  | 66 | 8% | 2640 | 211.2 | 2851.2
Campylobacter
11 | Podłoże do wybiórczej izolacji |  | 1 op x20 pł | 150 op |  | 96 | 8% | 14400 | 1152 | 15552
pałeczek Salmonella i Shigella
12 | Podłoże do wybiórczej izolacji |  | 1 op x20 pł | 40 op |  | 70 | 8% | 2800 | 224 | 3024
pałeczek Yersinia
13 | Podłoże do wybiórczej izolacji |  | 1 op x20 pł | 120 op |  | 45 | 8% | 5400 | 432 | 5832
gronkowców
14 | Podłoże do izolacji bakterii |  | 1 op x20 pł | 36 op |  | 83 |  | 2988 | 239.04 | 3227.04
| beztlenowych | [5 empty] | 8%
15 | Podłoże do izolacji Bacteroides, |  | 1 op x10 pł | 2 op |  | 137 | 8% | 274 | 21.92 | 295.92
Provotella
16 | Podłoże do wybiórczej izolacji |  | 1 op x 100 pł | 30 op |  | 260 | 8% | 7800 | 624 | 8424
grzybów
| Podłoże płynne do namnożenia |  | 1 op x 20 prob
17 | Salmonella w próbkach kału |  |  | 42 op |  | 53 | 8% | 2226 | 178.08 | 2404.08
18 | Podłoże płynne do hodowli bakterii |  | 1 op x 20 prob | 2 op |  | 51 | 8% | 102 | 8.16 | 110.16
beztlenowych z wit K 3
19 | Podłoże do wybiórczej hodowli |  | 1 op 20 prob- | 3 op
| dermatofitów |  | skosy |  |  | 52 | 8% | 156 | 12.48 | 168.48
20 | Podłoża odciskowe do wykrywania
| biologicznego skażenia powierzchni |  | 1 op x 20 pł | 20 op |  | 97 | 8% | 1940 | 155.2 | 2095.2
szpitalnych
Podłoże chromogenne dwudzielne
do badań przesiewowych w kierunku
21 | wszystkich Enterobacteriacae |  | 1 op x20 pł | 10 op |  | 139 | 8% | 1390 | 111.2 | 1501.2
wytwarzających karbapenemazy
KPC,MBL,OXA 48
Podłoże chromogenne do
22 | bezpośredniej identyfikacji Clostridium |  | 1 op x20 pł | 2 op |  | 115.5 | 8% | 231 | 18.48 | 249.48
difficile w kale w ciągu 18-24 godz
23 | Podłoża chromogenne do wybiórczej |  | 1 op x20 pł | 25 op |  | 81 | 8% | 2025 | 162 | 2187
izolacji drożdżaków i bezpośredniej
identyfikacji C albicans
24 | Podłoże chromogenne do wybiórczej |  | 1 op x 20 pł | 25 op |  | 55 | 8% | 1375 | 110 | 1485
izolacji gronkowców i bezposredniej
identyfikacji S aureus
25 | Podłoże chromogenne do badań |  | 1 op x 20 pł | 10 op
| przesiewowych w kierunku S.aureus |  |  |  |  | 77 | 8% | 770 | 61.6 | 831.6
opornych na metycylinę w ciągu
18-24 godz
26 | Krążki z cefinazą |  | 1 op x 50 | 6 op |  | 87 | 8% | 522 | 41.76 | 563.76
krążków
27 | Podłoże do badania lekowrażliwości |  | 1 op x 10 pł | 6 op |  | 111.3 | 8% | 667.8 | 53.24 | 721.2
grzybów przy użyciu ETEST
28 | Odczynniki do barwienia metodą
| Grama Fiolet krystaliczny |  | 1 op x 2 litry | 4 op |  | 172 | 8%
|  | płyn Lugola | 1 op x 2 litry | 4 op |  | 197 | 8% | 2388 | 191.04 | 2579.04
|  | odbarwiacz | 1 op x 2 litry | 3 op |  | 141 | 8%
|  | safranina | 1 op x 2 litry | 3 op |  | 163 | 8%
29 | Test flokulacyjny do ilościowych
i półilościowych oznaczeń p- ciał
| w diagnostyce kiły |  | 1 op x 500 t | 8 op |  | 450 |  | 3600 | 288 | 3888
30 | Zestaw do wykrywania rotawirusów
i adenowirusów w próbkach
| kału techniką |  | 1 op x 20 t | 140 op |  | 179 | 8% | 25060 | 2004.8 | 27064.8
immunochromatograficzną
bez konieczności wirowania
Zestaw do wykrywania rotawirusów
adenowirusów i norovirusów w
31 | w próbkach kału techniką |  | 1 op x 20 t | 10 op |  | 678 | 8% | 6780 | 542.4 | 7322.4
immunochromatograficzną
bez konieczności wirowania
32 | Test do szybkiego wykrywania i
| potwierdzania karbapenemaz |  | 1 op x 10 testów | 4 op |  | 283 | 8% | 1132 | 90.56 | 1222.56
wytwarzanych przez pałeczki Gram -
Pojedyńcza saszetka do hodowli
33 | w warunkach wzbogaconych w CO2 |  | 1 op x10 saszetek | 160 op |  | 48 | 8% | 7680 | 614.4 | 8294.4
bez konieczności dodawania
wody
| Zestaw torebka plus generator do |  | 1op x 20
34 | hodowli w warunkach beztlenowych |  | saszetek | 40 op |  | 94 | 8% | 3760 | 300.8 | 4060.8
bez konieczności dodawania
wody
35 | Paski wskażnikowe dla atmosfery |  | 1 op x 50 pasków | 2 op |  | 69 | 8% | 138 | 11.04 | 149.04
beztlenowej
36 | Zestaw do oznaczania |  | 1 op x 10 t | 12 op |  | 230 | 8% | 2760 | 220.8 | 2980.8
lekowrażliwości dla beztlenowców
37 | Zestaw do diagnostyki |  | 1 op x 25 t | 15 op |  | 556 | 8% | 8340 | 667.2 | 9007.2
mykoplazmatycznych zakażeń
dróg moczowo - płciowych
38 | Paski gradientowe do oznaczania
| MIC bakterii (podać pełną listę |  | 30 szt | 40 op |  | 397.5 | 8% | 15900 | 1272 | 17172
oferowanego produktu )
39 | Paski gradientowe do oznaczania
| MIC grzybów (podać pełną listę |  | 30 szt | 5 op |  | 766 | 8% | 3830 | 306.4 | 4136.4
oferowanego produktu )
40 | Paski gradientowe do oznaczania
| mechanizmów oporności ( podać |  | 30 szt | 3 op |  | 772 | 8% | 2316 | 185.28 | 2501.28
pełną listę oferowanego produktu )
[8 empty] | 220136.8 | 17610.76 | 237747.72
pakiet nr 4- parametry dotyczące wyżej wymienionych produktów
| Lp. | Parametry |  |  | Wymagany |  | Oferowany
[5 empty] | parametr |  | parametr
Instrukcje do wszystkich odczynników w
| 1 | w języku polskim dostarczane w formie papierowej z |  |  | tak
dostawą produktów lub stały dostęp do dokumentów
na stronie internetowej
| 2 | Certyfikat do każdej serii podłoża w formie papierowej |  |  | tak
w języku polskim dostarczany w formie papierowej z
dostawą produktów lub stały dostęp do dokumentów
na stronie internetowej
| 3 | Świadectwo kontroli jakości zawiera ocenę |  |  | tak
kontroli biologicznej podłoży ( wykaz
szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC
zgodnie z normami NCCLS )
| 4 | Grubość warstwy podłoża na całej |  |  | tak
powierzchni płytki jednakowa
| 5 | Obecność żeber wentylacyjnych w płytkach |  |  | tak
umożliwiających odpływ wody
kondensacyjnej
| 6 | Okres ważności podłoży na płytkach |  |  | tak
minimum 4 tygodnie
| 7 | Okres ważności pozostałych odczynników |  |  | tak
maksymalny od daty produkcji
| 8 | Każda płytka z podłożem posiada
|  | oznakowanie :nazwa skrócona podłoża , nazwa |  |  | tak
producenta , nr serii, datę ważności ,
godzina rozlania podłoża
| 9 | Wszystkie produkty mają być |  |  | tak
od jednego producenta
| 10 | Producent posiada certyfikat ISO 9001 |  |  | tak
| 11 | Wysoka czułość i swoistość testów |  |  | tak
| 12 | Oferent zobowiązuje się do reklamacji i |  |  | tak
wymiany wadliwego towaru
Paski ETEST - plastikowe oznaczjące wartość MIC na
| 13 | skali o dużej różnorodności dla organizmów |  |  | tak
również wybrednych
| 14 | Paski ETEST pochodzą od jednego producenta |  |  | tak
minimum 15 rozcieńczeń antybiotyku na pasku
| 15 | Paski ETEST posiadają pozytywną opinię KORLD |  |  | tak
| 16 | Paski ETEST konfekcjonowane pojedyńczo , |  |  | tak
lub w blistrach
| 17 | Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniach |  |  | tak
wewnętrznych organizowanych przez oferenta
przynajmniej 1 raz w roku 1 osoba
| 18 | Test z pozycji 32 wykrywa karbapenemazy u
|  | Enterobacteriacae , Pseudomonas spp i Acinetobacter |  |  | tak
spp( można potwierdzić instrukcją ).
Test kompletny , wszystkie odczynniki do wykonania
testu w komplecie.
Parametry oceniane
|  | Podłoża chromogenne posiadają certyfikaty |  |  | tak 20 pkt nie 0 pkt
kompatybilności z testami do identyfikacji i
lekowrażliwości do aparatu znajdującego się
w pakiecie nr 5
|  | Paski ETEST mają 30 wartości MIC na skali |  |  | tak 20 pkt nie 9 pkt
w celu zwiększenia dokładności oznaczeń

## Arkusz2
Część 1 |  | Testy oraz dzierżawa systemu do identyfikacji drobnoustrojow i określenia ich wrażliwości | [6 empty] | 33696500-0 odczynniki laboratoryjne
Podłoża do posiewów krwi i płynow ustrojowych z warunkiem dzierżawy aparatu
| Nawa |  |  | Opakowanie | Zapotrzebowanie |  | Cena | Stawka | Wartość | Wartość | Wartość
Lp |  |  |  |  | roczne |  | jednost | VAT | netto | podatku | brutto
[7 empty] | netto |  | w zł |  | w zł
Podłoże chromogenne dwudzielne
do ilościowej oceny i bezpośredniej
1 | identyfikacji E coli , Proteus ,
| Enterococci i KESC oraz wybiórczej |  |  | 1 op x 20 pł | 375 op |  |  | 8%
izolacji drobnoustrojów wymagających
z oceną hemolizy
Podłoże chromogenne do
2 | wybiórczej izolacji i różnicowania |  |  | 1 op x 20 pł | 150 op |  |  | 8%
rodzaju Salmonella i Shigella
Podłoże chromogenne do badań
3 | przesiewowych w kierunku |  |  | 1 op x 20 pł | 72 op |  |  | 8%
hemolizujących i niehemalizujących
szczepów Str agalactiae u kobiet
w ciąży
Podłoże do badania lekowrażliwości
4 | bakterii metodą dyfuzyjno- krążkową |  |  | 1 op x 100 pł | 160 op |  |  | 8%
Podłoże do izolacji bakterii o
5 | wysokich wymaganiach |  |  | 1 op x 100 pł | 180 op |  |  | 8%
odżywczych , wykrywanie hemolizy
6 | Podłoże do wybiórczej izolacji |  |  | 1 op x20 pł | 180 op |  |  | 8%
Haemophilus
7 | Agar Mac Conkeya z fioletem
| krystalicznym do wybiórczej izolacji |  |  | 1 op x 100 pł | 140 op |  |  | 8%
pałeczek jelitowych i E coli
8 | Podłoże do wybiórczej izolacji |  |  | 1 op x20 pł | 40 op |  |  | 8%
Gardneralla vaginalis z krwią ludzką
9 | Podłoże do wybiórczej izolacji |  |  | 1 op x20 pł | 150 op |  |  | 8%
pałeczek Salmonella i Shigella
10 | Podłoże do wybiórczej izolacji |  |  | 1 op x20 pł | 40 op |  |  | 8%
pałeczek Yersinia
11 | Podłoże do wybiórczej izolcji gronkowców |  |  | 1 op x 20 pł | 150 op |  |  | 8%
12 | Podłoże do izolacji bakterii |  |  | 1 op x20 pł | 75 op |  |  | 8%
beztlenowych
13 | Podłoże do izolacji Bacteroides, |  |  | 1 op 20 pł | 3 op |  |  | 8%
Provotella
14 | Podłoże do wybiórczej izolacji |  |  | 1 op x 100 pł | 36 op |  |  | 8%
grzybów
Podłoże płynne do namnożenia
15 | Salmonella w próbkach kału |  |  | 1 op x 20 prob | 40 op |  |  | 8%
16 | Podłoże płynne do hodowli bakterii
| beztlenowych z wit K 3 |  |  | 1 op x 20 prob | 2 op |  |  | 8%
17 | Podłoże do wybiórczej hodowli |  |  | 1 op 20 prob-
| dermatofitów |  |  | skosy | 6 op |  |  | 8%
18 | Podłoża odciskowe do wykrywania
| biologicznego skażenia powierzchni |  |  | 1 op x 20 pł | 10 op |  |  | 23%
szpitalnych
Podłoże chromogenne do
19 | bezpośredniej identyfikacji Clostridium |  |  | 1 op x20 pł | 2 op |  |  | 8%
difficile w kale w ciągu 18-24 godz
20 | Podłoże chromogenne do badań |  |  | 1 op x 20 pł | 10 op |  |  | 8%
przesiewowych w kierunku S.aureus
opornych na metycylinę w ciągu
18-24 godz
21 | Podłoże do badania lekowrażliwości |  |  | 1 op x 20 pł | 3 op |  |  | 8%
grzybów przy użyciu ETEST
22 | Test do szybkiego wykrywania i
| potwierdzania karbapenemaz |  |  | 1 op x 10 testów | 2 op |  |  | 8%
wytwarzanych przez pałeczki Gram -
Pojedyńcza saszetka do hodowli
23 | w warunkach wzbogaconych w CO2 |  |  | 1 op x10 saszetek | 160 op |  |  | 23%
bez konieczności dodawania wody
| Zestaw torebka plus generator do |  |  | 1op x 20
24 | hodowli w warunkach beztlenowych |  |  | saszetek | 60 op |  |  | 23%
bez konieczności dodawania
wody
25 | Zestaw do oznaczania |  |  | 1 op x 10 t | 15 op |  |  | 8%
lekowrażliwości dla beztlenowców
26 | Zestaw do diagnostyki
| mykoplazmatycznych zakażeń |  |  | 1 op x 25 t | 18 op |  |  | 8%
dróg moczowo - płciowych
27 | Paski gradientowe do oznaczania
| MIC bakterii (podać pełną listę |  |  | 30 szt | 20 op |  |  | 8%
oferowanego produktu )
28 | Paski gradientowe do oznaczania
| MIC grzybów (podać pełną listę |  |  | 30 szt | 5 op |  |  | 8%
oferowanego produktu )
29 | Paski gradientowe do oznaczania
| mechanizmów oporności ( podać |  |  | 30 szt | 3 op |  |  | 8%
pełną listę oferowanego produktu )
30 | Testy do identyfikacji
| pałeczek Gram ujemnych |  |  | 1 op=20 t | 15 op |  |  | 8%
31 | Testy do identyfikacji bakterii |  |  | 1 op=20 t | 10 op |  |  | 8%
Gram dodatnich
32 | Testy do identyfikacji
| grzybów drożdżopodobnych |  |  | 1 op=20 t | 3 op |  |  | 8%
33 | Testy do identyfikacji
| Neisseria - Haemophilus |  |  | 1 op=20 t | 3 op |  |  | 8%
34 | Testy do identyfikacji
| beztlenowców i |  |  | 1 op=20 t | 4 op |  |  | 8%
Corynebacterium
35 | Testy do oznaczania
| lekowrażliwości dla pałeczk |  |  | 1 op=20 t | 220 op |  |  | 8%
Gram ujemnych
36 | Testy do oznaczania lekowrażliwości dla
| pałeczek wielolekoopornych |  |  | 1 op = 20t | 15 op |  |  | 8%
37 | Testy do oznaczania
| lekowrażliwości dla gronkowców i |  |  | 1 op=20 t | 120 op |  |  | 8%
enterokoków
38 | Testy do oznaczania lekowrażliwości dla |  |  | 1 op= 20 t | 10 op |  |  | 8%
paciorkowców B-haemolizujących
39 | Testy do oznaczania
| lekowrażliwości dla grzybów |  |  | 1 op=20 t | 6 op |  |  | 8%
drożdżopodobnych
Materiały zużywalne niezbędne do
40 | wykonania testów ( podać pelną listę ) | [6 empty] | 23%
41 | Podłoże do posiewu krwi i innych
płynów ustrojowych w kierunku bakterii
| tlenowych z neutralizatorem |  |  | 1 x 100 szt | 40 op |  |  | 8%
antybiotyków
42 | Podłoże do posiewu krwi i innych
płynów ustrojowych w kierunku bakterii
| beztlenowych z neutralizatorem |  |  | 1 x 100 szt | 40 op |  |  | 8%
antybiotyków
43 | Podłoże pediatryczne do posiewu krwi
| z neutralizatorem antybiotykow |  |  | 1 x 100 szt | 20 op |  |  | 8%
44 | Podłoża do badania jałowości
produktów przygotowanych i
| przetworzonych aseptycznie w |  |  | 1 x 100 szt | 1 op |  |  | 23%
kierunku bakterii tlenowych
45 | Nasadki bezigłowe do przesiewu
| butelek dodatnich |  |  | 1 op x 288 szt | 5 op |  |  | 8%
| Dzierżawa aparatu 1 |  | Stawka | Ilość | Dzierżawa | Wartość dzierżawy |  | Wartość | Wartość | Wartość dzierżawy
| nazwa/rok produkcji |  | VAT | dzierżaw | miesięczna | miesięczna brutto |  | dzierżawy | podatku | brutto
[5 empty] | netto |  |  | netto
|  |  | 23% | 36
| Dzierżawa aparatu 2 |  | Stawka | Ilość | Dzierżawa | Wartość dzierżawy |  | Wartość | Wartość | Wartość dzierżawy
| nazwa/rok produkcji |  | VAT | dzierżaw | miesięczna | miesięczna brutto |  | dzierżawy | podatku | brutto
[5 empty] | netto |  |  | netto
|  |  | 23% | 36
Pakiet nr 1 - wymagane parametry
| Lp. | Parametry dla podłóż i testów |  |  |  | Wymagany |  | Oferowany
[6 empty] | parametr |  | parametr
Instrukcje do wszystkich odczynników w języku
| 1 | polskim dostarczane w formie papierowej z |  |  |  | tak
dostawą produktów lub stały dostęp do dokumentów
na stronie internetowej firmy
| 2 | Certyfikat do każdej serii podłoża w |  |  |  | tak
w języku polskim dostarczany w formie papierowej z
dostawą produktów lub stały dostęp do dokumentów
na stronie internetowej firmy
| 3 | Świadectwo kontroli jakości zawiera ocenę |  |  |  | tak
kontroli biologicznej podłoży ( wykaz
szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC )
| 4 | Grubość warstwy podłoża na całej |  |  |  | tak
powierzchni płytki jednakowa
| 5 | Obecność żeber wentylacyjnych w płytkach |  |  |  | tak
umożliwiających odpływ wody
kondensacyjnej
| 6 | Okres ważności podłoży na płytkach |  |  |  | tak
minimum 4 tygodnie
| 7 | Okres ważności pozostałych odczynników |  |  |  | tak
maksymalny od daty produkcji
| 8 | Każda płytka z podłożem posiada
|  | oznakowanie :nazwa skrócona podłoża , nazwa |  |  |  | tak
producenta , nr serii, datę ważności ,
godzina rozlania podłoża
| 9 | Wszystkie produkty mają być |  |  |  | tak
od jednego producenta
| 10 | Producent posiada certyfikat ISO 9001 |  |  |  | tak
| 11 | Wysoka czułość i swoistość testów |  |  |  | tak
| 12 | Oferent zobowiązuje się do reklamacji i |  |  |  | tak
wymiany wadliwego towaru
Paski ETEST - plastikowe oznaczjące wartość MIC na
| 13 | skali o dużej różnorodności dla organizmów |  |  |  | tak
również wybrednych
| 14 | Paski ETEST pochodzą od jednego producenta |  |  |  | tak
minimum 15 rozcieńczeń antybiotyku na pasku
| 15 | Paski ETEST konfekcjonowane pojedyńczo , |  |  |  | tak
lub w blistrach
| 16 | W przypadku pojawienie się nowych kart/testów możliwość |  |  |  | tak
wprowadzenia i rozszerzenia tabeli asortymentowej
| 17 | Test z pozycji 22 wykrywa karbapenemazy u
|  | Enterobacteriacae , Pseudomonas spp i Acinetobacter |  |  |  | tak
spp( można potwierdzić instrukcją ).
Test kompletny , wszystkie odczynniki do wykonania
testu w komplecie.
Parametry wymagane dla aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości oraz testów
1. Pełna automatyzacja wykonywanych badań ( napełnianie testów , odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie )
2. Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości .
3. Czytnik kodów kreskowych .
4. Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny z cyfrowym wyświetlaczem .
5. Wynik wrażliwości podany w wartościach MIC i w postaci kategorii ( S , I , R ) .
6. Graficzna wersja oprogramowania .
7. Aparat rok produkcji minimum 2020 r.
8. Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu
komputerowego .
9. Oprogramowanie w systemie WINDOWS .
10 . Kalorymetryczna metoda identyfikacji .
11. Średni czas identyfikacji dla większości droboustrojów ( ok. 80 % ) 6 godzin .
12.Średni czas oznaczania lekowrażliwości dla większości drobnoustrojów 6 godz.( z wyłączeniem grzybów )
13. System złożony z modułu inkubacyjno - pomiarowego , komputera z monitorem i drukarką oraz UPS .
14. Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Expertowy , przedstawiona graficznie .
15. Zaawansowany System Expertowy przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych ,
inny niż system oparty o proste reguły oporności ( dołączyć dokument potwierdzający ).
16. Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności .
17. Możliwość interpretacji wyników przez system expertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych .
18. Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych .
19. Zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez logowanie do systemu .
20. Możliwość przechowywania wyników w systemie .
21. Możliwość archiwizacji danych na CD .
22 . Możliwość oznaczania testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych testach .
23. Brak konieczności dodawania jakichkolwiek innych odczynników podczas przygotowaia zawiesiny bakterii .
24 . Brak konieczności dodawania jakichkolwiek odczynników w celu otrzymania wyników końcowych .
25 . Automatyczne napełnianie testów w systemie .
26. Możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów ;
- Gram - ujemnych
- Gram dodatnich
- drożdżaków
- beztlenowce
- Neisseria- Haemophilus oraz Corynebacterium
27 . Mozliwość oznaczenia lekowrażliwości drobnoustrojów :
- Gram -
- Gram +
- Grzyby
28. Możliwość wykonywania lekowrażliwości na testach automatycznych Streptococcus pneumoniae .
29. Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności jak : MRSA , MRSE , HLAR , ESBL , VRE , GISA
30 . Testy identyfikacyjne zawierające min 50 dołków .
31 . Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane .
32 . Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w kody kreskowe .
33 . Testy całkowicie szczelne po napełnieniu .
34 . Brak udziału użytkownika przy napełnianu .
35 . Testy automatycznie zamykane w systemie bez udziału użytkownika .
36 . Liczba miejsc pomiarowych w systemie maksimum 30
37 . Minimalny termin ważności testów 6 miesięcy .
38 . System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejetrację , przygotowanie listy roboczej
wykonywanych badań , odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację .
Komputer pełniący rolę serwera z zainstalowanym systemem WINDOWS2003Prof/PL. ( jednostanowiskowy )
39. Drukarka laserowa do wyników .
40 . Graficzna prezentacja programu - posługiwanie się ikonami .
41 . Wyszukiwanie badań wg następujących kryteriów ( nr badania , nazwisko pacjenta , okres czasu ).
42 . Definiowanie testów manualnych .
43 . Wprowadzanie do bazy pacjentów kodowanych komentarzy .
44 . Możliwośc telefonicznego zgłaszania awarii .
45 . Wielkość urządzenia nie może przekraczać następujących wymiarów : wysokość 60 cm , głękokość 70 cm , szerokość 75 cm
( ze względu na ograniczone możliwości lokalowe laboratorium ) .
46. Oferent proponujący analizator w razie konieczności zapewnia podłączenie analizatora z sysytemem informatycznym
Infomedica będącym na wyposażeniu laboratorium
47. | Oprogramowanie w języku polskim
48. | Opłata dzierżawy obejmuje : koszty dzierżawy , naprawy i przeglądy techniczne w trakcie trwania umowy .
| Lp | Parametry wymagane dla aparatu do posiewów krwi i płynów ustrojowych | [7 empty] | Odpowiedź
|  | oraz podłoży | [7 empty] | Tak |  | Nie
| 1 | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu
| 2 | Aparat rok produkcji minimum 2020 r
| 3 | Wykrywanie bakterii z krwi i jałowych płynów ustrojowych dla podłoży z poz.41,42( potwierdzić
instrukcją używania producenta na wezwanie )
| 4 | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów kreskowych
| 5 | Wbudowany komputer z oprogramowaniem w wersji graficznej
( rejestracja i wprowadzenie prób , podgląd prób - tworzenie zestawień i ich
wydruk ,podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu )
| 6 | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym do
obsługi laboratorium mikrobiologicznego
| 7 | Brak konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych.
Podłoża hodowalne stanowią jednocześnie podłoża transportowe .
| 8 | Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu
Trzy algorytmy wzrostu drobnoustrojów dające możliwość uzyskania
| 9 | wyniku dodatniego w tym algorytm progowy ( dołączyć dokument potwierdzający
na wezwanie )
| 10 | Aparat wyposażony w system zasilania awaryjnego UPS - Zasilanie
awaryjne przez okres minimum 40 min
| 11 | Metodyka/instrukcja użycia do każdego rodzaju butelek dołączona do pierwszej dostawy
lub dostępna on line
| 12 | Ilość miejsc w aparacie minimum 120
| 13 | Butelki plastikowe lub z innego tworzywa udekumentowane jako nietłukące ,
dołączyć właściwe dokumenty do oferty
Oferent proponujący analizator zapewnia w razie konieczności
| 14 | podłączenie analizatora z systemem informatycznym Infomedica
będącym na wyposażeniu laboratorium
| 15 | Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu
bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi
| 16 | Możliwośc posiewu małych objętości krwi w podłożach pediatrycznych - minimum 0,5 ml
| 17 | Małe gabaryty aparatu ( głębokośc do 65 cm , szerokość do 50 cm )
| 18 | Opłata dzierżawy obejmuje : koszty dzierżawy, naprawy i przeglady techniczne w trakcie trwania
umowy