# Zapytanie ofertowe

1. **Zamawiający**

Zakład Karny w Iławie

14-200 Iława, ul. 1 Maja 14

NIP 744 10 06 716

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

**Fabrycznie nowy Unit stomatologiczny Stomadent A 355 z kompletnym wyposażeniem oraz kompleksową usługą demontażu starego Unitu i montażu nowego** w Oddziale Zewnętrznym w Działdowie ul. Wł. Jagiełły 31a, 13-200 Działdowo

**Opis szczegółowy:**  
Stolik lekarza:  
- Rękawy od „góry” możliwość ustawienia narzędzi na stoliku w dowolnej kolejności.  
NA STOLIKU LEKARZA:  
- Dmuchawka 3 funkcyjna do sterylizacji (woda, spray, powietrze) Luzzani,  
- Podświetlane rękawy M6 z podświetleniem + turbina ze światłem led – medident na złącze kavo  
- Rękaw z podświetleniem mikrosilnikiem elektrycznym szczotkowym chirana 660 led + kątnica m25L medident  
- SKALER - STOMADENT N2 led w systemie EMS ze oświetleniem ledowym

- lampa polimeryzacyjna led g  
NA PANELU LEKARZA ZNAJDUJE SIĘ   
- Napełnianie kubka, spłukiwanie misy  
- Funkcja GIROMATIC  ( specjalistyczna funkcja obrotów mikrosilnika )  
- Kontrola obrotów mikrosilnika od 400-40000 RPM  
- Włączanie oraz wyłączanie powietrza do mikrosilnik,

- zapalane lampy oświetleniowej LOOK 2- 3 kolory lampy  
- sterowanie mikrosilnikiem i skalerem za pomocą programowalnej funkcji na stoliku tryb endo  
- wyłączanie wody do końcówek,  
- Sterowanie ruchami fotela  
- Pedał nożny do instrumentów umożliwiający sterowanie  
- Płynna regulacja obrotów mikrosilnika i mocy skalera – zapalanie lampy napełnianie kubka  
Blok higieniczny:  
- Misa porcelanowa uchylna zdejmowana   
Panel asysty    
- Sterowanie ruchami fotela  
- napełnianie kubka, spłukiwanie misy, zapalanie światła Look 2 trzy kolory światła  
- ślinociąg wodny  
- Strzykawko-dmuchawka metalowa  
- ssak pneumatyczny  
- System zasilania instrumentów wodą destylowaną zabudowany 1,5 L  
- Brak wiszącej widocznej butelki  
Fotel Pacjenta oparcie wąskie : przeszywana miękka – tapicerka memory  
- 4 pozycje do indywidualnego zaprogramowania   
- pozycja „0”  
- łamany zagłówek chirurgiczny z blokadami przegubów  
- tapicerka memory

- podłokietnik w kolorze unitu,

- Sterowanie fotela z oparcia.

**-** 2 zestawy końcówek :

- Turbina X600L plus szybkozłączka NSK led  plus kątnica M25 L Medident - 2 zestawy

- Fotelik dla lekarza x 2

- Minimalny okres gwarancji - 48 miesięcy

1. **Termin realizacji zamówienia**

Dostawa wraz z demontażem starego i montażem nowego Unitu : do 6 czerwca 2025 r.

1. **Kryterium oceny ofert**

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował **kryterium najniższej ceny tj. cena 100%**

Wartość punktowa kryterium „Cena” wyliczona zostanie wg wzoru:

oferta z najniższą ceną brutto

liczba punktów = ……………..………..…………..… x 100

wartość brutto oferty badanej

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w Opisie przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące, jakie wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia.

1. **Przygotowanie i złożenie oferty**

Ofertę należy złożyć na Platformie zakupowej poprzez wypełnienie aktywnego formularza