Pruszcz Gdański, dnia 31.03.2025 r.

Znak sprawy:	ZP.271.9.2025

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 17.03.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00149183/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR 2

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),

- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający przekazuje treść wniosków (zapytań) o wyjaśnienie treści SWZ na które jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ zostaną przekazane i udostępnione na stronie internetowej w najbliższym czasie.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

2.1.Brak demontaży osprzętu, wyposażenia rozdzielni, sieci LAN i innych, które należy zdjąć

2.2 Brak demontażu opraw i ponownego ich montażu

2.3 Brak utylizacji

2.4 Czy istniejące futryny i drzwi umożliwiają zainstalowanie elektrozaczepów / z rewersem czy bez /?

2.5 Brak parametrów sprzętu CCTV / kamer, rejestratora, dysku, innych / - n.p. obiektyw, ilość Mpx, IR,

zasilanie POe i wiele innych.

2.6 czy Zamawiający potwierdza instalacje kamery obrotowej?

2.7 czy kamery mają być wandaloodporne

2.8 Proszę o wyjaśnienie poz. 160, 410, 680 i 880 przedmiaru. Czy jest to ledowy wskaźnik faz na szynę TH, czy inny sprzęt?

2.9 Proszę o parametry sprzętu obsługującego kamerę obrotową.

2.10 Czy agregat chłodniczy to klimatyzator? Proszę podać parametry w tym moc.

2.11 Proszę podać parametry suszarek.

2.12 Czy są wentylatory w łazienkach?

2.13 Niezgodność pomiędzy opisami projektu w zakresie kategorii i typu przewodów LAN / F/UTP, UTP, LSOH , 6, 5e/. Proszę o wyjaśnienie.

2.14 czy poz. przedmiaru:

- 210-230

- 470-500

- 700-720

- 920-940

zawierają materiał, czy tylko robocizną i trzeba doliczyć przewody. Brak wyszczególnienia : pozycja/typ iprzekrój/

2.15 Brak urządzeń aktywnych

2.16 Czy rzeczywiście Zamawiający chce 50 elektrozaczepów i 50 kontrolerów? Jeżeli tak, to jest za mało przewodu.

2.17 Czy kontroler ma być na szyfr, czy na n.p. kartę. Brak wskazania i dostawy.

2.18 Brak dostawy patchcordów.

2.19 Dla 50 elektrozaczepów brak wymiany 50 klamek na gałki.

2.20 W przedmiarze jest:

- 1 kamera wewnętrzna

- 1 kamera obrotowa

A gdzie są pozostałe?

2.21 Proszę o wyjaśnienie pojęcia: szafa SK 900X2 - 1 szt. Szafy krosowe podaje się w U oraz szerokość i głębokość.

2.22 Czy do instalacji AL Wykonwaca ma zainstalować:

- centralę 16

- manipulator LCD - 1 szt.

- manipulator przyciskowy - 2 szt.

- 44 czujki pasywne

- 3 kontraktrony

- 4 ekspandery

Brak akumulatora. Czy ma być powiadamianie bezprzewodowe GSM - brak?

2.23 Brak innych przewodów niż:

- 3X1,5

- 3X2,5

Można się domyślać, iż część to:

- YDY 5X2,5

- YTDY 6X0,5

Niezgodność pomiędzy zestawieniem materiałów elektrycznych z przedmiarem

2.24 Czy KD ma mieć jednostkę centralną do zarządzania ruchem, spiętą z komputerem?

2.25 Proszę o wyjaśnienie krosownic wizyjnych, przełączników wizji, interfejsów i innych pojęć wskazanych w przedmiarze i opisie. Za mało informacji by sporządzić ofertę spełniającego wymagania Zamawiającego

2.26 Brak UPS-a dla sieci CCTV

2.27 Zamawiający wymaga montażu 22m2 rolet / z listew Pu-65 /. Proszę o wyszczególnienie:

- ilości

- szerokość

- wysokości okna

- rodzaju materiału

- technologii wykonania

2.28 Czy wykonawca ma rzeczywiście ogrodzić szkołę i wykonać bramy wjazdowe? Żadnych robót

zewnętrznych nie ma . Jest tylko kontener na odpady.

2.29 Czy Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca ma stosować tylko przewody typu YDY, pomimo zalecanych:

elektrycznych . na komunikację - klatki, korytarze, hole /

- N2XHJ

- HDHp

teletechnicznych / dla LAN wskazane jest tylko bezhalogenowe - LSOH, o palności nic nie ma /:

- DCa

- B2Ca

2.31 Czy Zamawiający potwierdza wskazana w przedmiarze technologię montażu przewodów LAN - bezpośrednio w tynku / poz. 1000/ bez rurek osłonowych?

2.32 Proszę o wyjaśnienie poz. 1310

2.33 Brak pomiarów sieci LAN

2.34 W jakim celu Wykonawca ma pomierzyć natężenie oświetlenia skoro na istniejące oprawy, które

podlegają gwarancji. Jakie będzie stanowisko Zamawiającego w przypadku stwierdzenie nie spełnienia

normy dla danego pomieszczenia lub czasu podtrzymania opraw awaryjnych?

2.35 Wykonawca wp przedmiaru nr 980 ma zainstalować na zaprawie na paskach, 200m2 okładziny k-g.

Jeżeli ma to być obudowa koryt BAKS, to konieczne jest wykonanie prostego stelaż z kształtowników. Czy

malowanie 200m2 jest również uwzględnione w ogólnym malowaniu?

Biorąc powyższe pod uwagę proszę:

- o komplet materiałów dla instalacji przedmiaru

- sporządzenie opisu instalacji teletechnicznych wraz z wymaganymi parametrami

Wyjaśnienie:

Zamawiający jest w trackie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

co ma oznaczać dokument z odmowa Starosty z ubiegłego roku?

Wyjaśnienie:

Zamawiający jest w trackie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

Proszę o wyjaśnienie poz. przedmiaru:

- 1080 - przetwornica statyczna FCA

- 1040-1070, 1100-1110 - przełącznica PTLGs 20,40,60 / światłowodowa /

Wyjaśnienie:

Zamawiający jest w trackie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

- Zmiana treści SWZ:

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający zmienia treść Tomu I. SWZ 
– Instrukcja dla Wykonawców (dalej: IDW) w ten sposób, że w Rozdziale 16 IDW „Sposób składania ofert, miejsce oraz termin składania otwarcia ofert” pkt 16.1. i pkt 16.3. otrzymują brzmienie:

16.1. Termin składania ofert: 15.04.2025r. godz. 08:30

16.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 15.04.2025 r. o godz. 09:00

Zamawiający zmienia treść Rozdział 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SWZ Tom I IDW, który otrzymuje brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa z dniem 14.05.2025 r. (zgodnie z art. 220 ust. 1 pkt 1 Pzp).

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2025 r.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.