## Arkusz1
| Dane Wykonawcy | [7 empty] | Załącznik nr 3
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część nr 1
1 | Czytnik - część optomechaniczna z obudową • pierścień diod LED – zawierający diody LED IR do stymulacji optycznej podczerwienią o długości fali 840-860 nm; średnica max 5 mm; moc optyczna min. 55 mW; ; prąd diody min. 100 mA • filtry optyczne: pozycja odcięcia 715 ± 9 nm • przesłona optyczna • obudowa wewnętrzna z mocowaniem pierścienia LED, przesłony optycznej, filtrów oraz szuflady na próbki • szuflada z uchwytem na próbki (dla próbek o średnicy do 10 mm) • system oświetlenia zewnętrznego (“bezpieczne światło”): czerwone diody LED (z zakresu 630-770 nm) • obudowa zewnętrzna max: (długość: 250 mm, szerokość: 150 mm, wysokość: 300 mm) • karty katalogowe w j. polskim lub angielskim | szt. | 1
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Gwarancja: 24 mcy
termin dostawy: 30-40 dni kal.
Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
Pliki podpisywane profilem zaufanym, nie mogą być większe niż 10MB oraz pliki podpisywane w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego nie mogą być większe niż 5MB
Zamawiający zaleca zapisanie formularza w formacie .pdf