Przedmiot zamówienia i usługi, realizacja budynek administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach przy ul. Zielonej 3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto razem |
| 1 | multi-split LG o mocy chłodniczej min. 12kW | 1 |  |  |  |
| 2 | multi-split LG o mocy chłodniczej min. 10kW | 1 |  |  |  |
| 3 | jednostki wewnętrzne LG o mocy 3,5kW | 2 |  |  |  |
| 4 | jednostki wewnętrzne LG o mocy 3kW | 4 |  |  |  |
| 5 | jednostki wewnętrzne LG o mocy 2,5kW | 2 |  |  |  |
| 6 | jednostka wewnętrzna LG o mocy: 2kW | 2 |  |  |  |
| 7 | split LG 5kW | 1 |  |  |  |
| 8 | montaż |  |  |  |  |
| Wartość razem | |  |  |  |  |