AWF – Wrocław ul. Mickiewicza – Przełożenie kostki przy Hali Wielofunkcyjnej

Zakres robót:

- Rozebranie zapadniętej nawierzchni z kostki betonowej;

- Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału (nieuszkodzone kostki betonowe należy oczyścić i odłożyć do wbudowania, popękane i uszkodzone kostki przeznaczyć do utylizacji);

- Ściągnięcie warstwy podbudowy - podsypka cementowo – piaskowa z zapadniętej powierzchni (do utylizacji);

- Wykonanie nowej podsypki cementowo – piaskowej wraz z zagęszczeniem do Is=0.97

- Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (wykorzystanie oczyszczonej nieuszkodzonej kostki oraz uzupełnienie nową kostką wraz z zagęszczeniem zagęszczarką);

- Wypełnienie spoin zaprawą cementowo – piaskową;

- Wywóz: połamanej kostki betonowej, podsypki nie nadającej się do ponownego wbudowania, innych;

- Pomiary należy wykonać we własnym zakresie;

- Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną oraz aktualną wiedzą;

- Po zakończeniu robót teren należy oczyścić i doprowadzić do porządku;

- Dla zutylizowanego materiału należy przedstawić dowód, że materiały z rozbiórki zostały zutylizowane;

- Okres gwarancji na wykonanie w/w robót - 36m-cy

Zakres opracowania