## Kosztorys zerowy
K O S Z T O R Y S Z E R O W Y
na wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 4 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - plejstoceńskich w miejscowości Izbice, gm. Rawicz” wraz z wykonaniem obudowy napowierzchniowej, montażem pompy głębinowej i rur tłocznych i wykonaniem wyprowadzenia z obudowy przyłącza wodociągowego i przyłącza energetycznego
Lp. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie prac | Zakres rzeczowy |  | Cena jednostkowa zł | Wartość kosztorysowa zł
|  |  | j.m. | ilość |  | Robocizna R | Materiał M | Sprzęt S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zapytanie ofertowe i oferty materiałowe | Materiały - otwór studzienny nr 4:
|  | Denko dolne PVC 315 PN 10 | szt. | 1 | …………. |  | ……………………
|  | Denko górne PVC 315 PN 10 | szt. | 1 | …………. |  | ……………………
|  | Rura pełna PVC 315 PN 10 | m | 19 | …………. |  | ……………………
|  | Prowadniki/centralizatory | szt. | 7 | …………. |  | ……………………
|  | Filtr szczelinowy, siatkowany PVC 315 PN 10 | m | 3 | …………. |  | ……………………
|  | Podchloryn sodu | l | 60 | …………. |  | ……………………
|  | Huczek PVC 315 PN 10 | szt. | 1 | …………. |  | ……………………
|  | Obsypka filtracyjna | t | 4 | …………. |  | ……………………
|  | Dantonit | t | 2 | …………. |  | ……………………
Materiały - wykonanie obudowy otworu studziennego nr 4
|  | Kompletna obudowa napowierzchniowa z aramturą ze stali nierdzewnej DN 80 | szt. | 1 | ………….. |  | ……………………..
|  | Pompa głębinowa o wydajności Q - około 25 m3/h wraz z okablowaniem | szt. | 1 | ………….. |  | ……………………..
|  | Rury tłoczne, kołnierzowe lub połączone za pomocą szybkozłączy wykonane ze stali nierdzewnej L - 6 metrów DN 80 | m | 15 | ………….. |  | ……………………..
|  | Beton na podstawę obudowy | m3 | 4 | ………….. |  | ……………………..
|  | Rura PEHD 100 SDR 17 DN 110, ksztatki i komplety połączeniowe | kpl. | 1 | ………….. |  | ……………………..
|  | Karbowana rura elektroinstalacyjna 75 mm i pozostałe elementy montażowe | kpl. | 1 | ………….. |  | ……………………..
|  | Pozstałe drobne materiały instalacyjne (pianki, silikony ipt.) | kpl. | 1 | ………….. |  | ……………………..
Materiały - likwidacja studni, demontaż obudowy:
2 | Analiza własna/kalkulacja indywidualna Analiza własna/kalkulacja indywidualna | Robocizna - wiercenie otworu studziennego nr 4
|  | Przygotowanie placu budowy | z-g | 50 | ………….. | …………….
|  | Montaż siłowników hydraulicznych, wieży wiertniczej i urządzenia wiertniczego | z-g | 55 | ………….. | …………….
|  | Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 20 cali - 508 mm do głębokości 23,0 m | z-g | 150 | ………….. | …………….
|  | Czyszczenie otworu wiertniczego i przygotowanie do filtrowania | z-g | 20 | ………….. | …………….
|  | Opuszczanie kolumny filtracyjnej | z-g | 42 | ………….. | …………….
|  | Wykonywanie obsypki filtracyjnej i stopniowe podciąganie rur osłonowych | z-g | 60 | ………….. | …………….
|  | Montaż rur tłocznych i pompy głębinowej do przeprowadzenia pompowania oczyszczającego i pomiarowego | z-g | 30 | ………….. | …………….
|  | Pompowanie oczyszczające, chlorowanie i postój | z-g | 48 | ………….. | …………….
|  | Pompowanie pomiarowe i stablizacja zwierciadła wody | z-g | 72 | ………….. | …………….
|  | Demontaż urządzenia wiertniczego i osprzętu do prac wiertniczych | z-g | 100 | ………….. | …………….
|  | Uporządkowanie placu budowy | z-g | 40 | ………….. | …………….
Robocizna - wykonanie obudowy otworu studziennego nr 4
|  | Przygotowanie placu budowy | z-g | 18 | ……….. | …………..
|  | Wykopanie i osadzenie szalunków pod wylewkę betonową | z-g | 22 | ……….. | …………..
|  | Wykonanie podstawy betonowej | z-g | 12 | ……….. | …………..
|  | Montaż dolnej cześci obudowy, przygotowanie wykopu pod wyprowadzenie przyłączy z obudowy | z-g | 18 | ……….. | …………..
|  | Opuszczanie pompy głębinowej i rur tłocznych, skręcanie aramtury wewnątrz obudowy | z-g | 28 | ……….. | …………..
|  | Montaż wierzchniej części obudowy | z-g | 14 | ……….. | …………..
3 | Analiza własna/kalkulacja indywidualna | Sprzęt
|  | Urządzenie wiertnicze | m-g | 80 | ……… |  |  | ………….
|  | Koparko - ładowarka + dojazd | m-g | 40 | ……… |  |  | ………….
|  | Samochód dostawczy (dostawa materiałów, inne prace) | m-g | 40 | ……… |  |  | ………….
|  | Zagęszczarka płytowa | m-g | 20 | ……… |  |  | ………….
|  | Agregat prądotwórczy | m-g | 240 | ……… |  |  | ………….
|  | Koszty Bezpośrednie |  |  |  | ………. | ………………… | …………
[6 empty] | - | - | -
|  | Razem |  |  |  | ………. | 0 | …………
|  | + 33% koszty pośrednie |  |  |  |  | -
|  | Razem |  |  |  | …………. | ………………… | ………..
|  | + 20,0 % zysku |  |  |  | …………. | - | ………..
|  | Razem |  |  |  | ………… | ………………… | …………
4 |  | Koszty ogólne budowy |  |  |  | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość zł
|  | Energa elektryczna (kWh) |  |  |  | 6000 | ……………………. | …………..
|  | Obsługa geodezyjna (szkic geodezyjny) |  |  |  | 1 | ……………………. | …………..
|  | Analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody |  |  |  | 1 | ……………………. | …………..
|  | Kierownik Robót Wiertniczych |  |  |  | 1 | ……………………. | …………..
|  | Pozostałe - wywóz urobku, zaplecze socjalne budowy |  |  |  | 1 | ……………………. | …………..
|  | O G Ó Ł E M R+M+S |  |  |  |  | ………………… | + VAT
|  | Cena netto : |  |  |  | …………………
|  | VAT 23% : |  |  |  | ……………….
|  | Cena brutto: |  |  |  | ………………….
LEGENDA:
m - metr
kpl. - komplet
szt. - sztuka
m3 - metr sześcienny
z-g - załogo godzina (średnia roboczogodzina x 3)
m-g -moto godzina pracy sprzętu
l - litr
t - tona