## Karta konserwacji- rok miesiąc
Roczna/Miesięczna Karta prowadzenia konserwacji układów wentylacyjncyh - dla budynku……………………………………………………………………………………………………………………… NR URZĄDZENIA…………………………………………………………………………………
Zakres kontroli | data i podpis osoby upowaznionej
przegląd "zerowy"
CENTRALE KLIMATYZACYJNE I WENTYLACYJNE
1. Sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatora nawiewnego i wyciągowego
2. Sprawdzenie parametrów pracy centrali na sterowniku centrali
3. Kontrola parametrów pracy centrali zgodnie z dokumentacją projektową
4. Kontrola prawidłowości pracy automatyki sterującej i zabezpieczającej pracę centrali
5. Czyszczenie wirników wentylatorów
6. Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznych (przewodów, połączeń, zabezpieczeń i styczników).
7. Pomiary obciążenia silników wentylatorów i obrotowych wymienników ciepła.
8. Kontrola stanu łożysk, ich smarowanie i ewentualna wymiana.
9. Kontrola stanu pasów klinowych, ich napięciu i ewentualnej wymianie.
10. Sprawdzenie i czyszczenie filtrów powietrza
11. Kontrola stanu zabrudzenia lameli wymienników
12. Czyszczenie wymienników ciepła (W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB LUB CO 6 M-CY)
13. Wymiana filtrów powietrza (W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB LUB CO 6 M-CY)
14.Czyszczenie elementów nawiewnych, kratek, przepustnic, czerpni, wyrzutni (W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB LUB CO 6 M-CY)
15. Czyszczenie nagrzewnic i chłodnic – w miarę potrzeb (W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB LUB CO 12 M-CY)
16. Sprawdzenie czystości wentylatora (W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB LUB CO 12 M-CY)
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. Kontrola nastaw przepustnic w kanałach, kratkach wentylacyjnych i anemostatach (W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB LUB CO 12 M-CY)
2. Pomiary przepływu powietrza oraz regulacja korekcyjna –(W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB LUB CO 12 M-CY)
NAWILŻACZ PAROWY
1. Sprawdzenie ciśnienia wody na zasilaniu nawilżacza (W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB LUB CO 6 M-CY)
2. Sprawdzenie stanu nawilżacza (W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB LUB CO 6 M-CY)
3. Sprawdzenie parametrów pracy (W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB LUB CO 6 M-CY)

## Tabela napraw
Tabela wykonanych napraw układu wentylacyjnego - budynek …………………………………………………………NR URZĄDZENIA……………………………….
l.p | Rodzaj naprawy | Zakres przeprowadzonej naprawy | Data | Osoba dokonująca naprawy | Podpis | Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Tabela usterekawarii
Tabela usterek/awarii układu wentylacyjnego - budynek ……………………………………………………………………NR URZĄDZENIA…………………………………………….
l.p | Rodzaj usterki/ awarii | Zakres uszkodzeń | Data | Osoba stwierdzająca usterkę/awarię | Podjęte działania zabezpieczające | Podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12