**Załącznik nr 2B do SWZ – Zestawienie ocenianych parametrów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | **Parametry oceniane testów**  | **Sposób oceny****(Punktacja)**  | **Oferowane parametry** |
| 1 | **Typ reakcji (** jedno lub dwustopniowa) wymienić dla wszystkich parametrów z formularza ofertowo- cenowego.**Reakcje dwustopniowe wyżej punktowane (minimum 60 % testów dwustopniowych otrzymuje maksymalną ilość punktów)** **Pozostałe proporcjonalnie niżej.**  | TAK 60 pkt  |  |
| 2.  | Stabilność odczynników na pokładzie  | Najdłuższa -20 pkt Najkrótsza -5 pkt Pozostałe proporcjonalnie do okresu stabilności |  |
| 3 | Odczynniki (reagenty i kalibratory) gotowe do użycia lub w postaci płynnych koncentratów | Tak 20 pkt Nie – 0 pktPozostałe proporcjonalnieJeśli jest przewaga gotowych do użycia to 10 pkt |  |
|  | SUMA  | 100 pkt  |  |

Ocena wyżej wymienionych parametrów zostanie obliczona w następujący sposób:

 **Ocena techniczna** = ilość uzyskanych punktów x waga kryterium ( 40% )

UWAGA: wyżej wymienione parametry oceniane w zakresie kryterium oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu.