**Załącznik nr 2B do SWZ – Zestawienie ocenianych parametrów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | **Parametry oceniane testów** | **Sposób oceny**  **(Punktacja)** | **Oferowane parametry** |
| 1 | **Typ reakcji (** jedno lub dwustopniowa)  wymienić dla wszystkich parametrów z formularza ofertowo- cenowego.  **Reakcje dwustopniowe wyżej punktowane (minimum 60 % testów dwustopniowych otrzymuje maksymalną ilość punktów)**  **Pozostałe proporcjonalnie niżej.** | TAK 60 pkt |  |
| 2. | Stabilność odczynników na pokładzie | Najdłuższa -20 pkt  Najkrótsza -5 pkt  Pozostałe proporcjonalnie do okresu stabilności |  |
| 3 | Odczynniki (reagenty i kalibratory) gotowe do użycia lub w postaci płynnych koncentratów | Tak 20 pkt  Nie – 0 pkt  Pozostałe proporcjonalnie  Jeśli jest przewaga gotowych do użycia to 10 pkt |  |
|  | SUMA | 100 pkt |  |

Ocena wyżej wymienionych parametrów zostanie obliczona w następujący sposób:

**Ocena techniczna** = ilość uzyskanych punktów x waga kryterium ( 40% )

UWAGA: wyżej wymienione parametry oceniane w zakresie kryterium oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu.