****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce**

**Dział Zamówień Publicznych tel.: 41/36-74-072**

**IZP.2411.278.2024.MS**

Kielce, dn. 17.12.2024 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. IZP.2411.278.2024.MS:** **Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

**Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wysłania próbek przez naszą firmę? Produkty przez nas oferowane, znane są Zamawiającemu, dodatkowo 1 szt. próbki w pozycji nr 2 stanowi 10% wartości tej pozycji.

**Odpowiedź:**  **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy w SWZ:**

**ROZDZIAŁ VII – INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH**

**Było:**

4. Wykaz próbek i próbki - Załącznik nr 4 do SWZ

Próbki :

Pakiet nr 1 – poz. nr 1 – 3 szt.

Pakiet nr 3 – poz. nr 2 i poz. nr 5 – po 1 szt.

**Zapis przyjmuje brzmienie:**

4. Wykaz próbek i próbki - Załącznik nr 4 do SWZ

Próbki :

Pakiet nr 1 – poz. nr 1 – 3 szt.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy: Projekt umowy. §2 ust.3

Uprzejmie prosimy o ujednolicenie zapisów §2 ust.3 odnośnie do terminów dostaw, z terminami

dostaw wskazanymi w SWZ (rozdział III) dla pakietu nr 2

W rozdziale III SWZ dla pakietu jest wskazany termin max 7 dni, bez wskazań odnośnie dostaw w

sytuacjach pilnych, natomiast w §2 ust.3 jest wskazany termin 5 dni roboczych oraz 2 dni

roboczych w sytuacjach pilnych.

Prosimy o zmianę w tej sytuacji terminów dostaw, na 7 dni roboczych od daty otrzymania

zapotrzebowania oraz wykreślenie terminu dostaw w sytuacjach pilnych w zakresie zadania nr 2.

**Odpowiedź: Zamawiający poprawia zapisy w Projekcie umowy §2 ust. 3.**

**W załączeniu aktualny Projekt umowy.**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.1. Litera a)

Kierując się zasadą miarkowania kar umownych i ich proporcjonalnością wnosimy o zmniejszenie

kary umownej zawartej w §6 ust.1, litera a), do 5 % wartości niezrealizowanej części umowy netto.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.1. Litera b)

Kierując się zasadą miarkowania kar umownych i ich proporcjonalnością wnosimy o zmniejszenie

kary umownej zawartej w §6 ust.1, litera b), do 0,1% wartości zamówionej dostawy netto, licząc

za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.2

Kierując się zasadą miarkowania kar umownych i ich proporcjonalnością wnosimy o zmniejszenie

maksymalnego pułapu łącznych kar umownych do wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

**Odpowiedź:**  **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 6**

Czy zamawiający dopuści:

Pakiet 1

Cewniki z balonem progresywnym (o zmiennej średnicy) do poszerzania zwężeń w obrębie przełyku lub jelita grubego, zaopatrzone w dwa znaczniki RTG na cewniku pod balonem. Balony przezierne, z atraumatyczną końcówką, pozbawione lateksu. Średnice balonu po napełnieniu: 6-7-8, 8-9-10, 10-11-12, 12-13,5-15, 15-16,5-18, 18-19-20 mm (do wyboru).

Długość balonu 30 mm dla średnic: 6-7-8 mm, 8-9-10 mm ,10-11-12, 12-13,5-15

lub 55 mm dla średnic 6-7-8 mm, 8-9-10 mm,10-11-12, 12-13,5-15, 15-16,5-18, 18-19-20 mm. Średnica cewnika 2,3

Długość cewnika 230 cm, współpracujące z prowadnicą o średnicy max. 0,035”. Wymiar balonu i wartość ciśnienia zaznaczone etykiecie dołączonej do przewodu cewnika. Sterylne, jednorazowego użytku.

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 7**

Czy zamawiający dopuści:

Pakiet 2

Cewniki z balonem progresywnym (o zmiennej średnicy) do poszerzania zwężeń w obrębie przeły-ku lub jelita grubego, zaopatrzone w dwa znaczniki RTG na cewniku pod balonem, przeładowane prowadnicą o średnicy 0,035”. Balony przezierne, z atraumatyczną końcówką, pozbawione lateksu. Średnice balonu po napełnieniu: 8-9-10, 10-11-12, 12-13,5-15, 15-16,5-18, 18-19-20 mm (do wybo-ru). Długość balonu 55 i 80 mm. Średnica cewnika 2,3, długość cewnika 230 cm dla długości 55mm i 1800 cm dla długości 80mm. Wymiar balonu i wartość ciśnienia zaznaczone etykiecie do-łączonej do przewodu cewnika. Sterylne, jednorazowego użytku.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 8**

Czy zamawiający dopuści:

Pakiet 3

Cewniki z balonem o stałej średnicy do poszerzania zwężeń w obrębie przełyku lub jelita grubego, zaopatrzone w dwa znaczniki RTG na cewniku pod balonem. Średnice balonu po napełnieniu:

6-7-8, 8-9-10, 10-11-12, 12-13,5-15, 15-16,5-18, 18-19-20 dla długości 80 mm,

średnica cewnika 2,0mm, długość cewnika 180 cm, współpracujące z prowadnicą o średnicy max. 0,035”, wymiar balonu i wartość ciśnienia zaznaczone etykiecie dołączonej do przewodu cewnika. Sterylne, jednorazowego użytku.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 9**

Czy zamawiający dopuści:

Pakiet 4

Cewniki do poszerzania achalazji przełyku/kurczu wpustu w komplecie z prowadnikiem 0,35", z balonami napełnianymi do średnicy 30 mm, 34 mm. Długość balonu 80 mm, średnica cewnika 2,3 mm, długość robocza cewnika 100 cm. Cewnik z możliwością wprowadzania po prowadnicy o średnicy 0,035". Sterylne, jednorazowego użytku.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 10**

Czy zamawiający dopuści:

Pakiet 5

Urządzenie do inflacji endoskopowych balonów do poszerzania zwężeń, zaopatrzone w manometr skalowany do 60 atm. oraz kranik trójdrożny, sterylne, jednorazowego użytku, z możliwością szyb-kiego napełniania i opróżniania balonu, maksymalne ciśnienie robocze 15 atm., pojemność urządzenia: 60 ml. Sterylne, jednorazowego użytku.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Mariusz Klimczak