## Zad.3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.18.3.2023
Formularz asortymentowo-cenowy Zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szybkich testów do wykrywania Helicobacter pylori w organizmie, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………* . 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Wielkość opakowania handlowego (ilość jm w opakowaniu) | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Cena jednostkowa brutto | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/5 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11=10/6 | 10
1. | Szybki test ureazowy (mokry), służący do wykrywania Helicobacter Pylori w organizmie. Specyficzność odczytu nie mniejsza niż 98%, krótki czas reakcji – odczyt po około 15 minutach | szt. | 4800 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | Razem Netto: | #DIV/0! | Razem Brutto: | #DIV/0!