### Załącznik nr 1

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP NARZĘDZI NA BLOK OPERACYJNY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. LP | **Opis przedmiotu zamówienia** | TYPU | Spełnianie parametru | **Parametry oferowane/ TAK/NIE** |
|  | WKŁAD ROBOCZY DO KLESZCZYKÓW UNIWERSALNYCH OKIENKOWYCH WIELORAZOWYCH MONOPOLARNYCH, ŚR.5MM, DŁ.310MM | PO647R | TAK/NIE |  |
|  | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X3 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 10 MM, DŁ 310 MM, MOŻLIWOŚĆ STERYLZACJI JAKO NARZEDZIE ZŁOŻÓNE | PO117R | TAK/NIE |  |
|  | TULEJA TROKARU GWINTOWANY Z ZAWOREM CO2 SREDNICA 5MM, DŁUGOŚĆ 110MM | EK016R | TAK/NIE |  |
|  | KOMPLETNA USZCZELKA DO TROKARU O SR. 5MM -OP.20SZT | EK080P | TAK/NIE |  |
|  | TULEJA TROKARU GWINTOWANY Z ZAWOREM CO2 SREDNICA 10MM, DŁUGOŚĆ 110MM | EK026R | TAK/NIE |  |
|  | KOMPLETNA USZCZELKA DO TROKARU O SR. 10MM Z REDUKCJĄ NA 5MM -OP.1SZT | EK083P | TAK/NIE |  |
|  | OBTURATOR DO TROKARU O SR.10MM, DŁ.110MM, STOŻKOWATY-OSTRY | EK056R | TAK/NIE |  |
|  | ERGONOMICZNA RĄCZKA DO NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWEGO MONOPOLARNEGO Z BLOKADĄ I CZERWONĄ DŹWIGNIĄ KOLANKOWĄ CAŁKOWITEJ DEZAKTYWACJI BLOKADY, ZE STAŁYM, IZOLOWANYM PRZYŁĄCZEM HF I MECHANIZMEM ZAPADKOWYM ONE-CLICK DO POŁĄCZENIA Z RAMIENIEM ROBOCZYM NARZĘDZIA; AU | PO959R | TAK/NIE |  |
|  | ERGONOMICZNA RĄCZKA DO NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWEGO MONOPOLARNEGO, BEZ BLOKADY, ZE STAŁYM, IZOLOWANYM PRZYŁĄCZEM HF I MECHANIZMEM ZAPADKOWYM ONE-CLICK DO POŁĄCZENIA Z RAMIENIEM ROBOCZYM NARZĘDZIA; AUTOKLAWOWALNA | PO958R | TAK/NIE |  |
|  | KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 200 MM | FO634R | TAK/NIE |  |
|  | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 150 MM | FO411R | TAK/NIE |  |
|  | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE FIGURA 2 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 220 MM | BJ082R | TAK/NIE |  |
|  | DISEKTOR 230 MM 9” | BJ055R | TAK/NIE |  |
|  | HAK BRZUSZNY TYP FRITSCH FIGURA 5 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 64X85 MM DŁUGOŚĆ 235 MM | BT659R | TAK/NIE |  |
|  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ZAKRZYWIONE SMUKŁY MODEL SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM | BH415R | TAK/NIE |  |
|  | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 2X3 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | BD577R | TAK/NIE |  |
|  | WSZYSTKIE NARZĘDZIA WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ NADAJĄCE SIĘ DO PÓŹNIEJSZEJ REGENERACJI | - | TAK |  |