ZAŁACZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup źródeł światła do lamp oświetlenia nawigacyjnego (SWPN).

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do PL nowych żarówek do lamp oświetlenia nawigacyjnego.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **[W]** | złącze | **typ** | Zapotrzebowanie [szt] | **CENA** |
| 1 | **40** | B | 64333B 40W-15 | 200 |   |
| 2 | **40** | A | 64333A 40W-15 | 100 |   |
| 3 | **45** | C | 64317C 45W-15 | 500 |   |
| 4 | **48** | B | 64337B 48W-15 | 500 |   |
| 5 | **48** | A | 64337A 48W-15 | 60 |   |
| 6 | **65** | A | 64328A 65W-15 HLX-A  | 40 |   |
| 7 | **100** | C | 64342C 100W-15 HLX-C | 60 |   |
| 8 | **105** | B | 64339 105W-10 | 150 |   |
| 9 | **150** | C | 64361 150W-15 HLX-Z | 500 |   |
|  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  | SUMA: |   |

1. Warunki dostawy: materiał nowy, pochodzący od producenta, rok produkcji 2024r.
2. Zamawiający dopuszcza zamienniki powyższych typów, jednakże bezwzględnie muszą być dostosowane do zainstalowanych lamp oświetlenia nawigacyjnego
w PL Poznań-Ławica oraz ich parametry i żywotność świecenia nie mniejsza jak powyższe typy.
3. Żarówki po zamontowaniu w lampach muszą spełniać wymagania dotyczące strumienia światła oraz szerokości wiązki lampy zgodnie z przepisami EASY AMC1 ADR.OPS.C.015.
4. Proponowany tryb zamówienia – ogłoszenie.

1. Realizacja zamówienia – dostawa zgodnie z budżetem na 2024r. – do 31.08.2024r.