|  |  |
| --- | --- |
| RR.271.1.2023 | ***Załącznik nr 10 do SWZ*** |

***Wykaz Cen***

**Część Nr 1 - „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krostkowie”**

* + - 1. **UWAGI OGÓLNE**

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, zgodnie
z Warunkami Umowy.

Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazie Cen nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy na wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach.

* + - 1. **CENY**

Ceny Wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN.

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji
w Wykazie Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego Kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.

Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazie Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie.

Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do niniejszej Umowy jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane
w Wykazie Cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Umowy należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą.

Cena zamieszczona w Formularzu Oferty będzie ceną łączną za wykonanie Umowy.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzania dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń.

Przyjmuje się, że Wykonawca, znając zakres Robót i cel ich wykonania uwzględni w cenie ryczałtowej wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego Umową.

**3. PŁATNOŚCI**

Płatności będą dokonane zgodnie z Warunkami Kontraktu.

|  |
| --- |
| **WYKAZ CEN Część Nr 1 „Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w Kostkowie”** |
| **L.P.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **JEDNOSTKA** | **WARTOŚĆ NETTO (PLN)** |
| 1. **Opracowanie dokumentacji projektowej**
 |
| **A.1** | **Opracowanie projektu budowlanego oraz projektu technicznego** | **Ryczałt** |  |
| **SUMA A – Opracowanie dokumentacji projektowej** |  |
| 1. **Rozbiórka istniejącego budynku SUW**
 |
| **B.1** | **Roboty rozbiórkowe** | **Ryczałt** |  |
| **Suma B – Rozbiórka istniejącego budynku SUW** |  |
| 1. **Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody**
 |
| C1. | Konstrukcja budynku( SUMA C.1.1– C.1.7) | Ryczałt |  |
| C.1.1 | Stan zerowy (płyta fundamentowa, kanały instalacyjne | Ryczałt |  |
| C.1.2 | Konstrukcja stalowa hali | Ryczałt |  |
| C.1.3 | Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych | Ryczałt |  |
| C.1.4 | Dach | Ryczałt |  |
| C.1.5 | Wewnętrzne roboty budowlane | Ryczałt |  |
| C.1.6 | Dostawa i montaż stolarki | Ryczałt |  |
| C.1.7 | Wyposażenie dodatkowe (drabina, sprzęt p.poż.) | ryczałt |  |
|  C.2.  | Instalacje sanitarne wewnętrzne (SUMA C.2.1 – C.2.6) | Ryczałt |  |
| C.2.1 | Instalacje wodociągowo – kanalizacyjne | Ryczałt |  |
|  C.2.2 | Instalacja podchlorynu sodu | Ryczałt |  |
|  C.2.3 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej | Ryczałt |  |
|  C.2.4 | Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna | Ryczałt |  |
|  C.2.5 | System wentylacyjny  | Ryczałt |  |
|  C.2.6 | Klimatyzacja z funkcją osuszania | Ryczałt |  |
| C.3. | Instalacje technologiczne (SUMA C.3.1-C.3.4) | Ryczałt |  |
| C.3.1 | Dostawa filtrów | Ryczałt |  |
| C.3.2 | Instalacja filtrów wraz z oprzyrządowaniem | Ryczałt |  |
| C.3.3 | Dostawa i montaż pompy dozującej | Ryczałt |  |
| C.3.4 | Dostawa i montaż przepływomierzy  | Ryczałt |  |
| **Suma C– Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody (poz. od C.1. -C.3.)** |  |
| 1. **Uzbrojenie Studni S 1 i S 2**
 |
|  D.1.  | Demontaż studni S1 | Ryczałt |  |
| D.2. | Dostawa i montaż pompy głębinowej z pełnym uzbrojeniem i osprzętem + obudowa | Ryczałt |  |
| D.3. | Przyłącza studni S1 | Ryczałt |  |
| D.4. | Demontaż studni S2 | Ryczałt |  |
| D.5. | Dostawa i montaż pompy głębinowej z pełnym uzbrojeniem i osprzętem + obudowa | Ryczałt |  |
| D.6. | Przyłącza studni S2 | Ryczałt |  |
| **Suma D – Uzbrojenie Studni S 1 i S 2 (poz. od D.1. – D.6.)** |  |
| 1. **Kanały międzyobiektowe**
 |
| E.1. | Rurociąg wód popłucznych | Ryczałt |  |
| E.2. | Dostawa i montaż zbiornika wód popłucznych 10 m3 | Ryczałt |  |
| E.3. | Likwidacja istniejących studni na wody popłuczne | Ryczałt |  |
| E.4. | Dostawa i montaż zbiorników retencyjnych – 3 sztuki - 50 m3 każdy | Ryczałt |  |
| E.5. | Dostawa i montaż pomp głębinowych w zbiorniku retencyjnym szt. 3 o wydajności 40 m3 każda | Ryczałt |  |
| E.6. | Rurociąg wody uzdatnionej do zbiorników retencyjnych | Ryczałt |  |
| E.7. | Rurociąg wody surowej od studni Nr 1 i 2 do SUW | Ryczałt |  |
| **Suma E..– Kanały międzyobiektowe (poz. od E.1 -E.7)** |  |
| 1. **Instalacje elektryczne i AKPiA**
 |  |
|  F.1. | Roboty zewnętrzne (linie energetyczne i AKPiA) | Ryczałt |  |
|  F.2. | Rozdzielnia główna | Ryczałt |  |
|  F.2. | Instalacja elektryczna | Ryczałt |  |
|  F.3. | System monitoringu zewnętrznego (kamery) | Ryczałt |  |
|  F.4. | System sterowania | Ryczałt |  |
|  F.5. | Uruchomienie AKPiA | Ryczałt |  |
|  F.6. | Pomiary energetyczne | Ryczałt |  |
|  F.7. | Agregat 75 kW | Ryczałt |  |
|  F.8. | Oświetlenie terenu | Ryczałt |  |
| **Suma F. – Instalacje elektryczne i AKPiAa (poz. od F.1. – F.8.)** |  |
| 1. **Drogi i place + zieleń**
 |  |
|  G.1 | Roboty ziemne | Ryczałt |  |
|  G.2 | Nawierzchnia z płyt ażurowych | Ryczałt |  |
|  G.3. | Zieleń – obsianie terenu trawą + nasadzenia  | Ryczałt |  |
| **Suma G. – Drogi i place ( poz. Od G.1. – G. 3).** |  |
| 1. **Ogrodzenie**
 |  |
|  H.1. | Rozebranie istniejącego ogrodzenia | Ryczałt |  |
|  H.2. | Wykonanie nowego ogrodzenia | Ryczałt |  |
| **Suma H.– Ogrodzenie (poz. Od H.1 do H. 2.)** |  |
| 1. **Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni ścieków**
 |  |
| I.1**.** | Rozruch | Ryczałt |  |
| **Suma I. - Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni ścieków** |  |
| 1. **Elektrownia słoneczna – fotowoltaika**
 |  |
|  J.1.  | Elektrownia słoneczna | Ryczałt |  |
| **Suma I. Elektrownia słoneczna** |  |
|  **RAZEM SUMA NETTO poz. A do J (do przeniesienia do Formularza ofertowego)** |  |

*Informacja dla Wykonawcy:*

**Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf**

|  |  |
| --- | --- |
| RR.271.1.2023 | ***Załącznik nr 10 do SWZ*** |

***Wykaz Cen***

**Część Nr 2 -„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nieżychowie”**

* + - 1. **UWAGI OGÓLNE**

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, zgodnie
z Warunkami Umowy.

Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazie Cen nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy na wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach.

* + - 1. **CENY**

Ceny Wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN.

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji
w Wykazie Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego Kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.

Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazie Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie.

Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do niniejszej Umowy jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane
w Wykazie Cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Umowy należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą.

Cena zamieszczona w Formularzu Oferty będzie ceną łączną za wykonanie Umowy.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzania dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń.

Przyjmuje się, że Wykonawca, znając zakres Robót i cel ich wykonania uwzględni w cenie ryczałtowej wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego Umową.

**3. PŁATNOŚCI**

Płatności będą dokonane zgodnie z Warunkami Kontraktu.

|  |
| --- |
| **WYKAZ CEN Część Nr 2 „Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w Nieżychowie”** |
| **L.P.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **JEDNOSTKA** | **WARTOŚĆ NETTO (PLN)** |
| 1. **Opracowanie dokumentacji projektowej**
 |
| **A.1** | **Opracowanie projektu budowlanego oraz projektu technicznego** | **Ryczałt** |  |
| **SUMA A – Opracowanie dokumentacji projektowej** |  |
| 1. **Rozbiórka istniejącego budynku SUW**
 |
| **B.1** | **Roboty rozbiórkowe** | **Ryczałt** |  |
| **Suma B – Rozbiórka istniejącego budynku SUW** |  |
| 1. **Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody**
 |
| C1. | Konstrukcja budynku( SUMA C.1.1– C.1.7) | Ryczałt |  |
| C.1.1 | Stan zerowy (płyta fundamentowa, kanały instalacyjne | Ryczałt |  |
| C.1.2 | Konstrukcja stalowa hali | Ryczałt |  |
| C.1.3 | Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych | Ryczałt |  |
| C.1.4 | Dach | Ryczałt |  |
| C.1.5 | Wewnętrzne roboty budowlane | Ryczałt |  |
| C.1.6 | Dostawa i montaż bramy uchylnej + drzwi zewnętrzne | Ryczałt |  |
| C.1.7 | Wyposażenie dodatkowe (drabina, sprzęt p.poż) | Ryczałt |  |
|  C.2.  | Instalacje sanitarne wewnętrzne (SUMA C.2.1 – C.2.6) | Ryczałt |  |
| C.2.1 | Instalacje wodociągowo -kanalizacyjne | Ryczałt |  |
|  C.2.2 | Instalacja podchlorynu sodu | Ryczałt |  |
|  C.2.3 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej | Ryczałt |  |
|  C.2.4 | Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna | Ryczałt |  |
|  C.2.5 | System wentylacyjny  | Ryczałt |  |
|  C.2.6 | Klimatyzacja z funkcją osuszania | Ryczałt |  |
| C.3. | Instalacje technologiczne (SUMA C.3.1-C.3.4) | Ryczałt |  |
| C.3.1 | Dostawa filtrów | Ryczałt |  |
| C.3.2 | Instalacja filtrów wraz z oprzyrządowaniem | Ryczałt |  |
| C.3.3 | Dostawa i montaż pompy dozującej | Ryczałt |  |
| C.3.4 | Dostawa i montaż przepływomierzy  | Ryczałt |  |
| **Suma C – Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody (poz. od C.1. -C.3.)** |  |
| 1. **Uzbrojenie Studni S 3**
 |
|  D.1.  | Demontaż studni S3 | Ryczałt |  |
| D.2. | Dostawa i montaż pompy głębinowej z pełnym uzbrojeniem i osprzętem + obudowa | Ryczałt |  |
| D.3. | Przyłącza studni S3 | Ryczałt |  |
| **Suma D – Uzbrojenie Studni S3 (poz. od D.1. – D.3.)** |  |
| 1. **Kanały międzyobiektowe**
 |
| E.1. | Rurociąg wód popłucznych | Ryczałt |  |
| E.2. | Dostawa i montaż zbiornika wód popłucznych 10 m3 | Ryczałt |  |
| E.3. | Likwidacja istniejących studni na wody popłuczne | Ryczałt |  |
| E.4. | Dostawa i montaż zbiorników retencyjnych – 2 x 50 m3 szt. | Ryczałt |  |
| E.5. | Dostawa i montaż pomp głębinowych w zbiorniku retencyjnym szt. 2 o wydajności 40 m3 każda | Ryczałt |  |
| E.6. | Rurociąg wody uzdatnionej do zbiorników retencyjnych | Ryczałt |  |
| E.7. | Rurociąg wody surowej od studni Nr 3 do SUW | Ryczałt |  |
| **Suma E..– Kanały międzyobiektowe (poz. od E.1 -E.7)** |  |
| 1. **Instalacje elektryczne i AKPiA**
 |  |
|  F.1. | Roboty zewnętrzne (linie energetyczne i AKPiA | Ryczałt |  |
|  F.2. | Rozdzielnia główna | Ryczałt |  |
|  F.2. | Instalacja elektryczna | Ryczałt |  |
|  F.3. | System monitoringu zewnętrznego (kamery) | Ryczałt |  |
|  F.4. | System sterowania | Ryczałt |  |
|  F.5. | Uruchomienie AKPiA | Ryczałt |  |
|  F.6. | Pomiary energetyczne | Ryczałt |  |
|  F.7 | Oświetlenie terenu | Ryczałt |  |
| **Suma F. – Instalacje elektryczne i AKPiA (poz. od F.1. – F.7.)** |  |
| 1. **Drogi i place + zieleń**
 |  |
|  G.1 | Roboty ziemne | Ryczałt |  |
|  G.2 | Nawierzchnia z płyt ażurowych | Ryczałt |  |
|  G.3. | Zieleń – obsianie terenu trawą + nasadzenia drzewek | Ryczałt |  |
| **Suma G. – Drogi i place ( poz. Od G.1. – G. 3).** |  |
| 1. **Ogrodzenie**
 |  |
|  H.1. | Rozebranie istniejącego ogrodzenia | **Ryczałt** |  |
|  H.2. | Wykonanie nowego ogrodzenia | **Ryczałt** |  |
| **Suma H.– Ogrodzenie (poz. Od H.1 do H. 2.)** |  |
| 1. **Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni ścieków**
 |  |
| I.1**.** | Rozruch | Ryczałt |  |
| **Suma I. - Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni ścieków** |  |
| 1. **Elektrownia słoneczna – fotowoltaika**
 |  |
|  J.1.  | Elektrownia słoneczna | Ryczałt |  |
| **Suma I. Elektrownia słoneczna** |  |
|  **RAZEM SUMA NETTO poz. A do J (do przeniesienia do Formularza ofertowego)** |  |

*Informacja dla Wykonawcy:*

**Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf**