 Załącznik nr 4 do SWZ	Załącznik nr do umowy nr NZ.280.18.3.2022

Formularz cenowo – techniczny zadania nr 3

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do termoregulacji pacjenta metodą śródnaczyniową, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

5.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ......................................................................... złotych zgodnie z poniższą kalkulacją.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 5 + 7	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cewnik do pęcherza moczowego z termistorem do pomiaru temperatury głębokiej: / - wykonane z silikonu (100 %), / - z końcówką pionowa żeńską YSI-400, / - rozmiar 16 F i 18 F, / - czujnik temperatury, / - kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego monitorami / Philips Inteli Vue oraz konsolą ZOLL Thermogard XP-	szt.	60
2.	Sonda termiczna skórna Czujnik temperatury z przylepcem. Kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego monitorami Philips Inteli Vue oraz konsolą ZOLL Thermogard XP-	szt	50
3.	Kabel połączeniowy do kardiomonitora Philips Inteli Vue kompatybilny z cewnikami z poz. 1 oraz sondami z poz. 2,długość 5 m	szt	4
4.	Sonda przezprzełykowa do pomiaru temperatury z końcówką pionową żeńską YSI-400, rozmiar 12 Fr –	szt.	25
	RAZEM :					x	x		x