## Arkusz1
Zał nr 3 Opis przedmiotu zamówienia | 4 opis przedmiotu zamówienia
PAKIET 1
Lp. | Nazwa | J.M | Ilość | producent | REF Nazwa handlowa nr katalogowy | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | Cewniki dopęcherzowe, typ Tiemann, sztywny koniec ułatwiający wprowadzenie, jałowy, CH 8 | szt | 10
2 | Cewniki dopęcherzowe, typ Tiemann, sztywny koniec ułatwiający wprowadzenie, jałowy, CH 10 | szt | 10
3 | Cewniki dopęcherzowe, typ Tiemann, lateksowe, silikonowane, balon 10 ml, sztywny koniec ułatwiajacy wprowadzenie, jałowy, CH 12 | szt | 10
4 | Cewnik dopęcherzowe, typ Tiemann, lateksowe, silikonowane, balon 10 ml, sztywny koniec ułatwiajacy wprowadzenie, jałowy, CH 14 | szt | 10
5 | Cewnik dopęcherzowe, typ Tiemann, lateksowe, silikonowane, balon 10 ml, sztywny koniec ułatwiajacy wprowadzenie, jałowy, CH 16 | szt | 40
6 | Cewnik dopęcherzowe, typ Tiemann, lateksowe, silikonowane, balon 10 ml, sztywny koniec ułatwiajacy wprowadzenie, jałowy, CH 18 | szt | 40
7 | Cewnik Kehr T, jałowy CH 10 700 x 300 | szt | 10
8 | Cewnik Kehr T, jałowy CH 12 700 x 300 | szt | 10
9 | Cewnik Kehr T, jałowy CH 14 700 x 300 | szt | 20
10 | Cewnik Kehr T, jałowy CH 16 700 x 300 | szt | 10
11 | Cewnik Kehr T, jałowy CH 18 700 x 300 | szt | 10
12 | Cewnik Kehr T, jałowy CH 22 700 x 300 | szt | 5
13 | Cewnik Nelaton , wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jałowy, CH 6 | szt | 5
14 | Cewnik Nelaton , wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jałowy, CH 8 | szt | 5
15 | Cewnik Nelaton, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jałowy, CH 10 | szt | 20
16 | Cewnik Nelaton , wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jałowy, CH 12 | szt | 10
17 | Cewnik Nelaton, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jałowy, CH 14 | szt | 20
18 | Cewnik Nelaton, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jałowy, CH 16 | szt | 10
19 | Cewnik Nelaton, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jałowy, CH 18 | szt | 10
20 | Cewnik Nelaton, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jałowy, CH 20 | szt | 10
21 | Cewnik Nelaton, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jałowy, CH 22 | szt | 10
22 | Strzykawki 50-60 ml do pompy infuzyjnej z nacięciem na tłoku i kołnierzem uszczelniającym na złączu Luerlock i podwójnym uszczelnieniem tłoka (dwa pierścienie uszczelniające), bursztynowa, jałowa | szt | 24
23 | Strzykawki 50-60 ml do pompy infuzyjnej z nacięciem na tłoku i kołnierzem uszczelniającym na złączu Luerlock i podwójnym uszczelnieniem tłoka (dwa pierścienie uszczelniające), jałowa | szt | 240
24 | Strzykawka do insuliny poj. 1 ml / 40 j.m. Z igłą 0,4 x 13 mm typ LUER, jałowa | szt | 5
25 | Strzykawka 100 ml cewnikowa, jałowa | szt | 48
26 | Kanka doodbytnicza CH 16 jałowa | szt | 10
27 | Kanka doodbytnicza CH 18 jałowa | szt | 10
28 | Kanka doodbytnicza CH 20 jałowa | szt | 20
29 | Kanka doodbytnicza CH 24 jałowa | szt | 30
30 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych (w opakowaniu a 100 szt.) | op. | 30
31 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków (w opakowaniu a 100 szt.) | op. | 50
32 | System elektrod do stymulacji/defibrylacji/zapisu EKG dla dorosłych ( w opakowaniu dwie elektrody ) | op. | 2
33 | Ostrza chirurgiczne nr 23 x 100 szt jałowe, wykonane ze stali węglowej, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowana na pojedynczym ostrzu, | op. | 40
34 | Ostrza chirurgiczne nr 10 x 100 szt jałowe, wykonane ze stali węglowej, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowana na pojedynczym ostrzu, | op. | 20
35 | Ostrza chirurgiczne nr 10A x 100 szt jałowe, wykonane ze stali węglowej, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowana na pojedynczym ostrzu | op. | 20
36 | Ostrza chirurgiczne nr 11 x 100 szt jałowe, wykonane ze stali węglowej, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowana na pojedynczym ostrzu | op. | 20
37 | Ostrza chirurgiczne nr 24 x 100 szt jałowe, wykonane ze stali węglowej, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowana na pojedynczym ostrzu | op. | 10
38 | Woreczek do pobierania moczu dla chłopców, jałowy o wymiarach 180 x 90, pojemność 150 ml | op. 100szt | 5
39 | Woreczek do pobierania moczu dla dziewczynek, jałowy, o wymiarach 180 x 90, pojemność 150 ml | op. 100szt | 5
40 | Wziernik ginekologiczny j.u. rozmiar "S" typu "cusco" | szt | 300
41 | Wziernik ginekologiczny j.u. rozmiar "M" typu "cusco" | szt | 1500
42 | Wziernik ginekologiczny j.u. rozmiar "L" typu "cusco" | szt | 500
43 | Zaciskacz pępowiny mikrobiologicznie czysty | op. 50szt | 30
44 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 6/800mm, jałowy | szt | 50
45 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 8/800mm, jałowy | szt | 50
46 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 10/800mm, jałowy | szt | 20
47 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 14/1250 mm, jałowy | szt | 10
48 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 16/1250mm, jałowy | szt | 150
49 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 18/1250mm, jałowy | szt | 200
50 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 18/1000mm, jałowy | szt. | 150
51 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 20/1500mm | szt | 20
52 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 14/1500mm | szt | 10
53 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 16/1500mm, jałowy | szt | 80
54 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, konektor zgłębnika wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 18/1500mm, jałowy | szt | 80
55 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, kolor konektora oznaczający kod średnicy, cyfrowa podziałka głębokości, CH 24/800mm, jałowy | szt | 10
56 | Cewnik typ Pezzer. „Cewnik typ Pezzer” oznacza wymóg zaoferowania cewników posiadających zakończenie w postaci główki z 4 otworami przelewowymi. rozmiar CH 32 jałowy | szt | 5
57 | Czyścik do elektrod elektrochirurgicznych, rozmiar 5x5 cm | szt. | 100
58 | Dren brzuszny z PCW dł 400mm lub z linią kontrastującą z jednej strony zaknięty a z drugiej rozszeżony,wykonany z PCV o jakości medycznej 16 CH jałowy | szt. | 30
59 | Dren brzuszny z PCW dł 400mm lub z linią kontrastującą z jednej strony zaknięty a z drugiej rozszeżony, wykonany z PCV o jakości medycznej 18 CH jałowy | szt. | 30
60 | Dren brzuszny z pcw dł 400mm lub z linią kontrastującą z jednej strony zaknięty a z drugiej rozszeżony, wykonany z PCV o jakości medycznej 22 CH jałowy | szt. | 100
61 | Dren brzuszny z pcw dł 400mm lub z linią kontrastującą z jednej strony zaknięty a z drugiej rozszeżony, wykonany z PCV o jakości medycznej 24 CH jałowy | szt. | 100
62 | Dren brzuszny z pcw dł 400mm lub z linią kontrastującą z jednej strony zaknięty a z drugiej rozszeżony, wykonany z PCV o jakości medycznej 26 CH jałowy | szt. | 100
63 | Dren brzuszny z pcw dł 400mm lub z linią kontrastującą z jednej strony zaknięty a z drugiej rozszeżony, wykonany z PCV o jakości medycznej 28 CH jałowy | szt. | 100
64 | Dren brzuszny z pcw dł 400mm lub z linią kontrastującą z jednej strony zaknięty a z drugiej rozszeżony, wykonany z PCV o jakości medycznej 30 CH jałowy | szt. | 30
65 | Dren brzuszny z pcw dł 400mm lub z linią kontrastującą z jednej strony zaknięty a z drugiej rozszeżony, wykonany z PCV o jakości medycznej 32 CH jałowy | szt. | 30
66 | Dren typu redon wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76 ShA, jednorazowego użytku, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, cyfrowa podziałka głębokości zaczynająca się na głębokości 2 cm od zakończenia perforacji (20,40,60mm), perforacja na długości 12 do 14 cm cm od dystalnego końca rozmiar 8 CH długość 700 cm | szt. | 20
67 | Dren typu redon wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76 ShA, jednorazowego użytku, jałowy, JAŁOWY, cyfrowa podziałka głębokości zaczynająca się na głębokości 2 cm od zakończenia perforacji (20,40,60mm), perforacja na długości 12 do 14 cm cm od dystalnego końca rozmiar 10 CH długość 700 cm | szt. | 20
68 | Dren typu redon wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76 ShA, jednorazowego użytku, jałowy, JAŁOWY, cyfrowa podziałka głębokości zaczynająca się na głębokości 2 cm od zakończenia perforacji (20,40,60mm), perforacja na długości 12 do 14 cm cm od dystalnego końca rozmiar 12 CH długość 700 cm | szt. | 250
69 | Dren typu redon wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76 ShA, jednorazowego użytku, jałowy, JAŁOWY, cyfrowa podziałka głębokości zaczynająca się na głębokości 2 cm od zakończenia perforacji (20,40,60mm), perforacja na długości 12 do 14 cm cm od dystalnego końca rozmiar 14 CH długość 700 cm | szt. | 250
70 | Dren typu redon wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76 ShA, jednorazowego użytku, jałowy, JAŁOWY, cyfrowa podziałka głębokości zaczynająca się na głębokości 2 cm od zakończenia perforacji (20,40,60mm), perforacja na długości 12 do 14 cm cm od dystalnego końca rozmiar 16 CH długość 700 cm | szt. | 250
71 | Dren typu redon wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76 ShA, jednorazowego użytku, JAŁOWY, cyfrowa podziałka głębokości zaczynająca się na głębokości 2 cm od zakończenia perforacji (20,40,60mm), perforacja na długości 12 do 14 cm cm od dystalnego końca rozmiar 18 CH długość 700 cm | szt. | 300
72 | Szpatułki laryngologiczne, jałowe pakowane pojedynczo | op. 100szt | 120
73 | Odsysacz jałowy 200-250 ml do odsysania niskociśnieniowego opakowanie typu folia -papier | szt. | 600
74 | Odsysacz jałowy 400 ml do odsysania niskociśnieniowego opakowanie typu folia -papier | szt. | 600
75 | Pojemnik do pobierania moczu, jałowy, pojemność 100 ml. Zamknięcie szczelne typu Twist, pakowane pojedyńczo. | szt. | 800
76 | Pojemnik do pobierania moczu, niejałowy, pojemność 100 ml. Zamknięcie szczelne typu Twist , pakowane maksymalnie po 50 szt. | szt. Op.90szt | 111.1111
77 | Kateter do histerosalpingografii 8F dł. 25 cm, pojemnośc balonu po napełnieniu 0,9% NaCl - 2,5 ml,w zestawie: strzykawka 3 ml i aplikator | szt. | 100
78 | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu, pojedynczy | szt. | 150
79 | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym 20G/1,0mm x 45mm | szt | 300
80 | Pojemnik do kału z łopatką | op. 100szt | 30
81 | Elektroda do monitoringu, na bazie gąbki PE.Żel stały, sensor Ag/AgCl.Wymiar elektrody ø 43 mm.Dla dorosłych.Pakowane w torebki po 50 szt. | op. | 700
82 | Elektroda HOLTER/STRESS wysiłkowa/monitoring, na bazie gąbki PE.Żel stały, sensor Ag/AgCl.Wymiar elektrody ø 55mm.Dla dorosłych.Pakowane w torebki po 30 szt. | op. | 300
83 | Elektroda pediatryczno/noworodkowa, na bazie gąbki PE. Żel stały, sensor Ag/AgCl. Wymiar elektrody ø 30 mm. Pakowane w torebki po 50 szt. | op. | 10
Razemm brutto
PAKIET 2
Lp | Nazwa produktu | J.M | Ilość | producent | REF Nazwa handlowa nr katalogowy | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | Zestaw do nebulizacji zawierający wyskalowany pojemnik na lek o pojemności 12 ml(skalowany co 2ml), dren tlenowy (gwiazdkowy) o długości 200 cm, ustnik, złączkę „T” 22mmM-22mmF-15mmF, możliwość pracy w pozycji wertykalnej i horyzontalnej. Czysty mikrobiologicznie. | szt. | 150
2 | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatycznyy , sterylny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej powyżej 99,999%, masa 35,6g, przestrzeń martwa 55 ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1500ml, wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci nawilżanie przy VT=500ml - 37mg/l H20 | szt. | 1500
3 | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%,skutecznośc filtracji wirusowej powyżej 99,999%, masa 21 g, przestrzeń martwa 33 ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1500ml. | szt. | 2500
4 | Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, 2 rury karbowane o dł. 160 cm z PE (polietylenu), kolanko z portem luer lock, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonych zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu , średnica rur 22mm, złącza 22mmF, czysty mikrobiologicznie | szt. | 300
5 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, materiał PP, 2 rury rozciągliwe, dł. po rozciągnięciu 180 cm, dodatkowa rura do worka o dł. po rozciągnięciu 90 cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, średnica rur 22 mm, średnica złącza 22mmF z EVA, złączka prosta 22mmM-22mmM bezlateksowy worek oddechowy poj.2 litry, czysty mikrobiologicznie | szt. | 600
6 | Przedłużacz do podłączenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym, rozciągliwy do 15 cm, złącza 22mmF-22mmM/15mmF, łącznik kątowy podwójnie obrotowy z portem do odsysania i portem do bronchoskopii, czysty mikrobiologicznie | szt. | 900
7 | Przedłużacz do obwodu oddechowego, do podłączenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym, gładki wewnętrznie ograniczający zaleganie bakterii dł. 15 cm, złącza 22mmF-22mmM/15mmF, łącznik kątowy podwójnie obrotowy z portem do odsysania i portem do bronchoskopii, czysty mikrobiologicznie | szt. | 1000
8 | Maska krtaniowa.Delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, kodowana kolorem torebka ochronna z zamieszczoną instrukcją użycia,rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa, koniuszek mankietu posiadający zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania,Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiary od 1 do 6
8a | opis j.w. rozmiar 1 | szt. | 10
8b | opis j.w. rozmiar 2 | szt. | 10
8c | opis j.w. rozmiar 3 | szt. | 20
8d | opis j.w. rozmiar 4 | szt. | 50
8e | opis j.w. rozmiar 5 | szt. | 40
8f | opis j.w. rozmiar 6 | szt. | 20
| Zamawiający wymaga żeby produkty opisane w poz. od 1 do 8 były pozbawione szkodliwych dla zdrowia ftalanów | [7 empty] | Razemm brutto
PAKIET 3
Lp | Nazwa produktu | J.M | Ilość | producent | REF Nazwa handlowa nr katalogowy | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | Zestaw do punkcji opłucnej ( / osierdzia / otrzewnej) o składzie: igła Veressa; cewnik z poliuretanu, widoczny w rtg, w rozmiarach 9Ch, do 29 dni, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek); strzykawka luer lock 30 ml; worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, łącznik luer Lock/stożkowy do połączenia z systemem drenażowym, pakowany na jednej sztywnej tacy. | szt. | 10
| Zestaw do punkcji opłucnej ( / osierdzia / otrzewnej) o składzie: igła Veressa; cewnik z poliuretanu, widoczny w rtg, w rozmiarach 12Ch, do 29 dni, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek); strzykawka luer lock 30 ml; worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, łącznik luer Lock/stożkowy do połączenia z systemem drenażowym, pakowany na jednej sztywnej tacy. | szt. | 15
2 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa - opartej na wielorazowym peanie, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło, z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z odsysaniem znad mankietu i sztywnym, samoblokującym się mandrynem posiadającym otwór na prowadnicę Selingera. Elastyczny, przeźroczysty kołnierz rurki na stałe mocowany do korpusu, zawierający opis średnicy zewnętrznej, wewnętrznej i długości rurki, pakowany na jednej sztywnej tacy Rozmiar 7 | szt | 3
3 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa - opartej na wielorazowym peanie, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło, z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z odsysaniem znad mankietu i sztywnym, samoblokującym się mandrynem posiadającym otwór na prowadnicę Selingera. Elastyczny, przeźroczysty kolnierz rurki na stałe mocowany do korpusu, zawierający opis średnicy zewnętrznej, wewnętrznej i długości rurki, pakowany na jednej sztywnej tacy Rozmiar 8 | szt | 8
4 | Zestaw uzupełniajacy do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa - opartej na wielorazowym peanie, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło, z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z odsysaniem znad mankietu i sztywnym, samoblokującym się mandrynem posiadającym otwór na prowadnicę Selingera. Elastyczny, przeźroczysty kolnierz rurki na stałe mocowany do korpusu, zawierający opis średnicy zewnętrznej, wewnętrznej i długości rurki, pakowany na jednej sztywnej tacy Rozmiar 9 | szt | 8
5 | Rurka trachestomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal i sztywnym, samoblokującym się mandrynem posiadającym otwór na prowadnicę Seldingera. Elastyczny, przeźroczysty kołnierz rurki na stałe mocowany do korpusu, zawierający opis średnicy zewnętrznej, wewnętrznej i długości rurki | x
6 | Rozm 7 opis jak wyżej | szt | 2
7 | Rozm 7,5 opis jak wyżej | szt | 2
8 | Rozm 8 opis jak wyżej | szt | 3
9 | Rozm 8,5 opis jak wyżej | szt | 3
10 | Rozm 9 opis jak wyżej | szt | 3
11 | Jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem, znaczniki głębokości co 1cm, wymiary 15Ch/70cm | szt | 40
13 | Prowadnica do rurki intubacyjnej jednorazowego użytku dla dorosłych grubośc 2,0 mm dł. 225mm pokryte tworzywem medycznym z miękkim końcem | szt. | 10
14 | Prowadnica do rurki intubacyjnej jednorazowego użytku dla dorosłych grubośc 4,0 mm dł. 335mm pokryte tworzywem medycznym z miękkim końcem | szt. | 100
15 | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, z wyskalowanym pokrętłem umieszczonym na przedniej ścianie, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu, umieszczonym na tylnej ścianie. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia. (dreny i zestawy do drenażu muszą pochodzić od jednego producenta) | szt | 20
16 | Cewnik Troakar z termoczułego PCV z nasadką lejkowatą do bezpośredniego połączenia z zamkniętym systemem drenażu, z linią widoczną w rtg, z nadrukowanym znakowaniem cewnika w odstępach co 2 cm, kodowane numerycznie,rozm. 24 Ch (dreny i zestawy do drenażu muszą pochodzić od jednego producenta) | szt | 10
17 | Cewnik Troakar z termoczułego PCV z nasadką lejkowatą do bezpośredniego połączenia z zamkniętym systemem drenażu, z linią widoczną w rtg, z nadrukowanym znakowaniem cewnika w odstępach co 2 cm, kodowane numerycznie,rozm. 28 Ch (dreny i zestawy do drenażu muszą pochodzić od jednego producenta) | szt. | 6
18 | Cewnik Troakar z termoczułego PCV z nasadką lejkowatą do bezpośredniego połączenia z zamkniętym systemem drenażu, z linią widoczną w rtg, z nadrukowanym znakowaniem cewnika w odstępach co 2 cm, kodowane numerycznie,rozm. 32 Ch (dreny i zestawy do drenażu muszą pochodzić od jednego producenta) | szt | 4
Razemm brutto
PAKIET 4
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | producent | REF Nazwa handlowa nr katalogowy
1. | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%; końcówka Luer centryczna, opakowanie typu blister-pack
1a | 2ml – możliwość wypełnienia do 3 ml x 100szt | op. | 750
1b | 5ml – możliwość wypełnienia do 6 ml x 100szt | op. | 500
1c | 10ml – możliwość wypełnienia do 12 ml x 100szt | op. | 700
1d | 20ml – możliwość wypełnienia do 24 ml x 100szt | op. | 500
2. | Cewnik trójświatłowy w zestawie Seldingera 7FRx15cm z prowadnica niklowo-tytanową odporna na załamania, z zastawkami zabezpieczającymi przed zatorowością oraz możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG | szt. | 60
3. | Cewnik trójświatłowy w zestawie Seldingera 7FRx20cm z prowadnica niklowo-tytanową odporna na załamania, z zastawkami zabezpieczającymi przed zatorowością oraz możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG | szt. | 70
4. | Cewnik trójświatłowy w zestawie Seldingera 7FRx 30cm z prowadnica niklowo-tytanową odporna na załamania, z zastawkami zabezpieczającymi przed zatorowością oraz możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG | szt. | 3
5. | Zestaw do ciągłego znieczulania zewnątrzoponowego 18G, igła Touhy, kateter epidularny z miękką końcówką Soft tip, filtr przeciwbakteryjny płaski, strzykawka niskoporowa | op. | 150
6. | Zestaw do ciągłego znieczulania zewnątrzoponowego 16G, igła Touhy, kateter epidularny z miękką końcówką Soft tip, filtr przeciwbakteryjny płaski, strzykawka niskoporowa | op. | 10
7. | Filtr ZO 0,2 μm kompatybilny z w/w zestawem do ZO w poz. 5 i 6 | szt. | 120
8. | Kateter epiduralny z trzema otworami bocznymi z miękką końcówką 20Gx10cm | szt. | 10
9. | Łącznik do cewnika kompatybilny z w/w zestawem do ZO | szt. | 20
10. | Mocowanie do cewnika ZO. Zestaw składajacy się z:płaskiego pierścienia mocującego oraz foliowego opatrunku | szt. | 200
11. | Igła Tuohy 18Gx80mm | szt. | 5
12. | Igła Tuohy 16Gx80mm | szt. | 5
13. | Strzykawka 10ml LOR | szt. | 10
14. | Zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego. W zestawie igła Tuohy 18Gx88mm z dodatkowym otworem umożliwiającym wyprowadzenie końca igły podpajęczynówkowej typu Pencil Point 27G. Cewnik zewnatrzoponowy z miękką końcówką Soft tip, filtr ZO, strzykawka LOR 10ml, system mocowania igły PP w igle Tuohy | op. | 5
15. | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora i USG; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły).Echogeniczna powierzchnia igły 360° na dł.20mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1cm. Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła ze szlifem 30° 22Gx50mm | szt. | 60
16. | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora i USG; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły).Echogeniczna powierzchnia igły 360° na dł.20mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1cm. Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła ze szlifem 30° 22Gx80mm | szt. | 40
17. | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora i USG; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły). Echogeniczna powierzchnia igły 360° na dł.20mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1cm. Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła ze szlifem 30° 20Gx100mm | szt. | 40
18. | Zestaw do ciągłych znieczuleń splotów nerwowych z igłą typu D 1.3 x 55 mm 18 G x 21/8”, 30° szlif, cewnik 0.45 x 0.85 x 400 mm | op. | 40
19. | Igła przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem substancji kontrastującej do wykonywania CECT (tomografii komputerowej z kontrastem) oraz bolusów (krótkich i średnich wlewów np. przepłukuwanie portów). Rozmiar 22Gx 15 mm | szt. | 200
20. | Igły ze skrzydełkami do wlewów długotrwałych Igła posiadająca elastyczny, gładki system mocowania z drenem i zaciskiem do stosowania w przypadku długotrwałych wlewów. Rozmiar 22Gx 20 mm | szt. | 50
21. | Igły bezpieczne do portów dostępu. Igły z atraumatycznym szlifem , przystosowane do iniekcji pod wysokim ciśnieniem, mogące być również stosowane do podawania kontrastu w tomografii komputerowej. Podstawa igły wykonana z przezroczystej płytki z otworami ułatwiającymi wentylację z podkładką z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej uniemożliwiającej przenikanie bakterii, zapobiegającej kompresji. Dren nie zawierający DEHP i lateksu, dostosowane do MR. Rozmiar 20Gx 20 mm | szt. | 50
22. | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilość dostępów - 200 ), możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock | szt. | 15000
23. | Dren Y z dwoma automatycznymi zastawkami do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilość dostępów - 200 ), możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock oraz dwoma zastawkami bezzwrotnymi | szt. | 1500
24. | Aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,45um i standardowym kolcem typu MINI SPIKE posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekiem po rozłączeniu strzykawki | szt. | 1700
25. | Nasadka na butelkę typu Ecoflac plus umożliwiająca przeniesienie bezpośrednie leku z fiolki do butelki. | szt. | 200
26. | Kolec przelewowy służący do bezpiecznego przelewania płynów z butelek z płynami. | szt. | 1500
27. | Bezpieczna kaniula dożylna bez górnego portu. Igła z tylnym szlifem dla łatwego wprowadzenia kaniuli. Hydrofobowy filtr hemostatyczny gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Kaniula wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Kaniula posiadająca skrzydełka 24G 0,7x19mm | szt. | 3500
28. | Igła do nakłuć lędźwiowych z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR 0,53x88mm | szt. | 10
29. | Igła do nakłuć lędźwiowych z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR 0,77x88mm | szt. | 30
30. | Igła do nakłuć lędźwiowych z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR 0,9x88mm | szt. | 10
31. | Igła do nakłuć lędźwiowych z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR 1,1x88mm | szt. | 10
32. | Igła do znieczuleń p/pajęczynówkowych Pencil 25Gx88mm z prowadnicą z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu. | szt. | 30
33. | Igła do znieczuleń p/pajęczynówkowych Pencil 25Gx103mm z prowadnicą z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu. | szt. | 20
34. | Igła do znieczuleń podpajeczynówkowych typu standard 25G x 88 mm z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | szt. | 40
35. | Igła do znieczuleń podpajeczynówkowych typu standard 22G x 88 mm z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | szt. | 50
36. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o dwupłaszczyznowym atraumatycznym szlifie 26Gx88mm | szt. | 30
37. | Igła do znieczuleń podpajeczynówkowych typu standard 29G x 88 mm z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | szt. | 10
38. | Prowadnica do igieł pp 27 G | szt. | 10
39. | Prowadnica do igieł pp 29G | szt. | 10
40. | Igła do znieczuleń p/pajęczynówkowych Pencil 27Gx88mm z prowadnicą z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu | szt. | 1500
41. | Igła do znieczuleń p/pajęczynówkowych Pencil 27Gx103mm z prowadnicą z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu | szt. | 100
43. | Kaniula żylna wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć umieszczony centralnie w osi skrzydełek, zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji.Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę
44. | opis j.w. 16G x 50 mm - przepływ 196 ml/ min (1,7) | szt. | 300
45. | opis j.w. 17G x 45 mm - przepływ 128 ml/ min (1,5) | szt. | 300
46. | opis j.w. 18G x 45 mm - przepływ 96 ml/ min (1, 3) | szt. | 3000
47. | opis j.w. 18G x 33 mm - przepływ 103 ml/ min (1,3) | szt. | 12000
48. | opis j.w. 20G x 25 mm - przepływ 65 ml/ min (1,1) | szt. | 18000
49. | opis j.w. 22Gx25mm przepływ 36 ml/min. | szt. | 5000
50. | Kranik trójdrożny, kurek obrotowy 360 st., ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia < 4 bar; osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie; nie zawiera DEHP i lateksu | szt. | 4000
51. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm , kurek obrotowy 360 st., ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia < 4 bar; osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie; nie zawiera DEHP i lateksu | szt. | 1200
52. | Korek Luer-lock pasujący do wszystkich elementów systemu infuzji płynów, jałowy, pakowany pojedynczo | szt. | 35000
53. | Zatyczka do cewników, zgłębników i drenów, budowa schodkowa z ergonomicznym uchwytem, jałowa | szt. | 400
54. | Zestaw do podawania diet dojelitowych przez pompę typu Enteroport plus nie zawiera DEHP; z multikonektorem | szt. | 400
55. | Zestaw do podawania diet dojelitowych przez pompę typu Enteroport plus nie zawiera DEHP; z multikonektorem enfit | szt. | 400
56. | Aparat do przygotowywania i pobierania leków, Spike z filtrem powietrza 0,45 μm . Posiadający zawór bezigłowy oznaczony w kodzie kolorów na zielono. Duża powierzchnia , przylegająca do opakowania z lekiem i minimalizująca przesuwania się kolca spika w korku. | szt. | 1000
57. | Rampa trzykranikowa wielokolorowa umożliwiająca swobodny dostęp strzykawką z końcówka luer lub luer lock , wykonana z poliamidu materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45st. . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny | szt. | 100
58. | Bezpieczna kaniula żylna bez portu, wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminujacym wypływ krwi podczas kaniulacji. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Zintegrowana zastawka antywypływowa z potwierdzoną testem efektywnością bariery mikrobiologicznej przy ekspozycji na obciążenie mikrobiologiczne
59. | opis j.w. 16G x 50 mm - przepływ 185 ml/ min (1,7) | szt. | 350
60. | opis j.w. 18G x 45 mm - przepływ 100 ml/ min (1, 3) | szt. | 2000
61. | opis j.w. 18G x 32 mm - przepływ 105 ml/ min (1,3) | szt. | 10000
62. | opis j.w. 20G x 25 mm - przepływ 65 ml/ min (1,1) | szt. | 12000
63. | opis j.w. 22Gx25mm przepływ 35 ml/min. (0,9) | szt. | 3000
64. | opis j.w. 24Gx19mm przepływ 22 ml/min. (0,7) | szt. | 200
Razemm brutto
pozycje 1, 1a,1b,1c,1d, 46-55 wymagamy jednego producenta
pozycje 1, 1a,1b,1c,1d, 46-55 wymagamy jednego producenta
PAKIET 5
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | producent | REF Nazwa handlowa nr katalogowy | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
| Rurka intubacyjna silikonowana z mankietem niskoćiśnieniowym i otworem Murphyego z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łaczniku 15 mm; wykonane z PCV (termoplastycznego pod wpływem temp. ciała), jałowe, jednorazowego użytku. Balonik kontrolny z umieszczonym rozmiarm i nazwa producenta.Linia Rtg w całej długosci rurki. Dwa oznaczenia głębokości. Nie zawierające lateksu. | x
1 | specyfikacja j.w.rozmiar 2,5 | szt. | 5
2 | specyfikacja j.w.rozmiar 3,0 | szt | 5
3 | specyfikacja j.w.rozmiar 3,5 | szt | 5
4 | specyfikacja j.w.rozmiar 4,0 | szt | 10
5 | specyfikacja j.w.rozmiar 4,5 | szt | 10
6 | specyfikacja j.w.rozmiar 5,0 | szt | 10
7 | specyfikacja j.w.rozmiar 5,5 | szt | 20
8 | specyfikacja j.w.rozmiar 6,0 | szt | 10
9 | specyfikacja j.w.rozmiar 6,5 | szt | 20
10 | specyfikacja j.w.rozmiar 7,0 | szt | 50
11 | specyfikacja j.w.rozmiar 7,5 | szt | 500
12 | specyfikacja j.w.rozmiar 8,0 | szt | 300
13 | specyfikacja j.w.rozmiar 8,5 | szt | 200
14 | specyfikacja j.w.rozmiar 9,0 | szt | 50
15 | specyfikacja j.w.rozmiar 9,5 | szt | 20
16 | specyfikacja j.w.rozmiar 10,0 | szt | 8
| Rurka intubacyjna bez mankietu,silikonowana z otworem Murphyego; z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm; wykonane z termoczułego PCV, jałowa, jednorazowego użytku | x
17 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 2,0 | szt | 10
18 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 2,5 | szt | 10
19 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 3,0 | szt | 10
20 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 3,5 | szt | 20
21 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 4,0 | szt | 20
22 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 4,5 | szt | 20
23 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 5,0 | szt | 20
24 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 5,5 | szt | 4
25 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 6,0 | szt | 4
26 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 6,5 | szt | 4
| Rurka intubacyjna silikonowana z mankietem niskoćiśnieniowym i otworem Murphyego z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łaczniku 15 mm; wykonane z PCV (termoplastycznego pod wpływem temp. ciała), jałowe, jednorazowego użytku. Balonik kontrolny z umieszczonym rozmiarem i nazwa producenta. Linia Rtg w całej długości rurki. Dwa oznaczenia głębokości. Nie zawierające lateksu. Rurka wzmocniona drutem kwasoodpornym wtopiona w ściankę rurki nie zmniejszająca jej światła na całej długości rurki. | x
27 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 2,5 | szt | 2
28 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 3,0 | szt. | 2
29 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 3,5 | szt | 2
30 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 4,0 | szt | 2
31 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 4,5 | szt. | 2
32 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 5,0 | szt | 2
33 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 5,5 | szt | 2
34 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 6,0 | szt. | 2
35 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 6,5 | szt | 2
36 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 7,0 | szt | 10
37 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 7,5 | szt. | 120
38 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 8,0 | szt | 30
39 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 8,5 | szt | 20
40 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 9,0 | szt. | 10
41 | Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 9,5 | szt | 4
42 | Rurka trachestomijna z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana. Prowadnica ułatwiająca zakładanie rurki.Balonik kontrolny z zaworem zwrotnym. Rurki posiadają stały szyld, do którego są umocowane 2 tasiemki ułatwiające utrzymanie rurki w odpowiedniej pozycji i miejscu Pakowana pojedynczo,opakowanie sztywne typu TYVEK, jałowa | x
43 | Rozm 7 opis jak wyżej | szt | 10
44 | Rozm 7,5 opis jak wyżej | szt | 30
45 | Rozm 8 opis jak wyżej | szt | 30
46 | Rozm 8,5 opis jak wyżej | szt | 30
47 | Rozm 9 opis jak wyżej | szt | 10
| Rurka ustno-gardłowa Gudela;z termoplastycznego tworzywa medycznego, nie zawierająca lateksu, jednorazowa; jałowa, pakowana pojedynczo; kodowana kolorystycznie; z nylonową blokadą przeciw zgryzieniu, | x
48 | Rurka ustno-gardłowa,specyfikacja j.w. 60mm | szt | 20
49 | Rurka ustno-gardłowa,specyfikacja j.w. 70mm | szt. | 40
50 | Rurka ustno-gardłowa,specyfikacja j.w. 80mm | szt | 750
51 | Rurka ustno-gardłowa,specyfikacja j.w. 90 mm | szt | 250
52 | Rurka ustno-gardłowa,specyfikacja j.w. 100 mm | szt | 150
53 | Rurka ustno-gardłowa,specyfikacja j.w. 110 mm | szt. | 10
54 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych; jeden otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne;suma średnic otworów bocznych jest mniejsza niż otworu centralnego, końcówka dystalna ścięta pod kątem 90 stopni; wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, JAŁOWY, kolor konektora oznaczający kod średnicy, dł 40-50cm, jałowy; opakowanie blister -pack, CH 6 | szt | 50
55 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych; jeden otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne; końcówka dystalna ścięta pod kątem 90 stopni;suma średnic otworów bocznych jest mniejsza niż otworu centralnego, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, JAŁOWY, kolor konektora oznaczający kod średnicy, dł 40-50cm, jałowy; opakowanie blister -pack; CH 8 | szt | 200
56 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych; jeden otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne; końcówka dystalna ścięta pod kątem 90 stopni;suma średnic otworów bocznych jest mniejsza niż otworu centralnego, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, JAŁOWY, kolor konektora oznaczający kod średnicy, dł 40-50cm, sterylny; opakowanie blister -pack; CH 10 | szt | 200
57 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych; jeden otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne; końcówka dystalna ścięta pod kątem 90 stopnisuma średnic otworów bocznych jest mniejsza niż otworu centralnego,; wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, JAŁOWY, kolor konektora oznaczający kod średnicy, dł 40-50cm, sterylny; opakowanie blister -pack; CH 12 | szt | 1200
58 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych; jeden otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne; końcówka dystalna ścięta pod kątem 90 stopni;suma średnic otworów bocznych jest mniejsza niż otworu centralnego, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, JAŁOWY, kolor konektora oznaczający kod średnicy, dł 50-60cm, sterylny; opakowanie blister -pack; CH 14 | szt | 6000
59 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych; jeden otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne; końcówka dystalna ścięta pod kątem 90 stopni;suma średnic otworów bocznych jest mniejsza niż otworu centralnego, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, JAŁOWY,kolor konektora oznaczający kod średnicy, dł 50-60cm, sterylny; opakowanie blister -pack; CH 16 | szt | 2500
60 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych; jeden otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne; końcówka dystalna ścięta pod kątem 90 stopni;suma średnic otworów bocznych jest mniejsza niż otworu centralnego, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st.ShA, powierzchnia satynowa, JAŁOWY, kolor konektora oznaczający kod średnicy, dł 50-60cm, sterylny; opakowanie blister -pack; CH 18 | szt | 1000
Razemm brutto
PAKIET 6
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | producent | REF Nazwa handlowa nr katalogowy
1 | Dren do podawania tlenu przez nos zawierajacy: - łącznik tlenowy, - dren medyczny o średnicy zewnętrznej 4,8 mm, - trójnik, - dren medyczny o średnicy zewnętrznej 3,2 mm, - regulator, - wąsy tlenowe, długość w całości minimum 200cm. Rozmiar L | szt | 4000
2 | Dren do podawania tlenu przez nos zawierajacy: - łącznik tlenowy, - dren medyczny o średnicy zewnętrznej 4,8 mm, - trójnik, - dren medyczny o średnicy zewnętrznej 3,2 mm, - regulator, - wąsy tlenowe, długość w całości minimum 200cm. Rozmiar S | szt | 500
3 | Dren do podawania tlenu przez nos zawierajacy: - łącznik tlenowy, - dren medyczny o średnicy zewnętrznej 4,8 mm, - trójnik, - dren medyczny o średnicy zewnętrznej 3,2 mm, - regulator, - wąsy tlenowe, długość w całości minimum 200cm. Rozmiar M | szt | 500
4 | Dren do podawania tlenu przez nos zawierajacy: - łącznik tlenowy, - dren medyczny o średnicy zewnętrznej 4,8 mm, - trójnik, - dren medyczny o średnicy zewnętrznej 3,2 mm, - regulator, - wąsy tlenowe, długość w całości minimum 200cm. Rozmair XS | szt | 500
5 | Maska tlenowa z metalowym klipsem nosowym, dla dorosłych z nebulizatorem poj 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 1-3mikronów ( średnio 2,7 mikrona ) z możliwością regulacji obwodu na głowie i drenem tlenowym minimum 2,1 m z wtopionymi elementami wzmacniajacymi i chroniacymi przed załamaniem drenu, jałowe rozmiar XL | szt. | 1500
6 | Maska tlenowa z metalowym klipsem nosowym, dla dzieci z nebulizatorem poj 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 1-3mikronów ( średnio 2,7 mikrona ) z możliwością regulacji obwodu na głowie i drenem tlenowym minimum 2,1 m z wtopionymi elementami wzmacniajacymi i chroniacymi przed załamaniem drenu, jałowe rozmiar M | szt. | 1000
7 | Maska tlenowa z metalowym klipsem nosowym, dla dorosłych z drenem długości minimum 2,1m z wtopionymi elementami wzmacniajacymi i chroniacymi przed załamaniem drenu., jałowe,pakowane pojedyńczo rozmiar XL | szt. | 1500
8 | Maska tlenowa z metalowym klipsem nosowym, dla dzieci z drenem długości minimum 2,1m z wtopionymi elementami wzmacniajacymi i chroniacymi przed załamaniem drenu., jałowe,pakowane pojedyńczo , rozmir M | szt. | 40
9 | Maska tlenowa z metalowym klipsem nosowym, dla dorosłych z workiem i drenem długości minimum 2,1m z wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu., jałowe,pakowane pojedynczo rozmiar XL | szt. | 450
10 | Maska tlenowa z metalowym klipsem nosowym, dla dzieci z workiem i drenem długości minimum 2,1m z wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu., jałowe,pakowane pojedynczo rozmiar M | szt. | 100
10 | Dren do maski tlenowej długości 4 m z wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu., jałowe,pakowane pojedynczo | szt. | 800
11 | Dren do maski tlenowej długości minimum 2,1m do 2,5 m z wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu., jałowe,pakowane pojedynczo | szt. | 800
Razemm brutto
poz. 1-8 wymagamy jednego producenta
PAKIET 7
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | producent | REF Nazwa handlowa nr katalogowy | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
Igła iednorazowego użytku, jałowa pojedynczo pakowana, opakowanie typu blister napisy w j.polskim na pojedynczych opakowaniach, w kolorze konektora odpowiadające rozmiarowi igły zgodnie z obowiązującymi normami ISO. Nadrukowana data ważności i numer serii, typ luer-lock, nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, na opakowaniu pojedynczym nazwa i adres producenta oraz jeżeli dotyczy - nazwa importera. Igła ze szlifem długościętym LB/BL. Rodzaj szlifu podany na opakowaniu.
1 | Igła injekcyjna 0,5 mm x 25 mm x 100 szt | op. | 100
2 | Igła injekcyjna 0,5 mm x 40 mm x 100 szt | op. | 10
3 | Igła injekcyjna 0,6 mm x 30 mm x 100 szt | op. | 80
4 | Igła injekcyjna 0,7 mm x 30 mm x 100szt | op. | 200
5 | Igła injekcyjna 0,8 mm x 40 mm x 100 szt | op. | 700
6 | Igła injekcyjna 0,8 mm x 50 mm x 100 szt | op. | 10
7 | Igła injekcyjna 0,9 mm x 40 mm x 100 szt | op. | 700
8 | Igła injekcyjna 1,1 mm x 40 mm x 100 szt | op. | 700
9 | Igła injekcyjna 1,2 mm x 40 mm x 100 szt | op. | 30
10 | Igła do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN 0,3 X 8MM x100 szt. | op. | 1000
11 | Igła do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN 0,25 X 6MM x 100 szt. | op. | 200
12 | Igła do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN 0,33 X 12,7MM x 100 szt. | op. | 200
Razemm brutto
poz. 1-9 wymagamy od jednego producenta
PAKIET 8
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | producent | REF Nazwa handlowa nr katalogowy | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | Dren o długości 220cm i śr. wew. 7mm z jedną naturalnie rozszerzoną przeźroczystą końcówką i drugą z dołączoną końcówka Yankauer o dł. 25 cm i śr. wew. 7,3mm (22CH); opakowanie podwójne: wewnętrzny worek foliowy, zewnętrzne op. folia-papier, jałowy | szt | 2000
Razemm brutto
PAKIET 9
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | producent | REF Nazwa handlowa nr katalogowy | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | Cewnik Foley pediatryczny silikonowany, znakowany kolorem, CH 6, balon 3-5 ml, opakowanie papier-folia lub folia-folia ,jałowy | szt. | 30
2 | Cewnik Foley pediatryczny silikonowany, znakowany kolorem, CH 8, balon 3-5 ml, opakowanie papier-folia lub folia-folia, jałowy | szt | 200
3 | Cewnik Foley pediatryczny silikonowany, znakowany kolorem, CH 10, balon 3-5 ml, opakowanie papier-folia lub folia-folia,jałowy | szt | 20
4 | Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 12, opakowanie papier-folia lub folia-folia,jałowy | szt | 100
5 | Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 14, opakowanie papier-folia lub folia-folia, jałowy | szt | 300
6 | Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 16, opakowanie papier-folia lub folia-folia, jałowy | szt | 1800
7 | Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 18, opakowanie papier-folia lub folia-folia, jałowy | szt | 1500
8 | Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 20, opakowanie papier-folia lub folia-folia, jałowy | szt | 1200
9 | Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 22, opakowanie papier-folia lub folia-folia, jałowy | szt | 150
10 | Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 24, opakowanie papier-folia lub folia-folia, jałowy | szt | 150
11 | Cewnik Foley trójdrożny 20,silikonowane, znakowane kolorem, pakowane podwójnie, jałowy, balon 30 ml, | szt | 10
12 | Cewnik Foley trójdrożny 22,silikonowane, znakowane kolorem, pakowane podwójnie, jałowy, balon 30 ml, | szt | 10
13 | Cewnik Foley trójdrożny 24,silikonowane, znakowane kolorem, pakowane podwójnie, jałowy, balon 30 ml | szt | 10
14 | Worek do zbiórki moczu, z zastawką antyrefluksową, pojemność 2000ml, ze skalą co 100ml zaczynającą się od zapełnienia 50 ml, dren 90 cm , pole na worku do opisania, łącznik schodkowy z przykrywką, zawór spustowy poprzeczny, jałowy | 10 szt | 650
Razemm brutto
PAKIET 10
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | producent | REF Nazwa handlowa nr katalogowy | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | Worek do godzinowej zbiórki moczu z drenem 150 cm i z klamrą plus zabezpieczanie antyzałamaniowe między komorą a drenem, pojemność worka 2600 ml, Pojemność plastikowej komory pomiarowej - 400 ml z trzema skalami pomiaru moczu. Do 50 ml pomiar co 1 ml. Malejąca skala na worku i komorze pomiarowej, 2 filtry hydrofobowe, zastawka antyrefluksyjna , Igłowy i bezigłowy port do pobierania próbek moczu, opakowanie typu blister – pack z widoczną datą sterylizacji i ważności na każdym opakowaniu, Jednorazowego użytku, sterylny (sterylizowany EO) Nietoksyczny, niepirogenny | szt. | 40
2 | Worek do dobowej zbiórki moczu z drenem 120 cm z portem igłowym i bezigłowym do pobierania próbek, system zamknięty, zacisk na drenie. Zawór antyrefluksyjny T, niezałamujący się dren. Pojemność 2000 ml. Zawór zapobiegający rozpryskom moczu. Wzmocnione otwory do wieszaków Uniwersalny wieszak jednoramienny niebieski w zestawie. opakowanie typu folia z widoczną datą sterylizacji i ważności na każdym opakowaniu. Jednorazowego użytku, sterylny (sterylizowany EO) | 10szt | 3
Razemm brutto
PAKIET 11
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | producent | REF Nazwa handlowa nr katalogowy | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli do badań. Miękkie, odporne na załamania cewniki wykonane z PVC Długości cewników: 5 cm i 9 cm Łącznik schodkowy z kontrolą siły ssania i zatyczką Przezroczysty pojemnik pozwalający na wizualizację odsysanej wydzieliny Pojemność pojemnika: 25 ml Zapasowa nakrętka zapewnia bezpieczne zakręcenie pojemnika w celu transportu wydzieliny do laboratorium Dostępny również z cewnikiem bez ftalanów Produkt sterylny jednorazowego użytku | op. | 250
Razemm brutto
PAKIET 12
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | producent | REF Nazwa handlowa nr katalogowy | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny 200ml, średnica 5cm, w polietylenowej rurce z wypychaczem, do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu. | szt. | 350
2 | Klipsy wykonane z tytanu; rowkowania poprzeczne na wewnętrznej części klipsa (zapobiega niepożądanemu przemieszczaniu się klipsa na tkance); jednolita grubość klipsa (na całej długości brak przewężeń), poprzeczny przekrój klipsa w kształcie serca – z głębokim rowkowaniem wzdłużnym na całej długości klipsa zapobiegającym zjawisku tzw. nożycowania klipsa (czyli przecięcia naczynia klipsem); klips zabezpieczony przed wypadnięciem z magazynka poprzez boczne sprężynki utrzymujące klips w zasobniku (odsuwane przez szczęki klipsownic w trakcie ładownia klipsa; odsunięcie sprężynki uwalnia klips bez oporu – pozwalając ładować klips jedną ręką); magazynki wykonane są z elastycznego materiału ułatwiającego pobieranie klipsów i ograniczające zużycie klipsownic; oznaczenie kolorami (magazynki odpowiadają kolorom klipsownic); magazynki z samoprzylepną taśmą u spodu mocującą magazynki do stołu lub ręki;6 klipsów w magazynku; rozmiar M. Zamawiający wymaga klipsów wykonanych w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 TesliDo klipsów należy dołączyć minimum 1 klipsownicę na czas obowiązywania umowy. Klipsy i klipsownica mają pochodzić od jednego producenta. | szt. (szt. =magazynek x 6 klipsów) | 72
3 | Klipsy wykonane z tytanu; rowkowania poprzeczne na wewnętrznej części klipsa (zapobiega niepożądanemu przemieszczaniu się klipsa na tkance); jednolita grubość klipsa (na całej długości brak przewężeń), poprzeczny przekrój klipsa w kształcie serca – z głębokim rowkowaniem wzdłużnym na całej długości klipsa zapobiegającym zjawisku tzw. nożycowania klipsa (czyli przecięcia naczynia klipsem); klips zabezpieczony przed wypadnięciem z magazynka poprzez boczne sprężynki utrzymujące klips w zasobniku (odsuwane przez szczęki klipsownic w trakcie ładownia klipsa; odsunięcie sprężynki uwalnia klips bez oporu – pozwalając ładować klips jedną ręką); magazynki wykonane są z elastycznego materiału ułatwiającego pobieranie klipsów i ograniczające zużycie klipsownic; oznaczenie kolorami (magazynki odpowiadają kolorom klipsownic); magazynki z samoprzylepną taśmą u spodu mocującą magazynki do stołu lub ręki;6 klipsów w magazynku; rozmiar M/L.Zamawiający wymaga klipsów wykonanych w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 TesliDo klipsów należy dołączyć minimum 3 klipsownice na czas obowiązywania umowy.Klipsy i klipsownica mają pochodzić od jednego producenta. | szt. (szt. =magazynek x 6 klipsów) | 480
4 | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, łukowaty kształt, zintegrowane ząbki wew. klipsa - dające stabilność na tkance posiadające walce stabilizujące - eliminują wypadanie klipsów, samonaprowadzajacy sie zatrzask. Magazynki zawierające 4 klipsy, posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga. Data ważności minimum 5 lat od daty produkcji, w opakowaniu conajmniej dwie samoprzylepne etykiety do każdego zasobnika zawierające nr serii, datę ważności. 20 magazynków w opakowaniu.Rozmiar L. | szt. (szt. = magazynek x 4 klipsy) | 80
5 | Igła do biopsji grubo igłowej, do pistoletu ProMag 2.5, rozmiar 18G długość 200 mm, podziałka co 1cm, echogenna końcówka, stoper na igle umożliwiający precyzyjną penetrację | szt. | 100
Pakiet 13
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilosc | producent | REF Nazwa handlowa nr katalogowy | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | Stapler liniowy z automatyczną regulacją docisku na tkankę w zakresie 1-2,5mm, sterylny, dł. linii szwu 45mm, do tkanek normalnych i grubych, wysokość zszywki 4,8mm. | szt. | 10
2 | Ładunki do staplera liniowego, dł. linii szwu 45 mm, do tkanek normalnych i grubych, wysokość zszywki 4,8 mm. | szt. | 10
3 | Stapler okrężny zagięty, z manualną regulacją docisku na tkankę, wysokość zszywki 5,3mm, sterylny, jednorazowego użytku, rozmiar 28 mm. | szt. | 10
4 | Stapler okrężny zagięty, z manualną regulacją docisku na tkankę, wysokość zszywki 5,3mm, sterylny, jednorazowego użytku, rozmiar 31mm. | szt. | 10
| poz. 1-4 wymagamy od jednego producenta | [7 empty] | Razemm brutto
PAKIET 14
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | producent | REF Nazwa handlowa nr katalogowy | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | Zestaw do toracentezy/paracentezy z bezpieczną igłą Veresa w zestawie, kranikiem trójdrożnym lub zaworem jednokierunkowym, strzykawka 60ml, worek 2000ml | szt. | 20
2 | Zestaw do toracentezy/paracentezy z 3 igłami w zestawie, kranikiem trójdrożnym lub zaworem jednokierunkowym, strzykawka 60ml, worek 2000ml | szt. | 50
Razemm brutto
PAKIET 15
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | producent | REF Nazwa handlowa nr katalogowy | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP i latexu. Aparat z zastawką bezzwrotną. | szt | 2000
2. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowy Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP i latexu. | szt | 2000
3. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP i latexu. | szt | 10000
4. | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej do przepłukiwania drenu z możliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania.Aparat automatycznie zatrzymuje infuzję po opróżnieniu komory kroplowej,przeciwdziałając zapowietrzeniu układu.Filtr hydrofobowy na końcu drenu,zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.łaski filtr 15um położony na dnie komory kroplowej,dren 180 cm.Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii(BFE)min99,99.Zestaw wolny od DEHP. | szt | 2000
5. | Worek do ochrony butelek przed światłem 100- 250 ml | szt | 1000
6. | Worek do ochrony butelek przed światłem 500- 1000 ml | szt | 1000
7. | Aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,45um i standardowym kolcem typu MINI SPIKE posiadający zastawkę bezigłową | szt | 1000
8. | Łącznik międzystrzykawkowy | szt | 1000
9. | Nasadka do transferu leku w systemie zamkniętym, bezigłowym kompatybilna z pojemnikiem Ecoflac z miejscem na przyłączenie drenu. Tworzy system nierozłączalny | szt | 1000
10. | Zastawka bezzwrotna | szt | 1000
11. | Rurka do pabierania leków 10 cm z zintegrowanym filtrem 5mm | szt | 4000
Razemm brutto
PAKIET 16
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | producent | REF Nazwa handlowa nr katalogowy | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
Bezpieczna igła iniekcyjna z kodowaną kolorystycznie, zintegrowaną osłoną zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłona aktywowana jedną ręką lub za pomocą nacisku na twardą powierzchnię. Aktywacja osłony metodą zawiasową z wyraźnym kliknięciem oznaczającym aktywację mechanizmu zabezpieczającego. Kompatybilna ze strzykawkami Luer Slip i Luer Lock, nasadka kodowana kolorystycznie zgodnie z ISO. Sterylna, pakowana pojedynczo w blister pack z napisami w języku polskim, opakowanie zbiorcze a'50 szt. Rozmiary:
1 | Igła injekcyjna 0,5 mm x 25 mm x 50 szt | op. | 200
2 | Igła injekcyjna 0,5 mm x 40 mm x 50 szt | op. | 20
3 | Igła injekcyjna 0,6 mm x 30 mm x 50 szt | op. | 100
4 | Igła injekcyjna 0,7 mm x 30 mm x 50szt | op. | 400
5 | Igła injekcyjna 0,8 mm x 40 mm x 50 szt | op. | 800
7 | Igła injekcyjna 0,9 mm x 40 mm x 50 szt | op. | 800
8 | Igła injekcyjna 1,1 mm x 40 mm x 50 szt | op. | 500
9 | Igła injekcyjna 1,2 mm x 40 mm x 50 szt | op. | 10
10 | Bezigłowy port służący do zabezpieczenia wkłucia, przeznaczony jest do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji (podaży płynnych leków, pobrania próbek krwi) Zabezpiecza linię infuzyjną przed zanieczyszczeniem i infekcją podczas dożylnej terapii infuzyjnej. Nie wymaga zastosowania koreczków zabezpieczających. Obudowa wykonana z transparentnego materiału- polikarbonu. Wysokiej jakości przezroczysta silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu, jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia do dezynfekcji od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem lub koreczkiem ze środkiem dezynfekującym) Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji. Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI. Zakończenie męskie portu zabezpieczone aplika torem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania I umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanów. Objętość wypełnienia 0,09ml. Przepływ 350ml/min, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI), wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI). Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nr katalogowy, nr serii i data ważności. | szt | 1500
Razemm brutto
PAKIET 17
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | producent | REF Nazwa handlowa nr katalogowy | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | Stabilizator rurki intubacyjnej ( mocowanie pionowe ) z rzepami umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy. Regulowany uchwyt pozwala na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej. Specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu ( nadgryzieniu rurki ) Dodatkowy otwór umożliwia odsysanie treści pokarmowych, śliny i krwi z jamy ustnej. Jednorazowego użytku. | szt. | 20
2 | Stabilizator rurki intubacyjnej ( mocowanie poziome ) z rzepami umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy. Regulowany uchwyt pozwala na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej. Specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu ( nadgryzieniu rurki ) Dodatkowy otwór umożliwia odsysanie treści pokarmowych, śliny i krwi z jamy ustnej. Jednorazowego użytku. | szt. | 20
3 | Opatrunek do zabezpieczania drenów donosowych/sond żołądkowych, włókninowy, w kolorze cielistym, pokryty hipoalergicznym klejem, 3 stopniowy system aplikacji, dla dorosłych, rozmiar 7 cm x 7,1 cm Opakowanie x 50 szt. Na opakowaniu obrazkowa instrukcja użycia opatrunku, niejałowy. | op. | 40
4 | Opatrunek do zabezpieczania drenów donosowych/sond żołądkowych, włókninowy, w kolorze cielistym, pokryty hipoalergicznym klejem, 3 stopniowy system aplikacji, dla dzieci , rozmiar 5,9 cm x 6,2 cm Opakowanie x 50 szt. Na opakowaniu obrazkowa instrukcja użycia opatrunku, niejałowy. | op. | 20
Razemm brutto
PAKIET 18
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | producent | REF Nazwa handlowa nr katalogowy | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | Łyżka ri-dispo, światłowodowa, jednorazowa, z tworzywa sztucznego, z metalowym zamkiem, jednorazowa, Macintosh Nr 1 | szt. | 5
2 | Łyżka ri-dispo, światłowodowa, jednorazowa, z tworzywa sztucznego, z metalowym zamkiem, jednorazowa, Macintosh Nr 2 | szt. | 10
3 | Łyżka ri-dispo, światłowodowa, jednorazowa, z tworzywa sztucznego, z metalowym zamkiem, jednorazowa, Macintosh Nr 3 | szt. | 20
4 | Łyżka ri-dispo, światłowodowa, jednorazowa, z tworzywa sztucznego, z metalowym zamkiem, jednorazowa, Macintosh Nr 4 | szt. | 50
5 | Łyżka ri-dispo, światłowodowa, jednorazowa, z tworzywa sztucznego, z metalowym zamkiem, jednorazowa, Miller Nr 0 | szt. | 2
6 | Łyżka ri-dispo, światłowodowa, jednorazowa, z tworzywa sztucznego, z metalowym zamkiem, jednorazowa, Miller Nr 1 | szt. | 2
7 | Łyżka ri-dispo, światłowodowa, jednorazowa, z tworzywa sztucznego, z metalowym zamkiem, jednorazowa, Miller Nr 2 | szt. | 2
8 | Łyżka ri-dispo, światłowodowa, jednorazowa, z tworzywa sztucznego, z metalowym zamkiem, jednorazowa, Miller Nr 3 | szt. | 2
9 | Łyżka ri-dispo, światłowodowa, jednorazowa, z tworzywa sztucznego, z metalowym zamkiem, jednorazowa, Miller Nr 4 | szt. | 2
Razemm brutto
PAKIET 19
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | producent | REF Nazwa handlowa nr katalogowy | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | Worek stomijny post-op, jałowy z zaworem odpływowym z zatyczką przeznaczony do zakładania bezpośrednio po zabiegu operacyjnym. W skład zestawu wchodzi zapinka. | szt. | 40
Razemm brutto